Họ và tên sinh viên: HUỲNH THỊ TRÚC LY		TÊN ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ NAM TỪ LIÊM – HÀ NỘI			06/2022

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

CHUNG CƯ NAM TỪ LIÊM – HÀ NỘI

GVHD CHÍNH			: ThS. NGÔ THANH VINH

GVHD KIẾN TRÚC (15%)	: TS. ĐINH NAM ĐỨC

GVHD KẾT CẤU (60%)	: ThS. NGÔ THANH VINH

GVHD THI CÔNG (25%)	: ThS. PHẠM THỊ PHƯƠNG TRANG

Sinh viên thực hiện		: HUỲNH THỊ TRÚC LY

Mã sinh viên			: 1811506120227

Lớp					: 18XD2

Đà Nẵng, 06/2022

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

CHUNG CƯ NAM TỪ LIÊM – HÀ NỘI

GVHD CHÍNH			: ThS. NGÔ THANH VINH

GVHD KIẾN TRÚC (15%)	: TS. ĐINH NAM ĐỨC

GVHD KẾT CẤU (60%)	: ThS. NGÔ THANH VINH

GVHD THI CÔNG (25%)	: ThS. PHẠM THỊ PHƯƠNG TRANG

Sinh viên thực hiện		: HUỲNH THỊ TRÚC LY

Mã sinh viên			: 1811506120227

Lớp					: 18XD2

Đà Nẵng, 06/2022

| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC |
| --- | --- |

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dành cho người hướng dẫn)

1. Thông tin chung:

1. Họ và tên sinh viên: Huỳnh Thị Trúc Ly

2. Lớp: 18XD2		 Mã SV: 1811506120227

3. Tên đề tài: Chung cư Nam Từ Liêm – Hà Nội

4. Người hướng dẫn: Ngô Thanh Vinh	 	Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

II. Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp:

1. Về tính cấp thiết, tính mới, mục tiêu của đề tài: (điểm tối đa là 1đ)

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

2. Về kết quả giải quyết các nội dung nhiệm vụ yêu cầu của đồ án: (điểm tối đa là 4đ)

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

3. Về hình thức, cấu trúc, bố cục của đồ án tốt nghiệp: (điểm tối đa là 2đ)

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

4. Kết quả đạt được, giá trị khoa học, khả năng ứng dụng của đề tài: (điểm tối đa là 1đ)

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

5. Các tồn tại, thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

III. Tinh thần, thái độ làm việc của sinh viên: (điểm tối đa 2đ)

………………………………………………………………………………………..

IV. Đánh giá:

1. Điểm đánh giá:	 ……../10 (lấy đến 1 số lẻ thập phân)

2. Đề nghị: ☐ Được bảo vệ đồ án  ☐ Bổ sung để bảo vệ	☐ Không được bảo vệ

|  | Đà Nẵng, ngày…..tháng 06 năm 2022 |
| --- | --- |
|  | Người hướng dẫn |

| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC |
| --- | --- |

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dành cho người phản biện)

- Thông tin chung:

- Họ và tên sinh viên: Huỳnh Thị Trúc Ly

- Lớp: 18XD2		 Mã SV: 1811506120227

- Tên đề tài: Chung cư Nam Từ Liêm – Hà Nội

- Người phản biện: ..………………………….………… Học hàm/ học vị: ………….

- Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp:

1. Về tính cấp thiết, tính mới, mục tiêu của đề tài:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

2. Về kết quả giải quyết các nội dung nhiệm vụ yêu cầu của đồ án:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

3. Về hình thức, cấu trúc, bố cục của đồ án tốt nghiệp:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

4. Kết quả đạt được, giá trị khoa học, khả năng ứng dụng của đề tài:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

5. Các tồn tại, thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

- Câu hỏi đề nghị sinh viên trả lời trong buổi bảo vệ: …………………………………

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

- Đề nghị: ☐ Được bảo vệ đồ án  ☐ Bổ sung để bảo vệ	☐ Không được bảo vệ

Đà Nẵng, ngày……tháng 06 năm 2022

Người phản biện

| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC |
| --- | --- |

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Giảng viên hướng dẫn chính: ThS. Ngô Thanh Vinh

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Thị Trúc Ly     	MSV: 1811506120227

1. 	Tên đề tài: Chung cư Nam Từ Liêm – Hà Nội

2. Các số liệu, tài liệu ban đầu:

- File Autocad bản vẽ kiến trúc, kết cấu (nếu có) đã được GVHD chính duyệt;

- Địa điểm xây dựng: Thủ đô Hà Nội.

- Số liệu nền đất: Lấy theo số liệu thực tế hoặc số liệu địa chất do GVHD quy định (nếu công trình không có số liệu thực tế)

3. Nội dung chính của đồ án:

- Kiến trúc (15%): Thể hiện Tổng mặt bằng; mặt bằng các tầng; mặt đứng; mặt cắt; các chi tiết cấu tạo và các nhiệm vụ khác theo quy định GVHD Kiến trúc;

- Kết cấu (60%): Thể hiện mặt bằng kết cấu các tầng; Thiết kế các kết cấu chịu lực cơ bản trong công trình (Sàn, dầm, cầu thang, Khung, móng) và các nhiệm vụ khác khác theo quy định GVHD Kết cấu;

- Thi công (25%): Thiết kế biện pháp kỹ thuật; thi công (Phần ngầm; Phần thân); Thiết kế biện pháp tổ chức thi công; Lập dự toán (Một phần hoặc toàn bộ công trình) và các nhiệm vụ khác khác theo quy định GVHD Thi công;

4. 	Các sản phẩm dự kiến

- Thuyết minh: Khổ giấy A4, 50-135 trang + Phụ lục; Bố cục và trình bày theo mẫu Phụ lục 1;

- Bản vẽ: Khổ giấy A1; Khung tên theo Quy định Bộ môn; Số lượng theo quy định của GVHD;

- Đĩa CD với các nội dung theo Quy định Đồ án tốt nghiệp và Quy định Lưu chiểu của Trường.

5. 	Ngày giao đồ án: /0/2022

6. 	Ngày nộp đồ án: 20/06/2022

|  | Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2022 |
| --- | --- |
| Trưởng Bộ môn | Người hướng dẫn |

# LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay với xu hướng phát triển của thời đại thì nhà cao tầng được xây dựng rộng rãi ở các thành phố và đô thị lớn. Trong đó, chung cư là nhóm các xây dựng nhiều nhất trong thể loại công trình công cộng. Do sự phát phiển nhanh chóng về dân cư và như cầu làm việc tại các thành phố lớn nên dẫn đến áp lực về nơi ở trở nên ngày càng được chú ý. Sự phát triển của chung cư luôn đi kèm với sự hình thành các khu giải trí, các khu đô thị mới.

Trong quần thể kiến trúc khu ở, chung cư được xem như là một điểm nhấn kiến trúc bởi đặc tính cộng đồng và vị trí trung tâm của nó. Chung cư là nơi sum họp của các thành viên trong gia đình sau những giờ làm việc và học tập đầy căng thẳng, mệt mỏi.

Đồ án tốt nghiệp lần này là một bước đi cần thiết cho em nhằm hệ thống các kiến thức đã được học ở nhà trường sau gần 4 năm học và những kinh nghiệm thu được qua các đợt thực tập. Đồng thời nó giúp cho em bắt đầu làm quen với công việc thiết kế một công trình hoàn chỉnh và tổ chức thi công, để có thể đáp ứng tốt cho công việc sau này.

Với nhiệm vụ được giao, thiết kế đề tài:“CHUNG CƯ NAM TỪ LIÊM – HÀ NỘI”. Trong giới hạn đồ án thiết kế:

Phần I: Kiến trúc: 15 % - Giáo viên hướng dẫn: TS. Đinh Nam Đức.

Phần II: Kết cấu: 60% - Giáo viên hướng dẫn: ThS. Ngô Thanh vinh.

Phần III: Thi công: 25% - Giáo viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Phương Trang.

Trong quá trình thiết kế, tính toán, tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng do kiến thức còn hạn chế và chưa có nhiều kinh nghiệm nên chắc chắn em sẽ không tránh khỏi sai sót. Em kính mong được sự góp ý, chỉ bảo của các Thầy, Cô để em có thể hoàn thiện hơn đề tài này.

Em xin chân thành cảm ơn tất cả các Thầy, Cô giáo trong trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật nói chung và Khoa Kỹ thuật Xây dựng chuyên ngành Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp nói riêng, đặc biệt là các Thầy, Cô đã trực tiếp hướng dẫn em trong đề tài tốt nghiệp này.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2022

SINH VIÊN THỰC HIỆN

HUỲNH THỊ TRÚC LY

# CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đô án tốt nghiệp “Chung cư Nam Từ Liêm ” là kết quả của quá trình tự nghiên cứu của bản thân dưới sự hướng dẫn của các Thầy, Cô trong khoa Kỹ Thuật Xây Dựng. Đồ án tốt nghiệp có tham khảo các tài liệu, thông tin theo tài liệu tham khảo của đồ án tốt nghiệp.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2022.

SINH VIÊN THỰC HIỆN

HUỲNH THỊ TRÚC LY

# MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	1

CAM ĐOAN	2

MỤC LỤC	3

MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU	9

MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH	12

PHẦN I: KIẾN TRÚC (15%)	1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH	2

1.1. Sự cần thiết phải đầu tư	2

1.2. Vị trí, đặc điểm của công trình	2

1.2.1. Vị trí xây dựng công trình	2

1.2.2. Điều kiện khí hậu tự nhiên	2

1.3. Địa chất công trình và địa chất thủy văn	3

1.3.1. Thủy văn	3

1.3.2. Địa chất	3

1.4. Nội dung và quy mô công trình	3

CHƯƠNG 2. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH	4

2.1.  Giải pháp thiết kế	4

2.1.1. Giải pháp thiết kế tổng mặt bằng	4

2.1.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc	4

2.2.2.1. Giải pháp mặt bằng	4

2.1.2.2. Giải pháp mặt đứng	5

2.1.2.3. Giải pháp mặt cắt	6

2.1.3. Giải pháp kết cấu	7

2.1.4. Giao thông nội bộ công trình	8

2.2. Giải pháp kỹ thuật	9

2.2.1. Hệ thống chiếu sáng	9

2.2.2. Hệ thống thông gió	9

2.2.3. Hệ thống điện	9

2.2.4. Hệ thống cấp thoát nước	9

2.2.5. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn	9

2.2.6. Xử lý rác thải	10

2.3. Kết luận	10

PHẦN II: KẾT CẤU (60%)	11

CHƯƠNG 1. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP SÀN TẦNG 2	12

1.1. Số liệu tính toán	12

1.2. Sơ đồ phân chia ô sàn	13

1.3. Chọn chiều dày ô sàn	14

1.4. Xác định tải trọng tác dụng lên sàn	17

1.4.1. Tĩnh tải	17

1.4.2. Tĩnh tải do tường ngăn và tường bao che trong diện tích ô sàn	19

1.4.3. Hoạt tải sàn	22

1.4.4. Tải trọng tổng cộng trên các ô sàn	23

1.5. Xác định nội lực các ô sàn	24

1.5.1. Phân tích sơ đồ kết cấu	24

1.5.2. Xác định nội lực trong sàn	24

1.5.3. Tính toán với bản kê 4 cạnh	24

1.5.4. Đối với bản loại dầm	25

1.6. Tính thép sàn	26

1.6.1. Lựa chọn vật liệu	26

1.6.2. Các bước tính toán	26

CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP DẦM DỌC TẦNG 2	33

2.1. Tính toán dầm dọc D1 trục A (1-7)	33

2.1.1. Số liệu tính toán	33

2.1.2. Tính toán dầm D1 trục A từ trục 1-7	33

2.1.2.1. Sơ đồ tính dầm D1	33

2.1.2.2. Tính toán sơ bộ tiết diện dầm	33

2.1.2.3. Xác định tải trọng tác dụng lên dầm	34

2.1.3.1. Phân tích các trường hợp tải trọng	39

2.1.3.2. Xác định nội lực	43

2.1.3.3. Tổ hợp mô men, lực cắt	43

2.1.3.4. Tính toán cốt thép	53

2.2. Tính toán dầm dọc D2 trục D (1-7)	60

2.2.1. Số liệu tính toán	60

2.2.2. Tính toán dầm D2 tầng 2 trục D từ trục 1- 7	60

2.2.2.1. Sơ đồ tính dầm D2	60

2.2.2.2. Tính toán sơ bộ tiết diện dầm	60

2.2.2.3. Xác định tải trọng tác dụng lên dầm	61

2.2.3. Sơ đồ chất tải	66

CHƯƠNG 3. TÍNH CẦU THANG TẦNG 2-3	88

3.1. Cấu tạo chung	88

3.1.1. Cấu tạo cầu thang	88

3.1.2. Mặt bằng cầu thang CT1	88

3.1.3. Chọn sơ bộ kích thước các kết cấu	89

3.1.4. Phân tích sự làm việc của kết cấu cầu thang	90

3.2. Tính bản thang Ô1	91

3.2.2. Xác định tải trọng tác dụng	91

a. Tĩnh tải	91

b. Hoạt tải	93

3.2.3. Xác định nội lực bản thang Ô1	93

3.2.4. Tính toán cốt thép bản thang BT Ô1	94

a. Tính cốt thép chịu mômen dương	94

b. Tính cốt thép chịu mômen âm	95

3.3. Tính bản chiếu nghỉ Ô2	95

3.3.1. Sơ đồ tính bản chiếu nghỉ Ô2	95

3.3.2. Xác định tải trọng tác dụng bản chiếu nghỉ Ô2	96

a. Tĩnh tải	96

b. Hoạt tải	97

3.3.3. Xác định nội lực bản thang Ô2	97

3.3.4. Tính toán cốt thép bản chiếu nghỉ BCN Ô2	97

a. Tính cốt thép chịu mômen dương	97

b. Tính cốt thép chịu mômen âm	98

3.4. Tính toán các cốn thang CT	99

3.4.1. Sơ đồ tính	99

3.4.2.  Xác định tải trọng tác dụng	100

a. Tĩnh tải	100

b. Hoạt tải	100

3.4.3. Xác định nội lực cốn thang CT	100

3.4.4. Tính toán cốt thép cho cốn thang	100

3.4.4.1. Tính cốt thép dọc	101

3.4.4.2. Tính cốt đai	101

3.5. Tính dầm chiếu nghỉ DCN1	102

3.5.1. Sơ đồ tính	102

3.5.2  Xác định tải trọng tác dụng lên dầm chiếu nghỉ DCN1	102

3.5.2.1. Tải trọng phân bố đều	102

3.5.2.2. Tải trọng tập trung do cốn thang truyền vào	103

3.6.Tính toán dầm chiếu nghỉ DCN2	107

3.6.1.Sơ đồ tính	107

3.6.2  Xác định tải trọng tác dụng lên dầm chiếu nghỉ DCN2	107

a. Tĩnh tải	107

b. Hoạt tải	108

3.6.3. Xác định nội lực dầm chiếu nghỉ DCN2	108

a. Mômen tại các tiết diện:	108

b. Lực cắt tại các tiết diện:	108

3.6.4. Tính toán cốt thép	109

3.6.4.1.Tính cốt dọc	109

3.6.4.2. Tính cốt đai	110

CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 2	111

4.1. Vị trí khung trục 2	111

4.2. Số liệu tính toán	112

4.3. Sơ bộ chọn kích thước kết cấu	112

4.3.1. Tiết diện dầm khung	113

4.3.2. Tiết diện cột khung	114

4.3.3. Chọn sơ bộ tiết diện khung trục	117

4.4. Tải trọng tác dụng	118

4.4.1. Tĩnh tải tác dụng lên dầm khung	118

4.4.1.1. Trọng lượng bản thân dầm	118

4.4.1.2. Tải trọng do sàn truyền vào dầm	119

4.4.1.3. Tải trọng tường phân bố trên dầm	121

4.4.2. Hoạt tải phân bố trên dầm khung	123

4.4.3. Tải trọng tập trung tác dụng lên nút khung tầng 2-9	125

4.4.3.1. Trọng lượng bản thân cột tầng trên nút khung	125

4.4.3.2. Tải trọng bản thân dầm dọc truyền vào nút khung	125

4.4.3.3. Tải trọng do tường, lan can và cửa trên dầm dọc quy về nút khung	127

4.4.4. Hoạt tải tập trung tại các nút khung	135

4.5. Xác định tải trọng tác dụng lên dầm khung tầng mái	136

4.5.1. Tĩnh tải phân bố lên dầm khung	136

4.5.1.1. Trọng lượng bản thân dầm: gom (kN/m)	136

4.5.1.2. Tải trọng tường thu hồi xây trên dầm khung : gtm (kN/m)	136

4.5.1.3. Tải trọng do bản sàn truyền vào dầm : g1m (kN/m)	137

4.5.2 Hoạt tải phân bố trên dầm khung tầng mái	140

4.5.3. Tĩnh tải tập trung tác dụng lên nút khung tầng mái	141

4.5.3.1. Tải trọng tường xây trên dầm dọc truyền về nút khung tầng mái	142

4.5.3.2. Tĩnh tải sàn truyền vào dầm dọc quy về tập trung tại nút khung tầng mái	143

4.5.4. Hoạt tải tập trung lên nút khung tầng mái	146

4.6. Tải trọng gió tác dụng lên cột khung trục 2	148

4.7. Thành phần chất tải sap	149

4.8. Biểu đồ nội lực và tổ hợp nội lực.	156

4.8.1.Biểu đồ tĩnh tải	157

4.8.2 Biểu đồ hoạt tải	160

4.8.3. Biểu đồ gió	166

4.8.4. Tổ hợp nội lực dầm khung	172

4.8.5. Tổ hợp nội lực cột	182

4.9. Tính toán cốt thép dầm khung	185

4.9.1.  Với tiết diện chịu mômen âm	185

4.9.2. Với tiết diện chịu mômen dương	186

4.9.3. Tính toán cốt đai cho dầm khung	192

4.9.3.1. Sơ bộ chọn cốt đai theo điều kiện cấu tạo	192

4.9.3.2. Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nén chính ở bụng dầm	192

4.9.3.3. Kiểm tra điều kiện tính toán cốt đai	192

4.9.3.4. Kiểm tra cường độ của tiết diện nghiêng theo lực cắt	193

4.9.3.5. Kiểm tra điều kiện không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng đi qua giữa 2 thanh cốt đai (khe nứt nghiêng không cắt qua cốt đai)	194

4.10. Cốt thép cột	200

4.10.1. Tính cốt thép cột	200

4.10.2. Tính toán cốt đai cột khung	211

CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN MÓNG KHUNG TRỤC 2	212

5.1. Điều kiện địa hình ,địa chất thủy văn công trình	212

5.1.1. Đặc điểm địa chất công trình	212

5.1.2. Đánh giá điều kiện địa chất	213

5.1.3. Lựa chọn phương án móng	216

5.2. Thiết kế móng cọc ép	217

5.2.1. Các giả thuyết tính toán	217

5.2.2. Xác định tải trọng tác dụng lên móng	217

5.2.2.1. Tải trọng do khung truyền vào móng	217

5.2.2.3. Tải trọng do tường cửa tầng 1 xây trên dầm móng truyền vào móng	220

5.2.3. Tổng tải trọng tác dụng lên móng	222

5.2.4. Chọn loại cọc và chọn sơ bộ kích thước cọc cho các móng trong khung trục	223

5.3. Thiết kế móng M1 cho cột phần tử C1 (trục A)	223

5.3.1. Chọn vật liệu	223

5.3.2. Chọn kích thước đài cọc	223

5.3.3.  Chọn chiều sâu chôn đài	223

5.3.4. Tính sức chịu tải của cọc	224

5.3.4.1. Theo vật liệu làm cọc	224

5.3.4.2. Theo đất nền	225

5.3.5. Xác định số lượng cọc, bố trí cọc và diện tích đáy đài	227

5.3.5.1. Xác định số lượng cọc	227

5.3.5.2. Bố trí cọc và xác định diện tích đáy đài	228

5.3.6. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc	229

5.3.7. Kiểm tra nền đất tại mặt phẳng mũi cọc và kiểm tra lún cho móng cọc	230

5.3.7.1 Kiểm tra nền đất tại mặt phẳng mũi cọc	230

5.3.7.2. Kiểm tra lún cho móng cọc	234

5.3.8. Tính toán và cấu tạo đài cọc	237

5.3.8.1. Tính toán chiều cao đài cọc	237

5.3.8.2. Kiểm tra đài cọc theo điều kiện chọc thủng của cọc ở góc đối với đài	239

5.3.8.3. Kiểm tra đài cọc theo điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng	241

5.3.9.Tính toán và bố trí cốt thép trong đài cọc	242

5.3.10. Kiểm tra sức chịu tải cẩu cọc khi vận chuyển, cẩu lắp và treo lên giá búa	244

5.3.10.1. Kiểm tra sức chịu tải của cọc khi vận chuyển và cẩu lắp	244

5.3.10.2. Kiểm tra sức chịu tải của cọc khi treo lên giá búa	245

5.3.10.3. Tính cốt thép làm móc cẩu	245

5.4. Thiết kế móng M2 cho cột phần tử C10 (trục B)	246

5.4.1. Chọn vật liệu	246

5.4.2. Chọn kích thước đài cọc	246

5.4.3. Chọn chiều sâu chôn đài	246

5.4.4. Tính sức chịu tải của cọc	247

5.4.4.1. Theo vật liệu làm cọc	247

5.4.4.2. Theo đất nền	247

5.4.5. Xác định số lượng cọc, bố trí cọc và diện tích đáy đài	248

5.4.5.1. Xác định số lượng cọc	248

5.4.5.3. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc	250

5.4.5.2. Bố trí cọc và xác định diện tích đáy đài	252

5.4.6. Kiểm tra nền đất tại mặt phẳng mũi cọc và kiểm tra lún cho móng cọc	252

5.4.6.1.  Kiểm tra nền đất tại mặt phằng mũi cọc	252

5.4.6.2. Kiểm tra lún cho móng cọc	256

5.4.7. Tính toán và cấu tạo đài cọc	259

5.4.7.1.Tính toán chiều cao đài cọc	259

5.4.7.2. Kiểm tra đài cọc theo điều kiện chọc thủng của cọc ở góc đối với đài	261

5.4.7.3. Kiểm tra đài cọc theo điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng	263

5.5. Tính toán và bố trí cốt thép trong đài cọc	264

PHẦN III: THI CÔNG (25%)	267

CHƯƠNG 1. DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TẦNG 3,4	268

1.1. Danh mục các công việc theo trình tự thi công	268

1.1.1. Danh mục các công tác thi công phần thân	268

1.1.2. Danh mục các công tác hoàn thiện	268

1.2. Tính toán khối lượng các công việc	268

1.2.1. Thi công phần thân	268

1.2.2. Các công tác thi công hoàn thiện	269

1.3.  Xác định thời gian hao phí các công việc	283

1.3.1. Tổ chức thi công phần ngầm.	283

1.3.2. Tổ chức thi công phần thân	283

1.3.3. Tổ chức thi công phần hoàn thiện	283

1.4. Lập tiến độ thi công công trình	287

1.4.1. Lựa chọn mô hình tiến độ	287

1.4.1.1. Mô hình KHTĐ ngang	287

1.4.1.2. Mô hình KHTĐ xiên	287

1.5. Lập khung tiến độ	288

1.5.1.  Công tác chính của quá trình thi công	288

1.5.2. Các giai đoạn thi công chính	288

1.5.3. Lập khung tiến độ	289

1.6. Ghép sát các công việc	289

1.7. Phối hợp công việc theo thời gian	289

1.8. Kiểm tra và điều chỉnh tiến độ	290

CHƯƠNG 2. DỰ TOÁN CHI CHI PHÍ XÂY DỰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH	291

2.1. Cơ sở lập dự toán chi phí xây dựng	291

2.2. Các bảng biểu tính toán	292

KẾT LUẬN	304

TÀI LIỆU THAM KHẢO	305

# MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU

PHẦN II: KẾT CẤU

CHƯƠNG 1. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP SÀN TẦNG 2

Bảng 1.1: Phân chia ô sàn	14

Bảng 1.2. Xác định chiều dày ô sàn	15

Bảng 1.3: Thống kê tĩnh tải sàn có chiều dày 100 (mm)	18

Bảng 1.4: Thống kê tĩnh tải sàn có chiều dày 100( phòng vệ sinh )	18

Bảng 1.5: Tải trọng do tường và cửa truyền lên sàn	20

Bảng 1.6: Tĩnh tải sàn tầng 2	21

Bảng 1.7: Hoạt tải tác dụng vào sàn	22

Bảng 1.8: Hoạt tải sàn tầng 2	22

Bảng 1.9: Tổng tải trọng tác dụng lên sàn tầng 2	23

Bảng 1.10: Cốt thép sàn tầng 2	28

CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP SÀN TẦNG 2

Bảng 2.1: Bảng tính tải trọng từ sàn truyền vào dầm D1 trục A (1-7)	36

Bảng 2.2: Bảng tính trọng lượng cửa trên dầm	37

Bảng 2. 3: Bảng tính trọng lượng tường xây trên dầm	37

Bảng 2.4: Bảng tính trọng lượng tường và cửa truyền và dầm	37

Bảng 2.5: Tổng tĩnh tải tác dụng lên nhịp dầm	38

Bảng 2.6: Hoạt tải sàn truyền vào dầm	38

Bảng 2.7: Bảng tính tải trọng từ sàn truyền vào dầm D2 trục D(1-7)	63

Bảng 2.8: Bảng tính trọng lượng cửa trên dầm	64

Bảng 2.9: Bảng tính diện tích tường xây trên dầm	64

Bảng 2.10: Bảng tính trọng lượng tường  truyền vào dầm	65

Bảng 2. 11: Tổng tĩnh tải tác dụng lên nhịp dầm	65

Bảng 2. 12. Hoạt tải sàn truyền vào dầm	66

Bảng 2.13: Bảng tổ hợp nội lực dầm dọc D2	79

Bảng 2.14: Bảng tính cốt thép dầm D2	83

Bảng 2.15: Bảng tính cốt đai dầm D2	87

CHƯƠNG 3.  TÍNH TOÁN CẦU THANG TẦNG 2 - 3

Bảng 3.1: Bảng tải trọng tác dụng lên bản thang Ô1	92

Bảng 3.2: Bảng tải trọng tác dụng lên bản thang Ô2	96

CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 2

Bảng 4.1: Bảng tính toán lựa chọn sơ bộ tiết diện dầm khung	113

Bảng 4.2: Bảng tính sơ bộ tiết diện dầm khung	113

Bảng 4.3: Bảng tính sơ bộ tiết diện cột trục B và E	115

Bảng 4. 4: Bảng tính sơ bộ tiết diện cột trục A và F	116

Bảng 4.5: Bảng tính sơ bộ tiết diện cột trục C và D	116

Bảng 4.6: Bảng tính tĩnh tải sàn truyền vào dầm trục 2 tầng 1-9	120

Bảng 4.7: Bảng tính tĩnh tải sàn truyền vào dầm khung	121

Bảng 4.8: Bảng tính tĩnh tải trọng lượng tường xây trên dầm khung	122

Bảng 4.9: Bảng tính hoạt tải sàn truyền vào dầm khung	123

Bảng 4.10: Bảng tổng hợp tải trọng phân bố tác dụng lên dầm khung	124

Bảng 4.11: Bảng tính tĩnh tải – tải trọng lượng dầm dọc truyền vào nút khung	126

Bảng 4.12: Bảng tính diện tích tường, cửa tác dụng lên dầm dọc	128

Bảng 4.13: Bảng tính tĩnh tải - tải trọng tường cửa tác dụng lên dầm dọc	129

Bảng 4.14: Bảng tính tĩnh tải - tải trọng tường, lan can và cửa trên dầm dọc quy về nút khung ( tải tập trung)	130

Bảng 4.15: Bảng tính tĩnh tải sàn truyền vào dầm dọc quy về nút khung	133

Bảng 4.16: Bảng tổng hợp tĩnh tải tập trung lên nút khung trục 2	134

Bảng 4.17: Bảng tính hoạt tải tập trung tại nút khung	135

Bảng 4.18: Bảng tính tĩnh tải trọng lượng tường xây trên dầm khung mái	137

Bảng 4.19: Cấu tạo các lớp sàn tầng mái	137

Bảng 4.20: Cấu tạo các lớp sàn seno	138

Bảng 4.21: Bảng tính tĩnh tải sàn mái truyền vào dầm khung	139

Bảng 4.22: Bảng tính hoạt tải sàn mái truyền vào dầm khung	140

Bảng 4.23: Bảng tính tải trọng dầm dọc truyền vào nút khung tầng mái	142

Bảng 4. 24: Bảng tính tĩnh tải sàn truyền vào dầm dọc quy về nút tầng mái	145

Bảng 4.25: Bảng tổng hợp tĩnh tải tập trung tại nút khung tầng mái	146

Bảng 4.26: Bảng tính hoạt tải tập trung vào nút khung tầng mái	147

Bảng 4.27: Bảng tính tải trọng gió tác dụng vào khung	148

Bảng 4.28: Bảng tổ hợp nội lực momen dầm khung	172

Bảng 4.29: Bảng tổ hợp lực cắt dầm khung	177

Bảng 4.30: Bảng tổ hợp nội lực momen cột khung	182

Bảng 4.31: Bảng tính cốt thép dầm	187

Bảng 4.32: Bảng tính cốt thép đai dầm khung	195

Bảng 4.33: Bảng tính cốt thép cột	203

CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN MÓNG KHUNG TRỤC 2 ( MÓNG TRỤC B )

Bảng 5.1: Các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất	212

Bảng 5.2: Kết quả thí nghiệm nén lún	212

Bảng 5.3: Bảng tổ hợp nội lực tính toán móng	218

Bảng 5.4: Bảng tính trọng lượng bản thân dầm móng truyền vào móng M1 trục A	219

Bảng 5.5: Bảng tính trọng lượng bản than dầm móng truyền vào móng M2 trục B	219

Bảng 5.6: Bảng tính trọng lượng bản thân dầm móng truyền vào móng M3 trục C	219

Bảng 5.7: Bảng tính tải trọng tường cửa tác dụng lên dầm móng trục A	221

Bảng 5.8: Bảng tính tải trọng tường cửa tác dụng lên dầm móng trục B	221

Bảng 5.9: Bảng tính tải trọng tường cửa tác dụng lên dầm móng trục C	221

Bảng 5.10: Bảng tính tải trọng tường cửa trên dầm móng quy về đỉnh móng	222

Bảng 5.11: Bảng tổng hợp tải trọng tác dụng lên móng M1	222

Bảng 5.12: Bảng tổng hợp tải trọng tác dụng lên móng M2	222

Bảng 5.13: Bảng tổng hợp tải trọng tác dụng lên móng M3	222

Bảng 5.14: Bảng sức chịu tải của cọc phân theo lớp đất	225

Bảng 5.15: Xác định tải trọng đứng tác dụng lên cọc	230

Bảng 5.16: Bảng xác định ứng suất đáy móng	233

Bảng 5.17: Bảng xác định Rtc	234

Bảng 5.18: Bảng tính toán lớp đất	248

Bảng 5.19: Xác định tải trọng đứng tác dụng lên cọc	251

Bảng 5.20: Xác định ứng suất đáy móng	255

Bảng 5.21: Bảng xác định Rtc	256

PHẦN THI CÔNG

CHƯƠNG 1. DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH 3, 4

Bảng 6.1: Bảng tính tiên lượng các công tác tầng điển hình	269

Bảng 6.2: Tính hao phí lao động, thời gian thực hiện các công tác tầng 3,4	284

CHƯƠNG 2. DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH

Bảng 7.1. Bảng tính chi phí trực tiếp	292

Bảng 7.2: Bảng tổng hợp vật liệu	299

Bảng 7.3: Bảng tổng hợp nhân công	301

Bảng 7.4: Bảng tổng hợp máy thi công	301

Bảng 7.5: Bảng tổng hợp dự toán của công trình	302

# MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH

PHẦN I. KIẾN TRÚC

CHƯƠNG 2. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

Hình 1a.1. Mặt bằng điển hình tầng 2-9	4

Hình 1a.2. Mặt đứng công trình	5

Hình 1a.3. Mặt cắt a-a của công trình	6

Hình 1a.4. Mặt cắt b-b của công trình	7

PHẦN II. KẾT CẤU

CHƯƠNG 1. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP SÀN THẦNG 2

Hình 1b.1. Sơ đồ phân chia ô sàn	13

Hình 1b.2. Mặt cắt các lớp cấu tạo sàn có chiều dày 100(mm)	17

CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN BỐ TRÍ CỐT THÉP DẦM DỌC TẦNG 2

Hình 2b.1. Mặt bằng dầm tầng 2	33

Hình 2b.2. Sơ đồ tính dầm D1	33

Hình 2b.3. Mặt bằng truyền tải	35

Hình 2b.4. Tĩnh tải dầm D1	40

Hình 2b.5. Hoạt tải 1 dầm D1	40

Hình 2b.6. Hoạt tải 2 dầm D1	41

Hình 2b.7. Hoạt tải 4 dầm D1	41

Hình 2b.8. Hoạt tải 5 dầm D1	42

Hình 2b.9. Hoạt tải 6 dầm D1	42

Hình 2b.10. Biểu đồ momen tĩnh tải dầm D1	44

Hình 2b.11. Biểu đồ lực cắt tĩnh tải dầm D1	44

Hình 2b.12. Biểu đồ momen hoạt tải 1 dầm D1	45

Hình 2b.13. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 1 dầm D1	45

Hình 2b.14. Biểu đồ momen hoạt tải 2 dầm D1	46

Hình 2b.15. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 2 dầm D1	46

Hình 2b.16. Biểu đồ momen hoạt tải 3 dầm D1	47

Hình 2b.17. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 3 dầm D1	47

Hình 2b.18. Biểu đồ momen hoạt tải 4 dầm D1	48

Hình 2b.19. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 4 dầm D1	48

Hình 2b.20. Biểu đồ momen hoạt tải 5 dầm D1	49

Hình 2b.21. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 5 dầm D1	49

Hình 2b.22. Biểu đồ momen hoạt tải 6 dầm D1	50

Hình 2b.23. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 6 dầm D1	50

Hình 2b.24. Mặt bằng dầm D2 trục D (1-7) tầng 2	60

Hình 2b.25. Sơ đồ tính dầm D2	60

Hình 2b.26. Mặt bằng truyền tải dầm D2	62

Hình 2b.27. Tĩnh tải dầm D2	67

Hình 2b.28. Hoạt tải 1 dầm D2	67

Hình 2b.29. Hoạt tải 2 dầm D2	68

Hình 2b.30. Hoạt tải 3 dầm D2	68

Hình 2b.31. Hoạt tải 4 dầm D2	69

Hình 2b.32. Hoạt tải 5 dầm D2	69

Hình 2b.33. Hoạt tải 6 dầm D2	70

Hình 2b.34. Biểu đồ momen tĩnh tải dầm D2	72

Hình 2b.35. Biểu đồ lực cắt tĩnh tải dầm D2	72

Hình 2b.36. Biểu đồ momen hoạt tải 1 dầm D2	73

Hình 2b.37. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 1 dầm D2	73

Hình 2b.38. Biểu đồ momen hoạt tải 2 dầm D2	74

Hình 2b.39. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 2 dầm D2	74

Hình 2b.40. Biểu đồ momen hoạt tải 3 dầm D2	75

Hình 2b.41. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 3 dầm D2	75

Hình 2b.42. Biểu đồ momen hoạt tải 4 dầm D2	76

Hình 2b.43. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 4 dầm D2	76

Hình 2b.44. Biểu đồ momen hoạt tải 5 dầm D2	77

Hình 2b.45. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 5 dầm D2	77

Hình 2b.46. Biểu đồ momen hoạt tải 6 dầm D2	78

Hình 2b.47. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 6 dầm D2	78

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CẦU THANG TẦNG 2 – 3

Hình 3b.1. Mặt bằng cầu thang tầng 2-3	88

Hình 3b.2. Mặt bằng bố trí cấu kiện cầu thang tầng 2	90

Hình 3b.3. Cấu tạo bản thang BT	91

Hình 3b.4. Sơ đồ tĩnh tải bản thang	93

Hình 3b.5. Sơ đồ hoạt tải bản thang	93

Hình 3b.6. Sơ đồ tính sàn bản dầm	93

Hình 3b.7. Sơ đồ tính sàn bản dầm	97

Hình 3b.8. Sơ đồ tính cốn thang	99

Hình 3b.9. Sơ đồ tính dầm chiếu nghỉ DCN1	102

Hình 3b.10. Sơ đồ chất tải DCN1	103

Hình 3b.11. Biểu đồ Momen DCN1	103

Hình 3b.12. Biểu đồ lực cắt DCN1	103

Hình 3b.13. Bố trí cốt treo	106

Hình 3b.14. Sơ đồ tính dầm chiếu nghỉ DCN2	107

Hình 3b.15. Sơ đồ chất tải DCN2	108

Hình 3b.16. Biểu đồ Momen DCN2	108

Hình 3b.17. Biểu đồ lực cắt DCN2	108

CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 2

Hình 4b.1. Mặt bằng diện chịu tải khung trục	111

Hình 4b.2. Sơ đồ tính toán khung trục 2	112

Hình 4b.3. Sơ đồ tính diện tích xung quanh truyền lên cột 1 tầng	114

Hình 4b.4. Sơ đồ tiết diện khung trục 2 (tầng 1-9)	117

Hình 4b.5. Sơ đồ truyền tải từ sàn truyền vào dầm khung trục 2	119

Hình 4b.6. Sơ đồ diện truyền tải ô sàn	119

Hình 4b.7. Sơ đồ vị trí của dầm dọc	126

Hình 4b. 8. Mặt bằng tường cửa	127

Hình 4b.9. Sơ đồ diện truyền tải hình thang vào nút khung	131

Hình 4b.10. Sơ đồ diện truyền tải hình tam giác vào nút khung	131

Hình 4b.11. Sơ đồ diện truyền tải hình chữ nhật vào nút khung	132

Hình 4b.12. Sơ đồ truyền tải sàn vào dầm dọc quy về nút	132

Hình 4b.13. Sơ đồ truyền tải của sàn tầng mái vào khung trục 2	138

Hình 4b.14. Sơ đồ truyền tải của dầm dọc	141

Hình 4b.15. Sơ đồ diện truyền tải hình thang nút khung tầng mái	143

Hình 4b.16. Sơ đồ diện truyền tải hình tam giác nút khung tầng mái	143

Hình 4b.17. Sơ đồ diện truyền tải hình chữ nhật nút khung tầng mái	144

Hình 4b.18. Tên tiết diện khung	150

Hình 4b.19. Sơ đồ tĩnh tải (kN, kN.m)	151

Hình 4b.20. Sơ đồ hoạt tải 1 (kN, kN.m)	152

Hình 4b.21. Sơ đồ hoạt tải 2 (kN, kN.m)	153

Hình 4b.22. Sơ đồ gió trái (kN, kN.m)	154

Hình 4b.23. Sơ đồ gió phải (kN, kN.m)	155

Hình 4b.24. Biểu đồ momen tĩnh tải (kN.m)	157

Hình 4b.25. Biểu đồ lực cắt tĩnh tải (kN)	158

Hình 4b.26. Biểu đồ lực dọc tĩnh tải (kN)	159

Hình 4b.27. Biểu đồ momen HT1 (kN.m)	160

Hình 4b.28. Biểu đồ lực cắt  HT1 (kN)	161

Hình 4b.29. Biểu đồ lực dọc HT1 (kN)	162

Hình 4b.30. Biểu đồ momen HT2 (kN.m)	163

Hình 4b.31. Biểu đồ lực cắt  HT2 (kN)	164

Hình 4b 32. Biểu đồ lực dọc HT2 (kN)	165

Hình 4b.33. Biểu đồ momen gió trái (kN.m)	166

Hình 4b.34. Biểu đồ lực cắt gió trái (kN)	167

Hình 4b.35. Biểu đồ lực dọc gió trái (kN)	168

Hình 4b.36. Biểu đồ momen gió phải (kN.m)	169

Hình 4b.37. Biểu đồ lực cắt gió phải (kN)	170

Hình 4b.38. Biểu đồ lực dọc gió phải (kN)	171

CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN MÓNG KHUNG TRỤC 2

Hình 5b.1. Mặt bằng tường cửa tầng 1	220

Hình 5b.2. Phân chia lớp đất dưới đáy móng theo phương pháp thống kê	226

Hình 5b.3. Mặt bằng móng M1	228

Hình 5b.4. Móng khối quy ước M1	231

Hình 5b.5. Sơ đồ nén lún nền đất móng M1	236

Hình 5b.6. Mặt cắt móng cọc M1 theo điểu kiện chọc thủng của cột đối với đài	237

Hình 5b.7. Mặt cắt móng cọc M1 theo điều kiện chọc thủng ở góc	239

Hình 5b.8. Mặt cắt móng cọc M1 theo điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng	241

Hình 5b.9. Mặt bằng thể hiện các mặt cắt tính cốt thép móng M1	242

Hình 5b.10. Sơ đồ tính cẩu cọc	244

Hình 5b.11. Sơ đồ treo lên giá búa	245

Hình 5b.12. Mặt bằng móng M2	252

Hình 5b.13. Móng khối quy ước M2	253

Hình 5b.14. Sơ đồ nén lún nền đất móng M2	258

Hình 5b.15. Mặt cắt móng cọc M2	259

Hình 5b.16. Mặt cắt móng cọc M2 theo điều kiện chọc thủng ở góc	261

Hình 5b.17. Mặt cắt móng cọc M2	263

Hình 5b.18. Mặt bằng thể hiện các mặt cắt tính cốt thép móng M2	264

Hình 5b.19. Mặt bằng móng	266

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

---0---

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC

TÊN ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ NAM TỪ LIÊM - HÀ NỘI

PHẦN I: KIẾN TRÚC (15%)

SVTH: HUỲNH THỊ TRÚC LY

MSSV: 1811506120227

LỚP:    18XD2

Nhiệm vụ đồ án:	- Thiết kế mặt bằng các tầng.

- Thiết kế mặt cắt và mặt đứng qua công trình.

- Trình bày chi tiết cầu thang bộ.

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 06 năm 2022

Giáo viên hướng dẫn

TS. ĐINH NAM ĐỨC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

1.1. Sự cần thiết phải đầu tư

Kinh doanh chung cư đang ngày càng đóng vai trò quan trọng nền kinh tế, không chỉ đóng góp vào GDP hằng năm mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế thành phố khi mà nhu cầu về ăn ở tại Tp Hà Nội ngày càng cao. Bên cạnh việc đem lại lợi nhuận, việc xây dựng chung cư làm thành phố trở nên mỹ quan hơn và hiện đại hơn.

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc đất đai xây dựng ngày càng ít , khó mà đáp ứng như cầu nhà ở khi mà dân số ngày càng đông đúc hơn.

Vì vậy việc xây dựng Chung cư Nam Từ Liêm-Hà Nội là sự cần thiết đầu tư.

1.2. Vị trí, đặc điểm của công trình

1.2.1. Vị trí xây dựng công trình

Công trình được xây dựng trên đường Trần Hưng Đạo.

- Hướng Đông: giáp khu dân cư

- Hướng Nam: giáp đường

- Hướng Tây: giáp khu dân cư

- Hướng Bắc: giáp khu dân cư

1.2.2. Điều kiện khí hậu tự nhiên

Khí hậu Hà Nội thuộc hệ khí hậu nhiệt đới ẩm. Chế độ khí hậu chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa nóng và lạnh , mùa nóng và mưa từ tháng 5 đến tháng 9 với lượng mưa trong tháng 8 là 320 mm. Mùa lạnh từ tháng 11 cho đến tháng 3 năm sau.

*Các yếu tố khí tượng:

Nhiệt độ không khí:

Nhiệt độ không khí trung bình khá cao và ổn định trong cả năm.

+Nhiệt độ cao nhất 30,1 oC.                       +Nhiệt độ ban ngày từ 26 đến 34 oC.

+Nhiệt độ thấp nhất 26,6 oC.                      +Nhiệt độ ban đêm từ 16 đến 22 oC

Lượng mưa:

Lượng mưa tập trung vào các tháng mùa mưa và chiếm 90% lu mưa cả năm.

+Lượng mưa trung bình năm	: 1946,5 mm/năm.

+Lượng mưa lớn nhất		: 2710 mm.

+Lượng mưa thấp nhất		: 1392 mm.

+Số ngày mưa trung bình năm	: 189.
		+Độ ẩm không khí trung bình năm: 78-79%.

+Độ ẩm cao nhẩt	: 94-95%.

+Độ ẩm thấp nhất	: 68-71%.

+Số giờ nắng		: 2000-2600 giờ/năm.

Gió, bão: Mùa bão ở đây tập trung từ tháng 9 đến tháng 11.

1.3. Địa chất công trình và địa chất thủy văn

1.3.1. Thủy văn

Sơ bộ điều kiện địa chất thủy văn: Nước dưới đất ở khu vực xây dựng xuất hiện và ổn định tương đối sâu ( sâu 5 m so với mặt đất tự nhiên), nước trong , không mùi, không vị ít ảnh hưởng đến móng công trình và không ảnh hưng xấu đến quá trình thi công.

1.3.2. Địa chất

Theo tài liệu báo cáo kết quả địa chất công trình của khu đất quy hoạch cho thấy rằng đất nền khu vực xây dựng được cấu tạo bởi các lớp đất chính từ trên xuống dưới như sau:

+ Lớp 1- Á cát, trạng thái dẻo: Bề dày 3,4m.

+ Lớp 2- Á cát, trạng thái dẻo: Bề dày 4m.

+ Lớp 3- Sét, trạng thái nửa rắn: Bề dày 3m.

+ Lớp 4- Cát, trạng thái chặt.

1.4. Nội dung và quy mô công trình

Diện tích sử dụng để xây dựng công trình khoảng 5595m2, diện tích xây dựng là 1440 m2, diện tích còn lại dùng làm hệ thống khuôn viên, cây xanh, các sân thể thao và giao thông nội bộ.

- Chung cư Nam Từ Liêm – Hà Nội được xây dựng với kích thước mặt bằng sử dụng là: 54,25m x 26,50m

- Công trình được xây dựng với quy mô 10 tầng, chiều cao công trình là: 38,7 (m) tính từ cốt ±0.00 (m) gồm:

+ Tầng 1 có chiều cao tầng là 4,2 (m) gồm có siêu thị, nhà trẻ, phòng tập thể dục, phòng quản lý, phòng nhân viên, các phòng dịch vụ và các quầy giải khát,…

+ Tầng 2-9 có chiều cao mỗi tầng là 3,9 (m) gồm các căn hộ với các diện tích và cách bố trí khác nhau,…

+ Tầng mái có chiều cao là 3,3 (m).

CHƯƠNG 2. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

2.1.  Giải pháp thiết kế

2.1.1. Giải pháp thiết kế tổng mặt bằng

Căn cứ vào đặc điểm mặt bằng khu đất, yêu cầu công trình thuộc tiêu chuẩn quy phạm nhà nước, phương hướng quy hoạch, thiết kế tổng mặt bằng công trình phải căn cứ vào công năng sử dụng của từng loại công trình, dây chuyền công nghệ để có phân khu chức năng rõ ràng đồng thời phù hợp với quy hoạch đô thị được duyệt, phải đảm bảo tính khoa học và thẩm mỹ. Bố cục và khoảng cách kiến trúc đảm bảo các yêu cầu về phòng chống cháy, chiếu sáng, thông gió, chống ồn, khoảng cách ly vệ sinh.

Giao thông nội bộ bên trong công trình thông với các đường giao thông công cộng, đảm bảo lưu thông bên ngoài công trình. Tại các nút giao nhau giữa đường nội bộ và đường công cộng, giữa lối đi bộ và lối ra vào công trình có bố trí các biển báo.

Bao quanh công trình là các đường vành đai và các khoảng sân rộng, đảm bảo xe cho việc xe cứu hoả tiếp cận và xử lí các sự cố.

2.1.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc

2.2.2.1. Giải pháp mặt bằng

Mặt bằng công trình đơn giản, các kết cấu chịu lực được bố trí tạo không gian rộng rãi cho các phòng.

Ngoài ra, giải pháp mặt bằng của công trình còn thỏa mãn những yêu cầu theo các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Quy phạm hiện hành của Nhà nước về việc thiết kế công trình xây dựng. Mặt bằng công trình được thiết kế phù hợp với công năng của 1 khối nhà ở.

Hệ thống giao thông chính của công trình được bố trí 2 bên của công trình, hệ thống giao thông đứng là thang máy và thang bộ thuận lợi và dễ dàng cho việc sử dụng.

Hình 1a.1. Mặt bằng điển hình tầng 2-9

2.1.2.2. Giải pháp mặt đứng

Công trình ở TP Hà Nội với hình khối kiến trúc được thiết kế có ban công cho các căn hộ có thể ra ngắm nhìn không gian xung quanh thoải mái hơn, bố trí cửa nhiều để tạo không gian thoáng mát và lấy sáng tốt hơn cho chung cư.

Bao quanh công trình là hệ thống tường, có lúc là liên tục từ dưới lên, có lúc là hệ thống các cửa sổ được ngăn cách bởi các mảng tường. Điều này tạo cho công trình có một dáng vẻ kiến trúc  hiện đại, thể hiện được sự hoành tráng.

Hình 1a.2. Mặt đứng công trình

2.1.2.3. Giải pháp mặt cắt

Nhằm thể hiện nội dung bên trong công trình, kích thước cấu kiện cơ bản, công năng của các phòng.

Dựa vào đặc điểm sử dụng và các điều kiện vệ sinh ánh sáng, thông hơi thoáng gió cho các phòng chức năng.

Mặt cắt công trình dựa trên cơ sở mặt đứng và mặt bằng đã thiết kế, thể hiện mối liên hệ bên trong công trình theo phương đứng giữa các tầng, thể hiện sơ đồ kết cấu làm việc bên trong công trình cũng như các bộ phận kết cấu: cột, dầm, sàn, cửa…

Ở đây em chỉ thể hiện hai mặt cắt A-A và B-B để thể hiện những chi tiết chính bên trong công trình như cầu thang bộ, thang máy, phòng vệ sinh,…

Hình 1a.3. Mặt cắt a-a của công trình

Hình 1a.4. Mặt cắt b-b của công trình

2.1.3. Giải pháp kết cấu

Ngày nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam việc sử dụng kết cấu bê tông cốt thép trong xây dựng trở nên rất phổ biến. Đặc biệt trong xây dựng nhà cao tầng, bê tông cốt thép được sử dụng rộng rãi do có những ưu điếm sau:

+ Giá thành của kết cấu bêtông cốt thép thường rẻ hơn kết cấu thép đối với những công trình có nhịp vừa và nhỏ chịu tải như nhau.

+ Bền lâu, ít tốn tiền bảo dưỡng, cường độ ít nhiều tăng theo thời gian. Có khả năng chịu lửa tốt.

+ Dễ dàng tạo được hình dáng theo yêu cầu của kiến trúc.

Vì vậy công trình được xây bằng bê tông cốt thép.

- Phần móng : Sử dụng móng cọc ép.

Phương án móng được chọn trên các cơ sở :

+ Điều kiện địa chất thủy văn.

+ Tiêu chuẩn thiết kế nền móng.

+ Kết quả tính toán kết cấu công trình.

- Phần thân: sử dụng hệ kết cấu khung ngang chịu lực.

Phương án phần thân được chọn trên các cơ sở:

+ Hệ kết cấu khung có khả năng tạo ra các không gian lớn, linh hoạt thích hợp với các công trình công cộng. Hệ kết cấu khung có sơ đồ làm việc rõ ràng, nhưng có nhược điểm là kém hiệu quả khi chiều cao của công tŕnh lớn. Trong thực tế kết cấu khung BTCT được sử dụng cho các công trình có chiều cao đến 20 tầng đối với cấp phòng chống động đất 7; 15 tầng đối với nhà trong vùng có chấn động động đất cấp 8 và 10 tầng đối với cấp 9.

+ Căn cứ vào tình hình địa chất công trình, thủy văn khu vực xây dựng, hình dáng kiến trúc công trình, khả năng thi công ở địa phương …. và do chiều dài nhà khá lớn, chiều cao nhà không lớn lắm (9 tầng , cao 38.7 m tính từ mặt đất) và mặt bằng nhà được chia ra thành các buồn nhỏ bao gồm các phòng do đó sử dụng hệ kết cấu khung ngang chịu lực là hợp lý hơn cả. Nhờ sử dụng hệ thống khung ngang chịu lực các ô sàn được chia nhỏ, kích thước ô sàn không quá lớn và tường ngăn cách được xây trên các dầm do đó việc truyền tải xuống đất sẽ mau chóng và hợp lý.

-  Phần mái: sử dụng mái tôn chống nóng, phía dưới có sàn BTCT dày 100mm nên sẽ không gây nóng cho tầng trên cùng.

- Vật liệu bao che: sử dụng tường xây dày 200mm bao che quanh công trình.

- Phương án vật liệu bao che được chọn trên các cơ sở:

+ Do phần thân sử dụng hệ kết cấu khung ngang chịu lực do đó tường xây trong công trình chỉ có tác dụng bao che và phân cách không gian trong công trình.

+ Tường được xây bằng gạch ,là loại vật liệu khá phổ biến ở địa phương và giá thành rẻ.

TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCXDVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

Công trình được thiết kế theo thiết kế theo khung bê tông cốt thép đổ toàn khối. chiều cao các tầng điển hình 3.9 (m) với 2 khối nhà đối xứng gồm 6 nhịp, giải pháp kết cấu bê tông đưa ra là sàn sườn toàn khối có bản dầm và bản kê bốn cạnh. Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực chính, tường gạch bao che và phân chia không gian.

2.1.4. Giao thông nội bộ công trình

Hệ thống giao thông theo phương đứng được bố trí với 2 thang máy, 2 cầu thang bộ cho đi lại.

Hệ thống giao thông theo phương ngang với các hành lang được bố trí phù hợp với yêu cầu đi lại.

2.2. Giải pháp kỹ thuật

2.2.1. Hệ thống chiếu sáng

Tận dụng tối đa chiếu sáng tự nhiên, hệ thống cửa sổ các mặt đều được lắp kính. Ngoài ra ánh sáng nhân tạo cũng được bố trí sao cho phủ hết những điểm cần chiếu sang.

2.2.2. Hệ thống thông gió

Tận dụng tối đa thông gió tự nhiên qua hệ thống cửa sổ. Ngoài ra sử dụng hệ thống điều hoà không khí được xử lý và làm lạnh theo hệ thống đường ống chạy theo các hộp kỹ thuật theo phương đứng, và chạy trong trần theo phương ngang phân bố đến các vị trí tiêu thụ.

2.2.3. Hệ thống điện

Tuyến điện trung thế 15KV qua ống dẫn đặt ngầm dưới đất đi vào trạm biến thế của công trình. Ngoài ra còn có điện dự phòng cho công trình gồm hai máy phát điện đặt tại tầng hầm của công trình. Khi nguồn điện chính của công trình bị mất thì máy phát điện sẽ cung cấp điện cho các trường hợp sau:

+ Các hệ thống phòng cháy chữa cháy.

+ Hệ thống chiếu sáng và bảo vệ.

+ Các phòng ở các tầng.

+ Hệ thống thang máy.

+ Hệ thống điều khiển và các dịch vụ quan trọng khác.

2.2.4. Hệ thống cấp thoát nước

*Hệ thống cấp nước

Công trình sử dụng nguồn nước máy. Nguồn nước được lấy từ hệ thống cấp nước của thành phố dẫn vào bể chứa nước ngầm. Sau đó được bơm lên bể nước mái, quá trình điều khiển bơm được thực hiện hoàn toàn tự động. Nước sẽ theo các đường ống kĩ thuật chạy đến các vị trí lấy nước cần thiết.

*Hệ thống thoát nước

Nước mưa: trên mái công trình, trên logia, ban công, nước thải sinh hoạt được thu và đưa vào bể xử lý nước thải. Nước sau khi được xử lý sẽ được đưa ra hệ thống thoát nước của thành phố.

Nước sinh hoạt: nước từ các khu vệ sinh theo các đường ống của hộp kĩ thuật vệ sinh xuống và đưa qua bể xử lý tự hoại, hầm lắng lọc. Sau khi xử lý, nước thải được dẫn ra hệ thống thoát nước của thành phố.

2.2.5. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn

* Hệ thống báo cháy

Thiết bị phát hiện báo cháy được bố trí ở mỗi phòng và mỗi tầng, ở nơi công cộng của mỗi tầng. Mạng lưới báo cháy có gắn đồng hồ và đèn báo cháy, khi phát hiện được cháy phòng quản lý nhận được tín hiệu thì kiểm soát và khống chế hoả hoạn cho công trình.

* Hệ thống chữa cháy

Thiết kế tuân theo các yêu cầu phòng chống cháy nổ và các tiêu chuẩn liên quan khác (bao gồm các bộ phận ngăn cháy, lối thoát nạn, cấp nước chữa cháy). Tất cả các tầng đều đặt các bình CO2, đường ống chữa cháy tại các nút giao thông.

* Thoát nạn

Lối ra của các căn hộ đều dẫn đến cầu thang rất nhanh thuận tiện cho việc thoát người khi xảy ra sự cố. Với hai cầu thang bộ và hai thang máy được bố trí trên hành lang đảm bảo thoát hiểm khi có sự cố xảy ra.

2.2.6. Xử lý rác thải

Rác thải ở mỗi tầng sẽ được thu gom và đưa xuống tầng kĩ thuật, tầng hầm bằng ống thu rác. Rác thải được mang đi xử lí mỗi ngày.

2.2.7. Giải pháp hoàn thiện

- Vật liệu hoàn thiện sử dụng các loại vật liệu tốt đảm bảo chống được mưa nắng sử dụng lâu dài. Nền lát gạch Ceramic. Tường được quét sơn chống thấm.

- Các khu phòng vệ sinh, nền lát gạch chống trượt, tường ốp gạch men.

- Vật liệu trang trí dùng loại cao cấp, sử dụng vật liệu đảm bảo tính kĩ thuật cao, màu sắc trang nhã trong sáng tạo cảm giác thoải mái khi nghỉ ngơi.

- Hệ thống cửa dùng cửa kính khuôn gỗ

2.3. Kết luận

Về tổng thể công trình được xây dựng nằm trong khu vực nội thành của thành phố, rất phù hợp với quy hoạch tổng thể, tạo thành quần thể kiến trúc đẹp, thuận lợi cho việc sinh sống của các hộ gia đình. Xây dựng và đưa công trình vào sử dụng mang lại nhiều lợi ích cho thành phố Hà Nội nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.

Về kiến trúc, công trình được bố trí hệ thống cửa sổ rất nhiều và ban công giúp cho con người sinh sống có thể tận hưởng không khí tự nhiên . Mặt đứng công trình thể hiện được vẻ đẹp độc đáo. Quan hệ giữa các phòng ban trong công trình rất thuận tiện, hệ thống đường ống kỹ thuật ngắn gọn, thoát nước nhanh.

Về kết cấu, hệ kết cấu khung bê tông cốt thép, đảm bảo cho công trình chịu được tải trọng đứng và ngang rất tốt. Kết cấu móng vững chắc với hệ móng cọc, có khả năng chịu tải tốt.

Để có một thuyết minh hoàn chỉnh, đầy đủ cho một chung cư, đòi hỏi kiến thức chuyên môn của rất nhiều lĩnh vực khác nhau,với bản thân mình em nhận thấy mình không tránh khỏi những thiếu sót trong thuyết minh này. Rất mong sự quan tâm và thông cảm của quý Thầy, Cô.

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰN

CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

---0---

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC

TÊN ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ NAM TỪ LIÊM – HÀ NỘI

PHẦN II: KẾT CẤU (60%)

SVTH:  HUỲNH THỊ TRÚC LY

MSSV: 1811506120227

LỚP:     18XD2

Nhiệm vụ đồ án:	- Tính toán và bố trí cốt thép sàn tầng 2.

- Tính toán và bố trí cốt thép dầm tầng 2 trục A.

- Tính toán và bố trí cốt thép dầm tầng 2 trục D.

- Tính toán và bố trí cốt thép cầu thang bộ tầng 2 - 3

- Tính toán và bố trí cốt thép khung trục 2.

- Tính toán móng 2-B.

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 06 năm 2022

Giáo viên hướng dẫn

Th.S NGÔ THANH VINH

CHƯƠNG 1. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP SÀN TẦNG 2

GIẢI PHÁP KẾT CẤU

- Công trình được thiết kế theo thiết kế theo khung bê tông cốt thép đổ toàn khối. Với chiều cao các tầng điển hình 3,9(m), giải pháp kết cấu bê tông đưa ra là sàn sườn toàn khối có bản dầm và bản kê bốn cạnh. Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực chính, tường gạch bao che và phân chia không gian. Đặc biệt trong xây dựng nhà cao tầng, bê tông cốt thép được sử dụng rộng rãi do có những ưu điếm sau:

+ Giá thành của kết cấu bêtông cốt thép thường rẻ hơn kết cấu thép đối với những công trình có nhịp vừa và nhỏ chịu tải như nhau.

+ Bền lâu, ít tốn tiền bảo dưỡng, cường độ ít nhiều tăng theo thời gian. Có khả năng chịu lửa tốt.

+ Dễ dàng tạo được hình dáng theo yêu cầu của kiến trúc.

+ Bê tông cốt thép là loại vật liệu địa phương.

- Phần móng : sử dụng móng cọc.

- Phương án móng được chọn trên các cơ sở :

+Điều kiện địa chất thủy văn.

+Tiêu chuẩn thiết kế nền móng.

+Kết quả tính toán kết cấu công trình.

- Phần thân: sử dụng hệ kết cấu khung ngang chịu lực.

Các tiêu chuẩn:

TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCXDVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

1.1. Số liệu tính toán

- Dùng bê tông có cấp độ bền B25 có:

+ Cường độ chịu nén: Rb=14.5 (MPa) = 1.45 (kN/cm2).

+ Cường độ chịu kéo: Rbt=1.05 (Mpa) = 0.105 (kN/cm2).

+ Cốt thép nhóm AI  có: Rsw=Rsc=225 (MPa), Rsw=175 (MPa).

+ Tra bảng có hệ số:  .

+ Cốt thép nhóm AII có: Rsw=Rsc=280 (MPa), Rsw=225 (MPa).

- Tra bảng có hệ số: .

(Các số liệu tra phụ lục: 3-5-8; Trang 364-371; sách Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép phần Cấu Kiện Cơ Bản ).

1.2. Sơ đồ phân chia ô sàn

Hình 1b.1. Sơ đồ phân chia ô sàn

* Quan niệm tính toán: Nếu sàn liên kết với dầm giữa thì xem liên kết biên đó là ngàm, nếu sàn liên kết với dầm biên thì liên kết biên đó xem là liên kết khớp, nếu sàn không dầm thì xem đó là tự do.

- Khi : bản chủ yếu làm việc theo phương cạnh ngắn. Bản loại dầm.

- Khi : bản chủ yếu làm việc theo 2 phương. Bản kê 4 cạnh.

Trong đó:	- l1: Kích thước theo phương cạnh ngắn.

- l2: Kích thước theo phương cạnh dài.

Bảng 1.1: Phân chia ô sàn

| Ô SÀN | L1 (m) | L2(m) | L2/L1 | Loại ô bản | Liên kết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 4.5 | 5 | 1.11 | Bản kê 4 cạnh | 2N+2K |
| S2 | 4.5 | 5 | 1.11 | Bản kê 4 cạnh | 3N+1K |
| S3 | 4.5 | 5 | 1.11 | Bản kê 4 cạnh | 4N |
| S4 | 4.5 | 6 | 1.34 | Bản kê 4 cạnh | 3N+1K |
| S5 | 4.5 | 6 | 1.34 | Bản kê 4 cạnh | 4N |
| S6 | 4.5 | 6 | 1.34 | Bản kê 4 cạnh | 3N+1K |
| S7 | 4.5 | 6 | 1.34 | Bản kê 4 cạnh | 4N |
| S8 | 4.5 | 6 | 1.34 | Bản kê 4 cạnh | 3N+1K |
| S9 | 4.5 | 4.5 | 1 | Bản kê 4 cạnh | 3N+1K |
| S10 | 4.5 | 4.5 | 1 | Bản kê 4 cạnh | 4N |
| S11 | 4.5 | 4.5 | 1 | Bản kê 4 cạnh | 4N |
| S12 | 4.5 | 4.5 | 1 | Bản kê 4 cạnh | 3N+1K |
| S13 | 4.5 | 4.5 | 1 | Bản kê 4 cạnh | 3N+1K |
| S14 | 4.5 | 5 | 1.11 | Bản kê 4 cạnh | 3N+1K |
| S15 | 4.5 | 5 | 1.11 | Bản kê 4 cạnh | 3N+1K |
| S16 | 2.9 | 4.5 | 1.55 | Bản kê 4 cạnh | 2N+2K |
| S17 | 2.1 | 2.4 | 1.43 | Bản kê 4 cạnh | 4N |
| S18 | 1.5 | 4.5 | 3 | Bản dầm | 1N+3K |

1.3. Chọn chiều dày ô sàn

Tính toán sơ bộ chiều dày bản sàn:

• Chọn ô bản có kích thước lớn để tính:

- Chiều dày bản sơ bộ xác định theo công thức:

+ D: hệ số phụ thuộc tải trọng . Chọn D=1.

+ m: hệ số phụ thuộc loại bản sàn.

- m=30÷35 ; Với bản loại dầm.

- m=40÷45 ; Với bản kê 4 cạnh.

- m=10÷18 ; Với bản console.

+ l=l1: kích thước cạnh ngắn của ô bản.

+ hb lấy chẵn đến cm và thỏa mãn yêu cầu cấu tạo hb ≥hmin=50(mm) đối với sàn nhà dân dụng.

Với ô bản loại dầm: Chọn m=30; D=0.9

Với ô bản loại bản kê 4 cạnh: Chọn m=45; D=0.9

Với ô bản console: Chọn m=10; D=0.9

Kết quả chọn chiều dày bản sàn cho ở bảng 1.2:

Bảng 1.2. Xác định chiều dày ô sàn

| Tên ô sàn | Kích thước |  | Tỉ số | Diện tích (m2) | D | m | hb(tt) | hb (chọn) | Liên kết biên | Loại ô bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l1 (m) | l2 (m) | k= l2/l1 |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 | 4.5 | 5 | 1.11 | 22.50 | 1 | 40 | 0.1125 | 0.1 | 2N+2K | Bản kê 4 cạnh |
| S2 | 4.5 | 5 | 1.11 | 22.50 | 1 | 40 | 0.1125 | 0.1 | 3N+1K | Bản kê 4 cạnh |
| S3 | 4.5 | 5 | 1.11 | 22.50 | 1 | 40 | 0.1125 | 0.1 | 4N | Bản kê 4 cạnh |
| S4 | 4.5 | 6 | 1.34 | 27.00 | 1 | 40 | 0.1125 | 0.1 | 3N+1K | Bản kê 4 cạnh |
| S5 | 4.5 | 6 | 1.34 | 27.00 | 1 | 40 | 0.1125 | 0.1 | 4N | Bản kê 4 cạnh |
| S6 | 4.5 | 6 | 1.34 | 27.00 | 1 | 40 | 0.1125 | 0.1 | 3N+1K | Bản kê 4 cạnh |
| S7 | 4.5 | 6 | 1.34 | 27.00 | 1 | 40 | 0.1125 | 0.1 | 4N | Bản kê 4 cạnh |
| S8 | 4.5 | 6 | 1.34 | 27.00 | 1 | 40 | 0.1125 | 0.1 | 3N+1K | Bản kê 4 cạnh |
| S9 | 4.5 | 4.5 | 1 | 20.25 | 1 | 40 | 0.1125 | 0.1 | 3N+1K | Bản kê 4 cạnh |
| S10 | 4.5 | 4.5 | 1 | 20.25 | 1 | 40 | 0.1125 | 0.1 | 4N | Bản kê 4 cạnh |
| S11 | 4.5 | 4.5 | 1 | 20.25 | 1 | 40 | 0.1125 | 0.1 | 4N | Bản kê 4 cạnh |
| S12 | 4.5 | 4.5 | 1 | 20.25 | 1 | 40 | 0.1125 | 0.1 | 3N+1K | Bản kê 4 cạnh |
| S13 | 4.5 | 4.5 | 1 | 20.25 | 1 | 40 | 0.1125 | 0.1 | 3N+1K | Bản kê 4 cạnh |
| S14 | 4.5 | 5 | 1.11 | 22.50 | 1 | 40 | 0.1125 | 0.1 | 3N+1K | Bản kê 4 cạnh |
| S15 | 4.5 | 5 | 1.11 | 22.50 | 1 | 40 | 0.1125 | 0.1 | 3N+1K | Bản kê 4 cạnh |
| S16 | 2.9 | 4.5 | 1.55 | 13.05 | 1 | 40 | 0.0725 | 0.1 | 2N+2K | Bản kê 4 cạnh |
| S17 | 2.1 | 2.4 | 1.43 | 5.04 | 1 | 40 | 0.053 | 0.1 | 4N | Bản kê 4 cạnh |
| S18 | 1.5 | 4.5 | 3 | 6.75 | 1 | 35 | 0.043 | 0.07 | 1N+3K | Bản dầm |

1.4. Xác định tải trọng tác dụng lên sàn

Tải trọng tác dụng lên sàn bao gồm:

- Tĩnh tải: Trọng lượng bản thân sàn BTCT và các lớp cấu tạo, trọng lượng bản thân của tường ngăn và cửa.

- Hoại tải: (Theo TCVN 2737-1995 tải trọng và tác động tiêu chuẩn thiết kế). Tùy theo mục đích sử dụng.

1.4.1. Tĩnh tải

Tĩnh tải tác dụng lên sàn là tải trọng phân bố đều do trọng lượng bản thân của các lớp cấu tạo truyền vào. Căn cứ vào các lớp cấu tạo sàn ở mỗi ô cụ thể, tra bảng tải trọng tính toán của các vật liệu thành phần dưới đây để tính.

* Trọng lượng các lớp sàn

+ Tải trọng tiêu chuẩn:

(kN/m2).

+ Tải trọng tính toán:

(kN/m2).

Trong đó: + γi (kN/m3): Trọng lượng riêng của các lớp vật liệu.

+ δi (m): Chiều dày các lớp cấu tạo sàn.

+ ni : Hệ số tin cậy theo TCVN 2737-1995.

Cấu tạo các lớp sàn:

Lớp gạch Ceramic dày 10(mm).

Vữa xi măng lót dày 30(mm).

Sàn BTCT B25 dày 100(mm).

Vữa trát trần dày 15(mm).

Hình 1b.2. Mặt cắt các lớp cấu tạo sàn có chiều dày 100(mm)

Bảng 1.3: Thống kê tĩnh tải sàn có chiều dày 100 (mm)

| Đối với sàn có chiều dày 100(mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lớp vật liệu | Chiều dày | Trọng lượng riêng  | gtc | Hệ số n | gtt |
|  | (m) | (kN/m3) | (kN/m2) |  | (kN/m2) |
| 1.Gạch Ceramic | 0.01 | 22 | 0.22 | 1.1 | 0.242 |
| 2.Vữa xi măng lót | 0.03 | 18 | 0.54 | 1.3 | 0.702 |
| 3.Bản BTCT | 0.1 | 25 | 2.5 | 1.1 | 2.75 |
| 4.Vữa trát trần | 0.015 | 18 | 0.27 | 1.3 | 0.351 |
| Tổng cộng |  | Ʃ gtc | 3.53 | Ʃ gtt | 4.045 |

Bảng 1.4: Thống kê tĩnh tải sàn có chiều dày 100( phòng vệ sinh )

và tĩnh tải sàn có chiều dày 70 (mm)

| Đối với sàn có chiều dày 100(mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lớp vật liệu | Chiều dày | Trọng lượng riêng  | gtc | Hệ số n | gtt |
|  | (m) | (kN/m3) | (kN/m2) |  | (kN/m2) |
| 1.Gạch Ceramic | 0.01 | 22 | 0.22 | 1.1 | 0.242 |
| 2.Vữa xi măng lót+chống thấm | 0.035 | 18 | 0.63 | 1.3 | 0.819 |
| 3.Bản BTCT | 0.1 | 25 | 2.5 | 1.1 | 2.75 |
| 4.Vữa trát trần | 0.015 | 18 | 0.27 | 1.3 | 0.351 |
| Tổng cộng |  | Ʃ gtc | 3.62 | Ʃ gtt | 4.162 |
| Đối với sàn có chiều dày 70(mm) |  |  |  |  |  |
| Lớp vật liệu | Chiều dày | Trọng lượng riêng  | gtc | Hệ số n | gtt |
|  | (m) | (kN/m3) | (kN/m2) |  | (kN/m2) |
| 1.Gạch Ceramic | 0.01 | 22 | 0.22 | 1.1 | 0.242 |
| 2.Vữa xi măng lót | 0.03 | 18 | 0.54 | 1.3 | 0.702 |
| 3.Bản BTCT | 0.07 | 25 | 1.75 | 1.1 | 1.925 |
| 4.Vữa trát trần | 0.015 | 18 | 0.27 | 1.3 | 0.351 |
| Tổng cộng |  | Ʃ gtc | 2.78 | Ʃ gtt | 3.22 |

1.4.2. Tĩnh tải do tường ngăn và tường bao che trong diện tích ô sàn

Đối với các ô sàn có tường đặt trực tiếp lên sàn không có dầm đỡ nên xem tải trọng đó phân bố lên sàn và phân bố đều.

Với tường 100:

gt10 = 1,1.15.0,1 + 2.1,3.0,015.18 = 2,352 (kN/m2)

  - Diện tích cửa:         ( m2).

Với bc, hc: Chiều rộng, chiều cao cửa.

  - Diện tích tường:     ( m2).

Với bt, ht: chiều rộng,chiều cao tường.

Tải trọng tường cửa:

Tải trọng phân bố trên 1m2 sàn:

Với:

- nc, ng, ntr: Hệ số vượt tải tra theo TCVN 2737-1995:

ng=1,1;      nc=1,3;           ntr=1,3

- γc, γg, γtr: Trọng lượng riêng của gạch, cửa, vữa trát .

+ = 15(kN/m3): Trọng lượng riêng của tường.

+= 0,15(kN/m2): Trọng lượng của 1m2 cửa.

+= 18 (kN/m3): Trọng lượng riêng của lớp vữa trát.

+= 0,1(m): Chiều dày của mảng tường.

*Ô sàn S13:

S13 = 4,54,5 = 20,25(m2).

Diện tích tường gồm tường ngăn phòng:

Stn = 2.2,1.3,8 - 2.2,1.0,8 + 3,8.4,3 = 28,94(m2).

Tải trọng tường:

gt  = 28,94.(0,1.15.1,1+2.0,015.18.1,3) = 68,067(kN).

Tải trọng do cửa:

gc = Sc.γc.nc = 2.2,1.0,8.0,15.1,3 = 0,6552(kN).

Tải trọng do tường và cửa trên sàn:

g = 68,067+0,6552 = 68,7222(kN).

Tải trọng phân bố trên 1m2 sàn:

(kN/m2)

Tính toán tương tự cho các ô sàn có tường ngăn khác.

Ta có bảng tổng hợp tải trọng do tường truyền lên các ô sàn sau:

Bảng 1.5: Tải trọng do tường và cửa truyền lên sàn

Bảng 1.6: Tĩnh tải sàn tầng 2

| Ô SÀN | Kích thước(mxm) |  | Diện tích (m2) | gtt tường+cửa (kN/m2) | gtt sàn (kN/m2) | gtt (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l1(m) | l2(m) |  |  |  |  |
| S1 | 4.5 | 5 | 22.5 | 0.000 | 4.045 | 4.045 |
| S2 | 4.5 | 5 | 22.5 | 0.000 | 4.045 | 4.045 |
| S3 | 4.5 | 5 | 22.5 | 0.000 | 4.045 | 4.045 |
| S4 | 4.5 | 6 | 27 | 0.000 | 4.045 | 4.045 |
| S5 | 4.5 | 6 | 27 | 0.000 | 4.045 | 4.045 |
| S6 | 4.5 | 6 | 27 | 0.000 | 4.045 | 4.045 |
| S7 | 4.5 | 6 | 27 | 0.000 | 4.045 | 4.045 |
| S8 | 4.5 | 6 | 27 | 0.000 | 4.045 | 4.045 |
| S9 | 4.5 | 4.5 | 20.3 | 1.898 | 4.162 | 6.060 |
| S10 | 4.5 | 4.5 | 20.3 | 1.898 | 4.162 | 6.060 |
| S11 | 4.5 | 4.5 | 20.3 | 0.000 | 4.045 | 4.045 |
| S12 | 4.5 | 4.5 | 20.3 | 0.000 | 4.045 | 4.045 |
| S13 | 4.5 | 4.5 | 20.3 | 3.394 | 4.162 | 7.556 |
| S14 | 4.5 | 5 | 22.5 | 0.000 | 4.045 | 4.045 |
| S15 | 4.5 | 5 | 22.5 | 1.668 | 4.162 | 5.830 |
| S16 | 2.9 | 4.5 | 13.1 | 0.000 | 4.045 | 4.045 |
| S17 | 2.1 | 2.4 | 5.04 | 0.000 | 4.045 | 4.045 |
| S18 | 1.5 | 4.5 | 6.75 | 0.000 | 3.220 | 3.220 |

1.4.3. Hoạt tải sàn

Hoạt tải tiêu chuẩn ptc(kN/m2) lấy theo TCVN 2737-1995.

Công trình có nhiều phòng chức năng khác nhau. Tùy thuộc vào công năng sử dụng từng phòng ta tra được hoạt tải tiêu chuẩn. Nếu tại ô sàn có nhiều loại hoạt tải tác dụng ta lấy giá trị hoạt tải lớn nhất để tính toán.

Ta có:    ptt = n.ptc ( kN/m2)

Ptc: Được lấy theo TCVN 2737-1995  tùy theo công năng sử dụng của ô sàn.

N: Hệ số độ tin cậy ,được lấy như sau:

Với ptc < 2 (kN/m2): n = 1,3

Với ptc ≥ 2 (kN/m2): n = 1,2

Bảng 1.7: Hoạt tải tác dụng vào sàn

( Lấy theo giá trị hoạt tải sử dụng theo TCVN 2737:1995)

| STT | Loại phòng | ptc (kN/m2) | Hệ số vượt tải (n) | Ptt (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng ngủ | 2 | 1,2 | 2,4 |
| 2 | Phòng WC | 2 | 1,2 | 2,4 |
| 3 | Phòng ăn, p.khách | 2 | 1,2 | 2,4 |
| 4 | Ban công | 2 | 1,2 | 2,4 |
| 5 | Hành lang, sảnh tầng | 3 | 1,2 | 3,6 |

Bảng 1.8: Hoạt tải sàn tầng 2

| Ô Sàn | Loại Phòng | Diện tích | ptc | Hệ số n | ptt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m2) | (kN/m2) |  | (kN/m2) |
| S1 | Phòng ngủ | 22,5 | 2 | 1,2 | 2,4 |
| S2 | Phòng ngủ | 22,5 | 2 | 1,2 | 2,4 |
| S3 | Phòng ngủ | 22,5 | 2 | 1,2 | 2,4 |
| S4 | Phòng ăn | 27 | 2 | 1,2 | 2,4 |
| S5 | Phòng khách | 27 | 2 | 1,2 | 2,4 |
| S6 | Sảnh tầng | 27 | 3 | 1,2 | 3,6 |
| S7 | Sảnh tầng | 27 | 3 | 1,2 | 3,6 |
| S8 | Phòng khách | 27 | 2 | 1,2 | 2,4 |
| S9 | WC | 20,3 | 2 | 1,2 | 2,4 |
| S10 | WC | 20,3 | 2 | 1,2 | 2,4 |
| S11 | Sảnh Tầng | 20,3 | 3 | 1,2 | 3,6 |
| S12 | Sảnh Tầng | 20,3 | 3 | 1,2 | 3,6 |
| S13 | WC | 20,3 | 2 | 1,2 | 2,4 |
| S14 | Phòng ăn+khách | 22,5 | 2 | 1,2 | 2,4 |
| S15 | Phòng ngủ+WC | 22,5 | 2 | 1,2 | 2,4 |
| S16 | Sảnh tầng | 13,1 | 3 | 1,2 | 3,6 |
| S17 | Sảnh tầng | 5,04 | 3 | 1,2 | 3,6 |
| S18 | Ban công | 6,75 | 2 | 1,2 | 2,4 |

Đối với những ô có 2 công năng thì ta lấy tải trọng lớn nhất để an toàn nhất.

1.4.4. Tải trọng tổng cộng trên các ô sàn

Ta có:

Trong đó:	qtt: Tổng tải trọng tính toán.

Gtt: Tĩnh tải tính toán.

Ptt:  Hoạt tải tính toán.

Bảng 1.9: Tổng tải trọng tác dụng lên sàn tầng 2

| Ô SÀN | Kích thước(mxm) |  | gtt (kN/m2) | ptt (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l1(m) | l2(m) |  |  |
| S1 | 4.5 | 5 | 4.045 | 2,4 |
| S2 | 4.5 | 5 | 4.045 | 2,4 |
| S3 | 4.5 | 5 | 4.045 | 2,4 |
| S4 | 4.5 | 6 | 4.045 | 2.4 |
| S5 | 4.5 | 6 | 4.045 | 2,4 |
| S6 | 4.5 | 6 | 4.045 | 3,6 |
| S7 | 4.5 | 6 | 4.045 | 3,6 |
| S8 | 4.5 | 6 | 4.045 | 2,4 |
| S9 | 4.5 | 4.5 | 6.060 | 2,4 |
| S10 | 4.5 | 4.5 | 6.060 | 2,4 |
| S11 | 4.5 | 4.5 | 4.045 | 3,6 |
| S12 | 4.5 | 4.5 | 4.045 | 3,6 |
| S13 | 4.5 | 4.5 | 7.556 | 2,4 |
| S14 | 4.5 | 5 | 4.045 | 2,4 |
| S15 | 4.5 | 5 | 5.830 | 2,4 |
| S16 | 2.9 | 4.5 | 4.045 | 3,6 |
| S17 | 2.1 | 2.4 | 4.045 | 3,6 |
| S18 | 1.5 | 4.5 | 3.220 | 2,4 |

1.5. Xác định nội lực các ô sàn

1.5.1. Phân tích sơ đồ kết cấu

Theo phương thẳng đứng sàn làm việc như kết cấu chịu uốn. Căn cứ vào mặt bằng phân chia ô sàn ta chia thành các ô bản hình chữ nhật. Bản chịu lực phân bố đều, tùy theo kích thước các cạnh liên kết mà bản bị uốn 1 phương hay 2 phương.

1.5.2. Xác định nội lực trong sàn

Nội lực trong sàn được xác định theo sơ đồ đàn hồi.

k= l2/l1 > 2: ô sàn thuộc loại bản dầm.

k= l2/l1 ≤ 2: ô sàn thuộc loại bản kê 4 cạnh.

Khi tính toán ta quan niệm như sau:

+ Nếu sàn liên kết với dầm biên là dầm phụ thì được xem là khớp.

+ Nếu sàn liên kết với dầm giữa thì xem đó là liên kết ngàm.

+ Nếu dưới sàn không có dầm thì xem là đầu sàn tự do.

1.5.3. Tính toán với bản kê 4 cạnh

  - + Mômen dương lớn nhất ở giữa bản:

  - M1 = αi1 . P

M2 = αi2 . P

  - + Mômen âm lớn nhất ở trên gối:

  - MI =  -βi1 . P

  - MII = -βi2 . P

Trong đó:

i = 1, 2, 3…...là chỉ số sơ đồ bản, phụ thuộc liên kết 4 cạnh bản:

1,2 là chỉ số phương cạnh dài.

P = q.l1.l2 (với: q là tải trọng phân bố đều trên sàn).

M1, MI, MI’: Dùng để tính cốt thép đặt dọc cạnh ngắn.

M2, MII, MII’: Dùng để tính cốt thép đặt dọc cạnh dài.

(Các hệ số αi1, αi2, βi1, βi2 tra trong bảng 1-19 “Sổ tay thực hành kết cấu công trình” tùy theo  sơ đồ của bản.)

Các ô sàn bản kê làm việc theo các sơ đồ sau:

Sơ đồ 1                    Sơ đồ 2                     Sơ đồ 3                    Sơ đồ 4

Sơ đồ 5               Sơ đồ 6            Sơ đồ 7             Sơ đồ 8             Sơ đồ 9

Dùng MII’ để tính

Dùng MI để tính                     Dùng MI’ để tính

Dùng M2 để tính

Dùng M1 để tính

Dùng MII để tính

1.5.4. Đối với bản loại dầm

Cắt dải bản rộng 1m theo phương vuông góc với cạnh dài và xem như một dầm.

- Tải trọng phân bố đều tác dụng lên dầm:

q = (ptt + gtt).1m (N/m).

- Tuỳ liên kết cạnh bản mà có 3 sơ đồ tính đối với dầm :

-Tính thép bản như cấu kiện chịu uốn có bề rộng b = 1m = 1000 mm.

1.6. Tính thép sàn

1.6.1. Lựa chọn vật liệu

Dùng bêtông có cấp bền B25: Cường độ Rb = 14,5Mpa

Dùng cốt thép:

+ Ø ≤ 8 dùng cốt thép nhóm AI có cường độ Rs = 225MPa

+ Ø ≥ 10 dùng cốt thép nhóm AI có cường độ Rs = 280MPa

* Với bêtông cấp bền B25: Tra bảng phục lục 8(sách KCBTCT phần cấu kiện cơ bản).

+ Thép nhóm A-I   : Có

+ Thép nhóm A-II : Có

1.6.2. Các bước tính toán

Tính như cấu kiện chịu uốn có tiết diện hình chữ nhật với bề rộng b=1m, chiều dày h=hb. Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu kéo đến mép bê tông chịu kéo:

+Chiều dày lớp bảo vệ:

abv = 15 mm (đối với sàn có chiều dày > 100 (mm) 	 a = 20 mm

abv = 10 mm (đối với sàn có chiều dày ≤ 100 (mm) 	 a = 15 mm

Chiều cao làm việc: ho = h – a

+ Xác định:  ;

Điều kiện hạn chế:    (tránh phá hoại dòn).

+ Tính : Diện tích cốt thép xác định theo công thức:

(mm2 ).

Chọn AS  sao cho:   + AS CH > AS TT

+ Thoả mãn điều kiện cấu tạo.

+ Thuận tiện thi công.

+ Chọn  đường kính thép( khoảng cách giữa các thanh thép):  mm.

+ Bố trí thép với khoảng cách thực tế s   stt  và tính lại AS  bố trí:

+Tính và kiểm tra hàm lượng cốt thép: min ≤  ≤ max

(Trong sàn  = 0.30.9% là hợp lý).

Cốt thép trong bản phải đặt thành lưới. Trường hợp sàn bản dầm, cốt thép chịu lực đặt theo phương cạnh ngắn, cốt phân bố đặt theo phương cạnh dài và liên kết với nhau, cốt phân bố đặt vào phía trong cốt chiụ lực, được chọn theo cấu tạo, đường kính bằng hoặc bé hơn cốt chịu lực.

Đường kính cốt chịu lực từ:

Khoảng cách giữa các cốt thép :   a = 70 ÷ 200 (mm).

Nếu : + l2/l13 cốt thép phân bố không ít hơn 10% cốt chịu lực.

+ l2/l1< 3 cốt thép phân bố không ít hơn 20% cốt chịu lực.

Khoảng cách các thanh  300 mm.

Bảng 1.10: Cốt thép sàn tầng 2

CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP DẦM DỌC TẦNG 2

2.1. Tính toán dầm dọc D1 trục A (1-7)

Hình 2b.1. Mặt bằng dầm tầng 2

2.1.1. Số liệu tính toán

- Bê tông đá 1x2, cấp độ bền B25 có :

+Cường độ chịu nén: Rb=14,5 (MPa) = 1,45 (kN/cm2).

+ Cường độ chịu kéo: Rbt=1,05 (Mpa) = 0,105 (kN/cm2).

- Thép dầm dùng :

≤ 8 (cốt thép đai) dùng thép AI: Rs=Rsc = 225 MPa; Rsw = 175 MPa.

≥ 10 (cốt thép dọc) dùng thép AII: Rs=Rsc= 280 MPa .

2.1.2. Tính toán dầm D1 trục A từ trục 1-7

2.1.2.1. Sơ đồ tính dầm D1

Dầm D1 là dầm liên tục, có 6 nhịp từ trục 1 – 7.

Hình 2b.2. Sơ đồ tính dầm D1

2.1.2.2. Tính toán sơ bộ tiết diện dầm

Sơ bộ chọn tiết diện dầm :

h =       	( ld là chiều dài nhịp )

b = (0,3÷0,5) h.

Nhịp dầm có: ld = 4,5 m.

h =  = 375 ÷ 225  chọn h = 350(mm).

b = (0,3 ÷ 0,5) x 350 = 105 ÷ 175   chọn b = 200(mm).

2.1.2.3. Xác định tải trọng tác dụng lên dầm

*Tải trọng tác dụng lên dầm gồm các loại tải trọng sau:

- Tĩnh tải:

+ Trọng lượng bản thân dầm.

+ Trọng lượng của tường và cửa trên dầm.

+ Trọng lượng từ các ô sàn truyền vào.

- Hoạt tải:

+ Hoạt tải do các ô sàn truyền vào.

+ Hoạt tải do dầm phụ khác truyền vào.

###### 2.1.2.3.1.Tĩnh tải

a. Trọng lượng bản thân dầm

Phần sàn giao nhau với dầm được tính vào trọng lượng sàn → Trọng lượng bản thân của dầm chỉ tính với phần không giao với sàn (phần sườn dầm):

Tổng trọng lượng bản thân dầm:

(kN/m).

Trong đó:

+Trọng lượng phần BTCT:

+Trọng lưọng phần trát (=15 mm, trát 3 mặt):

Với:

=15mm: chiều dày phần vữa trát.

nbt = 1,1: hệ số vượt tải của bêtông.

ntr = 1,3: hệ số vượt tải của vữa xi măng.

Trọng lượng phần bê tông:

Trọng lượng phần vữa trát:

Suy ra trọng lượng bản thân dầm và lớp vữa trát:

g0 = gbt + gtr = 1,375 +0,2457= 1,621(kN/m).

b. Tải trọng do các ô sàn truyền vào

Hình 2b.3. Mặt bằng truyền tải

Tải trọng lên dầm có dạng hình thang (như hình vẽ) quy đổi về phân bố đều:

Với sàn bản kê 4 cạnh thì sơ đồ truyền tải:

+ Theo phương cạnh ngắn tải trọng có dạng tam giác.

+ Theo phương cạnh dài tải trọng có dạng hình thang.

Trong đó:

+ l1: Chiều dài bản theo phương cạnh ngắn.

+ l2: Chiều dài bản theo phương cạnh dài.

+ gs: Tải trọng (phần tĩnh tải) tác dụng lên sàn.

Bảng 2.1: Bảng tính tải trọng từ sàn truyền vào dầm D1 trục A (1-7)

| Nhịp dầm | Ô sàn | Kích thước sàn |  | Tĩnh tải sàn Gtts (kN/m2) | Dạng tải trọng | Tĩnh tải do sàn truyền vào (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l1 (m) | l2 (m) |  |  |  |
| 1-2 | S1 | 4.5 | 5 | 4.045 | Tam giác | 9.1 |
| 2-3 | S18 | 1.5 | 4.5 | 3.22 | Hình CN | 2.415 |
|  | S3 | 4.5 | 5 | 4.045 | Tam giác | 9.1 |
| 4-5 | S16 | 2.9 | 4.5 | 4.045 | Hình thang | 5.865 |
| 5-6 | S18 | 1.5 | 4.5 | 3.22 | Hình CN | 2.415 |
|  | S3 | 4.5 | 5 | 4.045 | Tam giác | 9.1 |
| 6-7 | S1 | 4.5 | 5 | 4.045 | Tam giác | 9.1 |

c. Tải trọng do tường và cửa truyền vào dầm

*Đối với mảng tường đặc

- Để tiết kiệm người ta quan niệm rằng chỉ có tường trong phạm vi góc 60o là truyền lực lên dầm, còn lại tạo thành lực tập trung truyền xuống nút khung.

- Nếu hai bên dầm không có cột (hoặc vách), hoặc chỉ có cột (hoặc vách) ở một phía thì cũng xem toàn bộ tải trọng tường truyền xuống dầm.

Gọi gt là trọng lượng 1 m2 tường (bao gồm gạch xây và trát):

Gọi ht là chiều cao tường  = chiều cao tầng – chiều cao dầm.

  - Để thiên về an toàn cho kết cấu ta xem như toàn bộ tường tác dụng vào dầm.

*Đối với mảng tường có cửa

- Xem gần đúng tải trọng tác dụng lên dầm là toàn bộ trọng lượng tường và cửa phân bố đều trên dầm.:

- Tải trọng phân bố đều trên dầm là: q = G/ld

Trong đó :	+ gt: Trọng lượng tính toán của 1m2 tường.

+ Tường 100: gt = 2,352(kN/m2).

+ Tường 200: gt = 4,002(kN/m2).

+ St: Diện tích tường (trong nhịp đang xét).

+ nc: Hệ số độ tin cậy đối với cửa. Chọn nc=1,3

+ gtcc: Trọng lượng tiêu chuẩn của 1m2 cửa.

gtcc=0,25 (kN/m2)

+ Sc: Diện tích cửa (trong nhịp đang xét).

Bảng 2.2: Bảng tính trọng lượng cửa trên dầm

| Nhịp dầm | gctc (kN/m2) | Sc (m2) | nc | gc = nc.gctc.Sc (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 0.25 | 1.2 x 1.5 = 1.8 | 1.3 | 0.585 |
| 2-3 | 0.25 | 1.2 x 1.8 +0.8x2.1= 3.48 | 1.3 | 1.131 |
| 5-6 | 0.25 | 1.2 x 1.8 +0.8x2.1= 3.48 | 1.3 | 1.131 |
| 6-7 | 0.25 | 1.2 x 1.5 = 1.8 | 1.3 | 0.585 |

Bảng 2. 3: Bảng tính trọng lượng tường xây trên dầm

(Chiều cao tường: htường = htầng - hdầm = 3,9 – 0,35 = 3,55 (m)

| Nhịp | l (m) | St = (l x htường) - Sc(m2) |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 4.5 | (4.5x3.55) – 1.8= 14.18 |
| 2-3 | 4.5 | (4.5 x 3.55) – 3.48 = 12.50 |
| 3-4 | 4.5 | 4.5x3.55= 15.98 |
| 4-5 | 4.5 | 4.5x3.55= 15.98 |
| 5-6 | 4.5 | (4.5 x 3.55) – 3.48 = 12.50 |
| 6-7 | 4.5 | (4.5x3.55) – 1.8= 14.18 |

Trọng lượng do tường và cửa truyền vào dầm tính theo công thức:

(kN/m).

Trong đó: 	+ St: Diện tích tường (m2).

+ l: Nhịp dầm đang xét (m).

Bảng 2.4: Bảng tính trọng lượng tường và cửa truyền và dầm

| Nhịp | l (m) | Gt (kN/m2) | St (m2) | gc (kN) | gd3 = (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 4.5 | 4.002 | 14.18 | 0.585 | 12.74 |
| 2-3 | 4.5 | 4.002 | 12.50 | 1.131 | 11.37 |
| 3-4 | 4.5 | 4.002 | 15.98 | 0.00 | 14.21 |
| 4-5 | 4.5 | 4.002 | 15.98 | 0.00 | 14.21 |
| 5-6 | 4.5 | 4.002 | 12.50 | 1.131 | 11.37 |
| 6-7 | 4.5 | 4.002 | 14.18 | 0.585 | 12.74 |

Bảng 2.5: Tổng tĩnh tải tác dụng lên nhịp dầm

| Nhịp | Trọng lượng bản thân g0 (kN/m) | Trọng lượng sàn truyền vào gd1 (kN/m) |  |  | Trọng lượng tường cửa gd3 (kN/m) | Tổng tĩnh tải phân bố đều g0+gd3 (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tải tam giác gd1tg | Tải chữ nhật gd1cn | Tải hình thang gd1ht |  |  |
| 1-2 | 1,621 | 9,1 |  |  | 12,74 | 14,36 |
| 2-3 | 1,621 | 9,1 | 2,415 |  | 11,37 | 12,99 |
| 3-4 | 1,621 |  |  |  | 14,21 | 15,83 |
| 4-5 | 1,621 |  |  | 5,865 | 14,21 | 15,83 |
| 5-6 | 1,621 | 9,1 | 2,415 |  | 11,37 | 12,99 |
| 6-7 | 1,621 | 9,1 |  |  | 12,74 | 14,36 |

d. Hoạt tải

- Bao gồm:      +Hoạt tải do các ô sàn truyền vào.

+Hoạt tải do dầm phụ khác truyền vào.

- Sơ đồ truyền tải tương tự như trường hợp tĩnh tải.

* Hoạt tải do sàn truyền vào

Cách xác định tương tự như phần tĩnh tải nhưng thay gs bằng ps.

Bảng 2.6: Hoạt tải sàn truyền vào dầm

| Nhịp dầm | Ô sàn | Kích thước sàn |  | Tĩnh tải sàn ptts (kN/m2) | Dạng tải trọng | Tĩnh tải do sàn truyền vào (1 bên) (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l1 (m) | l2 (m) |  |  |  |
| 1-2 | S1 | 4,5 | 5 | 2,400 | Tam giác | 5,4 |
| 2-3 | S18 | 1,5 | 4,5 | 2,400 | Hình CN | 1,8 |
|  | S3 | 4,5 | 5 | 2,400 | Tam giác | 5,4 |
| 4-5 | S16 | 2,9 | 4,5 | 2,400 | Hình thang | 3,48 |
| 5-6 | S18 | 1,5 | 4,5 | 2,400 | Hình CN | 1,8 |
|  | S3 | 4,5 | 5 | 2,400 | Tam giác | 5,4 |
| 6-7 | S1 | 4,5 | 5 | 2,400 | Tam giác | 5,4 |

2.1.3. Sơ đồ chất tải

2.1.3.1. Phân tích các trường hợp tải trọng

Để thiết kế dầm đảm bảo khả năng chịu lực ta phải xác định nội lực nguy hiểm tại các tiết diện. Ta tiến hành các bước sau:

- Chia tải trọng tác dụng lên dầm thành những trường hợp tải trọng và lần lượt vẽ các biểu đồ nội lực cho các trường hợp tải trọng đó (momen và lực cắt).

- Trường hợp tĩnh tải bao gồm tất cả những tĩnh tải tác dụng lên dầm (chỉ có một trường hợp tĩnh tải.

TĨNH TẢI

Hình 2b.4. Tĩnh tải dầm D1

HOẠT TẢI

HOẠT TẢI 1

Hình 2b.5. Hoạt tải 1 dầm D1

HOẠT TẢI 2

Hình 2b.6. Hoạt tải 2 dầm D1

HOẠT TẢI 4

Hình 2b.7. Hoạt tải 4 dầm D1

HOẠT TẢI 5

Hình 2b.8. Hoạt tải 5 dầm D1

HOẠT TẢI 6

Hình 2b.9. Hoạt tải 6 dầm D1

2.1.3.2. Xác định nội lực

Ta dung phần mềm SAP2000 để xác định nội lực trong dầm.

Kết quả tính toán được thể hiên trong các biểu đồ sau

2.1.3.3. Tổ hợp mô men, lực cắt

Do hoạt tải có tính chất bất kỳ (xuất hiện theo các qui luật khác nhau)  Cần tổ hợp để tìm ra những giá trị nguy hiểm nhất do nội lực của hoạt tải gây ra. Từ đó ta tính toán tiết diện.

Hoạt tải được chia làm các trường hợp, mỗi trường hợp tải trọng tác dụng lên 1 nhịp.

Giá trị mômen và lực cắt trong tổ hợp được xác định theo công thức sau:

MMax = MTT + (MHT+ )

Với (MHT+ ) tổng các momen do hoạt tải gây ra nếu số dương thì cộng vào âm thì bỏ qua.

MMin = MTT + (MHT-)

QMax = QTT + (QHT+ )

QMin = QTT + (QHT- )

  - QMax = Max QMin , QMax.

+ Tính cốt thép dọc:

Đối với dầm ta tiến hành xuất nội lực tại 3 tiết diện:gối trái, nhịp và gối phải. Sử dụng tổ hợp bao để tính toán cốt thép dầm.

+ Tính cốt thép đai:

Đối với dầm ta tiến hành xuất nội lực tại 5 tiết diện: 0, , , và l. Sử dụng tổ hợp bao để tính toán cốt thép dầm.

BIỂU ĐỒ NỘI LỰC MÔMENT (M) VÀ LỰC CẮT (Q)

TĨNH TẢI

BIỂU ĐỒ MOMEN (M)

Hình 2b.10. Biểu đồ momen tĩnh tải dầm D1

BIỂU ĐỒ LỰC CẮT (Q)

Hình 2b.11. Biểu đồ lực cắt tĩnh tải dầm D1

HOẠT TẢI

HOẠT TẢI 1

BIỂU ĐỒ MOMEN (M)

Hình 2b.12. Biểu đồ momen hoạt tải 1 dầm D1

BIỂU ĐỒ LỰC CẮT (Q)

Hình 2b.13. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 1 dầm D1

HOẠT TẢI 2

BIỂU ĐỒ MOMEN (M)

Hình 2b.14. Biểu đồ momen hoạt tải 2 dầm D1

BIỂU ĐỒ LỰC CẮT (Q)

Hình 2b.15. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 2 dầm D1

HOẠT TẢI 3

BIỂU ĐỒ MOMEN (M)

Hình 2b.16. Biểu đồ momen hoạt tải 3 dầm D1

BIỂU ĐỒ LỰC CẮT (Q)

Hình 2b.17. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 3 dầm D1

HOẠT TẢI 4

BIỂU ĐỒ MOMEN (M)

Hình 2b.18. Biểu đồ momen hoạt tải 4 dầm D1

BIỂU ĐỒ LỰC CẮT (Q)

Hình 2b.19. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 4 dầm D1

HOẠT TẢI 5

BIỂU ĐỒ MOMEN (M)

Hình 2b.20. Biểu đồ momen hoạt tải 5 dầm D1

BIỂU ĐỒ LỰC CẮT (Q)

Hình 2b.21. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 5 dầm D1

HOẠT TẢI 6

BIỂU ĐỒ MOMEN (M)

Hình 2b.22. Biểu đồ momen hoạt tải 6 dầm D1

BIỂU ĐỒ LỰC CẮT (Q)

Hình 2b.23. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 6 dầm D1

2.1.3.4. Tính toán cốt thép

Lựa chọn vật liệu

- Dùng bêtông có cấp bền B25: Cường độ Rb = 14,5MPa

- Dùng cốt thép:

+ Ø ≤ 8 dùng cốt thép nhóm AI có cường độ Rs = 225MPa

+ Ø ≥ 10 dùng cốt thép nhóm AII có cường độ Rs = 280MPa

* Với bêtông cấp bền B25:Tra bảng phục lục 8(sách KCBTCT phần cấu kiện cơ bản )

+ Thép nhóm A-I: có

+ Thép nhóm A-II: có

###### a. Với tiết diện chịu mômen âm

* Cánh nằm trong vùng chịu kéo nên bỏ qua ảnh hưởng của cánh. Tính như tiết diện chữ nhật (bxh).

- Tính:                   Với M là mô men tại vị trí tính thép.

- Tính:       Với R  tra bảng phụ thuộc vào cấp bền bê tông và nhóm cốt thép.

ho= hb- a (cm).  Với  đối với dầm.

+ Nếu   Tăng cấp bền của bê tông.

+ Nếu

Tính   hoặc tra bảng phụ lục IX (Sách Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép giáo trình năm 2006).

Tính:  (cm2).

Chọn As sao cho:

=> Chọn đường kính d của cốt thép thoả điều kiện:

+ d từ 12 đến 30 (đối với dầm dọc).

+ d không nên lớn quá  bề rộng dầm.

Để tiện cho thi công trong mỗi dầm không nên dùng quá 3 loại đường kính cho cốt chịu lực và để cho sự chịu lực được tốt thì trong cùng một tiết diện không nên dùng các cốt có đường kính chênh nhau quá 6mm.

Diện tích của cốt thép đã chọn As.

- Tính kiểm tra hàm lượng cốt thép:

% hợp lý trong khoảng 0,6% đến 1,2%.

* Chú ý:

Tại 1 tiết diện ta có 2 giá trị nội lực tổ hợp Mmax & Mmin

+ Nếu Mmax, Mmin  0     Cốt thép dưới tính theo Mmax

cốt thép trên đặt theo cấu tạo (AS  min .b.ho).

+ Nếu Mmax  0, Mmin  0  Cốt thép dưới tính theo Mmax

cốt thép trên tính theoMmin

+ Nếu Mmax, Mmin < 0     Cốt thép trên tính theoMmin

cốt thép dưới đặt theo cấu tạo (AS  min .b.ho).

###### b. Với tiết diện chịu mômen dương

Khi cánh nằm trong vùng chịu nén, cánh tham gia chịu lực với sườn, diện tích vùng bê tông chịu nén tăng thêm.

Bề rộng  của cánh không được vượt quá một giới hạn nhất định để đảm bảo cánh tham gia chịu lực với sườn. Độ vươn của sải cánh Sf tính từ mép sườn tiết diện không được lớn hơn 1/6 nhịp dầm và không được lớn hơn các trị số sau:

+ : Khoảng cách thông thuỷ giữa hai dầm dọc.

+

Chọn bề rộng cánh đưa vào tính toán:

So sánh  với mômen ngoại lực:

+ Nếu M  Mf trục trung hoà qua cánh, tính toán dầm  đối với tiết diện chữ nhật (bf x h)

+ Nếu M > Mf trục trung hoà qua sườn, tính toán dầm  đối với tiết diện chữ T.

Khi ta bố trí cốt thép trong dầm tại 1 số vi trí do có sự phối hợp thép nhằn mục đích dễ thi công  nên có thể sẽ không giống như trong thuyết minh đã trình bày.

###### c. Tính toán cốt thép đai

Các bước tính toán:

- Sơ bộ chọn cốt đai theo điều kiện cấu tạo:

+ Đoạn gần gối tựa:

h ≤ 450mm thì Sct = min (h/2, 150mm).

h > 450mm thì Sct = min (h/3, 500mm).

+ Đoạn giữa nhịp:

h > 300mm thì sct = min (3/4h, 500mm).

- Dựa vào các điều kiện trên ta chọn sơ bộ được bước đai s.

- Trong mỗi nhịp dầm lấy giá trị lực cắt lớn nhất để tính toán cốt ngang.

* Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nén chính ở bụng dầm

Với :

- b1 : Hệ số xét đén khả năng phân phối lại nội lực của bê tông

b1 = 1- β.Rb =1-0,01.14,5 = 0,855, Với β = 0,01 đối với bê tông nặng.

- 1: Hệ số xét đến ảnh hưởng của cốt đai đặt vuông góc với trục cấu kiện

1 = 1+5.α.µ ≤ 1,3

=  và  ,Asw  tùy thuộc loại cốt đai.

* Kiểm tra điều kiện chịu cắt của bê tông

Nếu

Thì không cần tính toán cốt đai mà đặt theo cấu tạo như trên

Trong đó:

+ φb3: Hệ số phụ thuộc loại bê tông: 0,6 với bê tông nặng, 0,5 với bê tông nhẹ.

+ φf : Hệ số xét đến ảnh hưởng của cánh tiết diện chữ T và khi cánh nằm trong     vùng chịu nén:

+ φn: Hệ số xét đến ảnh hưởng của lực dọc trục:

: Nếu N là lực nén.

: Nếu N là lực kéo.

* Kiểm tra cường độ của tiết diện nghiêng theo lực cắt

Như vậy cần kiểm tra điều kiện trên với hàng loạt tiết diện nghiêng khác nhau không vượt quá khoảng cách từ gối tựa đến vị trí Mmax và không vượt quá , tuy nhiên trong thiết kế người ta tính lại giá trị qsw (lực cắt cốt đai phải chịu trên 1 đơn vị chiều dài) từ đó tính được khoảng cách cốt đai cần thiết và kiểm tra với khoảng cách s đã chọn xem có thỏa mãn hay không.

- Tính các giá trị:

.

Trong đó:

- Tính qsw tùy trường hợp cụ thể:

- Nếu  thì

- Nếu  thì

- Nếu  thì

- Yêu cầu trong các trường hợp:  qsw

- Nếu tính được qsw <  thì phải tính lại qsw theo công thức

- Tính khoảng cách cốt đai theo công thức:

(mm)

- Khoảng cách lớn nhất giữa các cốt đai (Smax):

Ta chọn cốt đai còn dựa vào yêu cầu cấu tạo tối thiểu:

+ Khi chiều cao dầm h thì Sct =min(h/2;150mm).

+ Khi chiều cao dầm h>450mm  thì Sct =min(h/3;500mm).

+Trên các phần còn lại của nhịp khi chiều cao tiết diện h>300mm thì lấy Sct =min(3h/4; 500 mm).

+ Giá trị khoảng cách cốt đai bố trí(S): S=min(Stt, Smax; Sct).

* Tính chiều dài đặt cốt đai gần gối tựa chịu tải phân bố đều

+ Điều kiện:

- q1 qsw1- qsw2 thì:

+ Trong đó:

(2)	q1 qsw1- qsw2 thì:

2.2. Tính toán dầm dọc D2 trục D (1-7)

Hình 2b.24. Mặt bằng dầm D2 trục D (1-7) tầng 2

2.2.1. Số liệu tính toán

- Bê tông đá 1x2, cấp độ bền B25 có : Rb = 14,5 Mpa ; Rbt = 1,05 MPa.

- Thép dầm dùng :

+  ≤ 8 (cốt thép đai) dùng thép AI: Rs=Rsc = 225 MPa; Rsw = 175 MPa.

+  ≥ 10 (cốt thép dọc) dùng thép AII: Rs=Rsc= 280 MPa .

2.2.2. Tính toán dầm D2 tầng 2 trục D từ trục 1- 7

2.2.2.1. Sơ đồ tính dầm D2

Dầm D2 là dầm liên tục, có 6 nhịp từ trục 1 – 7.

Hình 2b.25. Sơ đồ tính dầm D2

2.2.2.2. Tính toán sơ bộ tiết diện dầm

Sơ bộ chọn tiết diện dầm:

( ld là chiều dài nhịp)

b = (0,3÷0,5) h.

Nhịp dầm có: ld = 4,5m.

h =  = 375 ÷ 281  Chọn h = 350 ;

b = (0,3 ÷ 0,5) x350 = 105 ÷ 175   Chọn b = 200 ;

Vậy tiết diện dầm dọc D2 là: b x h =200 x 350(mm).

2.2.2.3. Xác định tải trọng tác dụng lên dầm

*Tải trọng tác dụng lên dầm gồm các loại tải trọng sau:

- Tĩnh tải:

+ Trọng lượng bản thân dầm.

+ Trọng lượng của tường và cửa trên dầm.

+ Trọng lượng từ các ô sàn truyền vào.

- Hoạt tải:

+ Hoạt tải do các ô sàn truyền vào.

+ Hoạt tải do dầm phụ khác truyền vào.

###### a. Trọng lượng bản thân dầm

Phần sàn giao nhau với dầm được tính vào trọng lượng sàn → Trọng lượng bản thân của dầm chỉ tính với phần không giao với sàn (phần sườn dầm):

Tổng trọng lượng bản thân dầm: (kN/m)

Trong đó:

+ Trọng lượng phần BTCT:

+ Trọng lưọng phần trát (=15 mm, trát 3 mặt):

Với:   =15mm: chiều dày phần vữa trát.

nbt = 1,1: hệ số vượt tải của bêtông.

ntr = 1,3: hệ số vượt tải của vữa xi măng.

Trọng lượng phần bê tông:

Trọng lượng phần vữa trát:

Suy ra trọng lượng bản thân dầm và lớp vữa trát:

g0 = gbt + gtr = 1,375 + 0,2457 = 1,621(kN/m).

###### b.Tải trọng do các ô sàn truyền vào

Hình 2b.26. Mặt bằng truyền tải dầm D2

Với sàn bản kê 4 cạnh thì sơ đồ truyền tải:

+ Theo phương cạnh ngắn tải trọng có dạng tam giác.

+ Theo phương cạnh dài tải trọng có dạng hình thang.

Trong đó :

+ l1: Chiều dài bản theo phương cạnh ngắn.

+ l2: Chiều dài bản theo phương cạnh dài.

+ gs: Tải trọng (phần tĩnh tải) tác dụng lên sàn

Bảng 2.7: Bảng tính tải trọng từ sàn truyền vào dầm D2 trục D(1-7)

| Nhịp | Ô sàn | Kích thước sàn |  | Tĩnh tải sàn gtts (kN/m2) | Dạng tải trọng | Tĩnh tải do sàn truyền vào (1 bên) (kN/m) | Tĩnh tải do sàn truyền vào (2 bên) (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l1 (m) | l2 (m) |  |  |  |  |
| 1-2 | S4 | 4.5 | 6.0 | 4.045 | Tam giác | 9.1 | 22.74 |
|  | S9 | 4.5 | 4.5 | 6.060 | Tam giác | 13.64 |  |
| 2-3 | S5 | 4.5 | 6.0 | 4.045 | Tam giác | 9.1 | 22.74 |
|  | S10 | 4.5 | 4.5 | 6.060 | Tam giác | 13.64 |  |
| 3-4 | S7 | 4.5 | 6.0 | 4.045 | Tam giác | 9.1 | 18.2 |
|  | S11 | 4.5 | 4.5 | 4.045 | Tam giác | 9.1 |  |
| 4-5 | S7 | 4.5 | 6.0 | 4.045 | Tam giác | 9.1 | 18.2 |
|  | S12 | 4.5 | 4.5 | 4.045 | Tam giác | 9.1 |  |
| 5-6 | S8 | 4.5 | 6.0 | 4.045 | Tam giác | 9.1 | 9.1 |
|  |  |  |  |  | Tam giác |  |  |
| 6-7 | S4 | 4.5 | 6.0 | 4.045 | Tam giác | 9.1 | 26.1 |
|  | S13 | 4.5 | 4.5 | 7.556 | Tam giác | 17.0 |  |

###### c.Tải trọng do tường truyền vào dầm

* Đối với mảng tường đặc

+ Để tiết kiệm người ta quan niệm rằng chỉ có tường trong phạm vi góc 60o là truyền lực lên dầm, còn lại tạo thành lực tập trung truyền xuống nút khung.

+ Nếu hai bên dầm không có cột (hoặc vách), hoặc chỉ có cột (hoặc vách) ở một phía thì cũng xem toàn bộ tải trọng tường truyền xuống dầm.

Gọi gt là trọng lượng 1 m2 tường (bao gồm gạch xây và trát):

Gọi ht là chiều cao tường  = chiều cao tầng – chiều cao dầm

  - Để thiên về an toàn cho kết cấu ta xem như toàn bộ tường tác dụng vào dầm.

Bảng 2.8: Bảng tính trọng lượng cửa trên dầm

| Nhịp dầm | gctc (kN/m2) | Sc (m2) | nc | gc = nc.gctc.Sc (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 0.25 | 0.8 x 2.1 = 1.68 | 1.3 | 0.546 |
| 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-6 | 0.25 | 1.2 x 1.5 = 1.8 | 1.3 | 0.585 |
| 6-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bảng 2.9: Bảng tính diện tích tường xây trên dầm

(Chiều cao tường: htường = htầng - hdầm = 3,9 – 0,35 = 3,55 (m))

| Nhịp | l (m) | St = (l x htường) - Sc (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 1.6 | (1.6 x 3.55) – 1.68 = 4 |
| 2-3 | 4.5 | 4.5 x 3.55 = 15.98 |
| 3-4 | 4.5 | 0.00 |
| 4-5 | 4.5 | 0.00 |
| 5-6 | 4.5 | 4.5 x 3.55 - 1.8 = 14.18 |
| 6-7 | 2.0 | 2.0 x 4.5 = 9.00 |

Trọng lượng do tường và cửa truyền vào dầm tính theo công thức:

(kN/m)

Trong đó: 	+ St: diện tích tường (m2).

+ l: nhịp dầm đang xét (m).

Bảng 2.10: Bảng tính trọng lượng tường  truyền vào dầm

| Nhịp | l (m) | Gt (kN/m2) | St (m2) | gc (kN) | gd3 = (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 4.5 | 2.352 | 4.00 | 0.546 | 2.21 |
| 2-3 | 4.5 | 2.352 | 15.98 | 0.00 | 8.35 |
| 3-4 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-6 | 4.5 | 4.002 | 14.18 | 0.585 | 12.74 |
| 6-7 | 4.5 | 2.352 | 9.00 | 0.00 | 4.71 |

Bảng 2. 11: Tổng tĩnh tải tác dụng lên nhịp dầm

| Nhịp | Trọng lượng bản thân gd1 (kN/m) | Trọng lượng sàn truyền vào gd2 (kN/m) |  | Trọng lượng tường gd3 (kN/m) | Tổng tĩnh tải phân bố đều gd1+gd3 (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tải tam giác | Tải hình thang |  |  |
| 1-2 | 1.621 | 22.74 | 0.00 | 2.21 | 3.831 |
| 2-3 | 1.621 | 22.74 | 0.00 | 8.35 | 9.971 |
| 3-4 | 1.621 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 1.621 |
| 4-5 | 1.621 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 1.621 |
| 5-6 | 1.621 | 9.10 | 0.00 | 12.74 | 14.361 |
| 6-7 | 1.621 | 26.10 | 0.00 | 4.71 | 6.331 |

###### d. Hoạt tải

Bao gồm:

+ Hoạt tải do các ô sàn truyền vào.

+ Hoạt tải do dầm phụ khác truyền vào.

Sơ đồ truyền tải tương tự như trường hợp tĩnh tải.

* Hoạt tải do sàn truyền vào

Cách xác định tương tự như phần tĩnh tải nhưng thay gs bằng ps.

Bảng 2. 12. Hoạt tải sàn truyền vào dầm

| Nhịp | Ô sàn | Kích thước sàn |  | Hoạt tải sàn ptts (kN/m2) | Dạng tải trọng | Hoạt tải do sàn truyền vào (1 bên) (kN/m) | Hoạt tải do sàn truyền vào ( 2 bên ) (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l1 (m) | l2 (m) |  |  |  |  |
| 1-2 | S4 | 4.5 | 6.0 | 2.4 | Tam giác | 5.4 | 10.8 |
|  | S9 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | Tam giác | 5.4 |  |
| 2-3 | S5 | 4.5 | 6.0 | 2.4 | Tam giác | 5.4 | 10.8 |
|  | S10 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | Tam giác | 5.4 |  |
| 3-4 | S7 | 4.5 | 6.0 | 3.6 | Tam giác | 8.1 | 16.2 |
|  | S11 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | Tam giác | 8.1 |  |
| 4-5 | S7 | 4.5 | 6.0 | 3.6 | Tam giác | 8.1 | 16.2 |
|  | S12 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | Tam giác | 8.1 |  |
| 5-6 | S8 | 4.5 | 6.0 | 2.4 | Tam giác | 5.4 | 5.4 |
| 6-7 | S4 | 4.5 | 6.0 | 2.4 | Tam giác | 5.4 | 10.8 |
|  | S13 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | Tam giác | 5.4 |  |

2.2.3. Sơ đồ chất tải

###### 2.2.3.1. Phân tích các trường hợp tải trọng

Để thiết kế dầm đảm bảo khả năng chịu lực ta phải xác định nội lực nguy hiểm tại các tiết diện. Ta tiến hành các bước sau:

- Chia tải trọng tác dụng lên dầm thành những trường hợp tải trọng và lần lượt vẽ các biểu đồ nội lực cho các trường hợp tải trọng đó (momen và lực cắt).

- Trường hợp tĩnh tải bao gồm tất cả những tĩnh tải tác dụng lên dầm (chỉ có một trường hợp tĩnh tải).

TĨNH TẢI

Hình 2b.27. Tĩnh tải dầm D2

HOẠT TẢI

HOẠT TẢI 1

Hình 2b.28. Hoạt tải 1 dầm D2

HOẠT TẢI 2

Hình 2b.29. Hoạt tải 2 dầm D2

HOẠT TẢI 3

Hình 2b.30. Hoạt tải 3 dầm D2

HOẠT TẢI 4

Hình 2b.31. Hoạt tải 4 dầm D2

HOẠT TẢI 5

Hình 2b.32. Hoạt tải 5 dầm D2

HOẠT TẢI 6

Hình 2b.33. Hoạt tải 6 dầm D2

###### 2.2.3.2. Xác định nội lực

Ta dung phần mềm SAP2000 để xác định nội lực trong dầm.

Kết quả tính toán được thể hiên trong các biểu đồ phía dưới.

###### 2.2.3.3. Tổ hợp mô men, lực cắt

Do hoạt tải có tính chất bất kỳ (xuất hiện theo các qui luật khác nhau)  Cần tổ hợp để tìm ra những giá trị nguy hiểm nhất do nội lực của hoạt tải gây ra. Từ đó ta tính toán tiết diện.

Hoạt tải được chia làm các trường hợp, mỗi trường hợp tải trọng tác dụng lên 1 nhịp.

Giá trị mômen và lực cắt trong tổ hợp được xác định theo công thức sau:

MMax = MTT + (MHT+ )

Với (MHT+ ) tổng các momen do hoạt tải gây ra nếu số dương thì cộng vào âm thì bỏ qua.

MMin = MTT + (MHT-)

QMax = QTT + (QHT+ )

QMin = QTT + (QHT- )

  - QMax = Max QMin , QMax

+ Tính cốt thép dọc:

Đối với dầm ta tiến hành xuất nội lực tại 3 tiết diện:gối trái, nhịp và gối phải. Sử dụng tổ hợp bao để tính toán cốt thép dầm.

+ Tính cốt thép đai:

Đối với dầm ta tiến hành xuất nội lực tại 5 tiết diện: 0,  , , và l. Sử dụng tổ hợp bao để tính toán cốt thép dầm

BIỂU ĐỒ NỘI LỰC MÔMENT (M) VÀ LỰC CẮT (Q)

TĨNH TẢI

BIỂU ĐỒ MOMEN (M)

Hình 2b.34. Biểu đồ momen tĩnh tải dầm D2

BIỂU ĐỒ LỰC CẮT (Q)

Hình 2b.35. Biểu đồ lực cắt tĩnh tải dầm D2

HOẠT TẢI

BIỂU ĐỒ MOMEN (M)

HOẠT TẢI 1

Hình 2b.36. Biểu đồ momen hoạt tải 1 dầm D2

BIỂU ĐỒ LỰC CẮT (Q)

Hình 2b.37. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 1 dầm D2

HOẠT TẢI 2

BIỂU ĐỒ MOMEN (M)

Hình 2b.38. Biểu đồ momen hoạt tải 2 dầm D2

BIỂU ĐỒ LỰC CẮT (Q)

Hình 2b.39. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 2 dầm D2

HOẠT TẢI 3

BIỂU ĐỒ MOMEN (M)

Hình 2b.40. Biểu đồ momen hoạt tải 3 dầm D2

BIỂU ĐỒ LỰC CẮT (Q)

Hình 2b.41. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 3 dầm D2

HOẠT TẢI 4

BIỂU ĐỒ MOMEN (M)

Hình 2b.42. Biểu đồ momen hoạt tải 4 dầm D2

BIỂU ĐỒ LỰC CẮT (Q)

Hình 2b.43. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 4 dầm D2

HOẠT TẢI 5

BIỂU ĐỒ MOMEN (M)

Hình 2b.44. Biểu đồ momen hoạt tải 5 dầm D2

BIỂU ĐỒ LỰC CẮT (Q)

Hình 2b.45. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 5 dầm D2

HOẠT TẢI 6

BIỂU ĐỒ MOMEN (M)

Hình 2b.46. Biểu đồ momen hoạt tải 6 dầm D2

BIỂU ĐỒ LỰC CẮT (Q)

Hình 2b.47. Biểu đồ lực cắt hoạt tải 6 dầm D2

Bảng 2.13: Bảng tổ hợp nội lực dầm dọc D2

###### 2.2.3.4. Tính toán cốt thép

Lựa chọn vật liệu:

- Dùng bêtông có cấp bền B25: Cường độ Rb = 14,5Mpa.

- Dùng cốt thép:

+ Ø ≤ 8 dùng cốt thép nhóm AI có cường độ Rs = 225Mpa.

+ Ø ≥ 10 dùng cốt thép nhóm AII có cường độ Rs = 280Mpa.

* Với bêtông cấp bền B25:Tra bảng phục lục 8(sách KCBTCT phần cấu kiện cơ bản )

+ Thép nhóm A-I   : có

+ Thép nhóm A-II : có

a. Tính cốt thép dọc

* Với tiết diện chịu mômen âm

Cánh nằm trong vùng chịu kéo nên bỏ qua ảnh hưởng của cánh. Tính như tiết diện chữ nhật (bxh).

- Tính              Với M là mô men tại vị trí tính thép.

- Tính    Với R  tra bảng phụ thuộc vào cấp bền bê tông và nhóm cốt thép.

ho= hb- a (cm).  Với  đối với dầm.

+ Nếu     Tăng cấp bền của bê tông .

+ Nếu

Tính   hoặc tra bảng phụ lục IX (sách Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép giáo trình năm 2006).

Tính:       (cm2).

Chọn As sao cho:

=> Chọn đường kính d của cốt thép thoả điều kiện: d từ 12 đến 30 (đối với dầm dọc); d không nên lớn quá  bề rộng dầm. Để tiện cho thi công trong mỗi dầm không nên dùng quá 3 loại đường kính cho cốt chịu lực và để cho sự chịu lực được tốt thì trong cùng một tiết diện không nên dùng các cốt có đường kính chênh nhau quá 6mm.

Diện tích của cốt thép đã chọn as.

- Tính kiểm tra hàm lượng cốt thép:

% hợp lý trong khoảng 0,6% đến 1,2%.

* Chú ý:  Tại 1 tiết diện ta có 2 giá trị nội lực tổ hợp Mmax & Mmin

+ Nếu Mmax, Mmin  0     cốt thép dưới tính theo Mmax

cốt thép trên đặt theo cấu tạo (AS  min .b.ho).

+ Nếu Mmax  0, Mmin  0  cốt thép dưới tính theo Mmax

cốt thép trên tính theoMmin

+ Nếu Mmax, Mmin < 0     cốt thép trên tính theoMmin

cốt thép dưới đặt theo cấu tạo (AS  min .b.ho).

* Với tiết diện chịu mômen dương

Khi cánh nằm trong vùng chịu nén, cánh tham gia chịu lực với sườn, diện tích vùng bê tông chịu nén tăng thêm.

Bề rộng  của cánh không được vượt quá một giới hạn nhất định để đảm bảo cánh tham gia chịu lực với sườn. Độ vươn của sải cánh Sf tính từ mép sườn tiết diện không được lớn hơn 1/6 nhịp dầm và không được lớn hơn các trị số sau:

+ Sf < ½ khoảng cách thông thuỷ giữa hai dầm dọc.

+ Sf =<

Chọn bề rộng cánh đưa vào tính toán:

So sánh  với mômen ngoại lực.

-  Nếu M  Mf trục trung hoà qua cánh, tính toán dầm như đối với tiết diện

chữ nhật (bf x h):

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

;  Đối với dầm phụ  là hợp lý.

%.       Với   ;

Bảng 2.14: Bảng tính cốt thép dầm D2

b. Tính toán cốt thép đai

Các bước tính toán

- Sơ bộ chọn cốt đai theo điều kiện cấu tạo:

- Đoạn gần gối tựa:

h ≤ 450mm thì sct = min (h/2, 150mm).

h > 450mm thì sct = min (h/3, 500mm).

- Đoạn giữa nhịp:

h > 300mm thì sct = min (3/4h, 500mm).

- Dựa vào các điều kiện trên ta chọn sơ bộ được bước đai s.

- Trong mỗi nhịp dầm lấy giá trị lực cắt lớn nhất để tính toán cốt ngang.

* Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nén chính ở bụng dầm

Với :

- b1 : Hệ số xét đén khả năng phân phối lại nội lực của bê tông

b1 = 1- β.Rb =1-0,01.11,5 = 0,885

Với β = 0,01 đối với bê tông nặng.

- 1: Hệ số xét đến ảnh hưởng của cốt đai đặt vuông góc với trục cấu kiện

1 = 1+5.α.µ ≤ 1,3

=  và  , Asw  tùy thuộc loại cốt đai.

* Kiểm tra điều kiện chịu cắt của bê tông

Nếu

Thì không cần tính toán cốt đai mà đặt theo cấu tạo như trên

Trong đó:

- φb3: Hệ số phụ thuộc loại bê tông: 0,6 với bê tông nặng, 0,5 với bê tông nhẹ.

- φf : Hệ số xét đến ảnh hưởng của cánh tiết diện chữ T và khi cánh nằm trong     vùng chịu nén:

- φn: Hệ số xét đến ảnh hưởng của lực dọc trục:

: Nếu N là lực nén.

: Nếu N là lực kéo.

* Kiểm tra cường độ của tiết diện nghiêng theo lực cắt

Như vậy cần kiểm tra điều kiện trên với hàng loạt tiết diện nghiêng khác nhau không vượt quá khoảng cách từ gối tựa đến vị trí Mmax và không vượt quá , tuy nhiên trong thiết kế người ta tính lại giá trị qsw (lực cắt cốt đai phải chịu trên 1 đơn vị chiều dài) từ đó tính được khoảng cách cốt đai cần thiết và kiểm tra với khoảng cách s đã chọn xem có thỏa mãn hay không.

- Tính các giá trị:

.

Trong đó:

- Tính qsw tùy trường hợp cụ thể:

- Nếu  thì

- Nếu  thì

- Nếu  thì

- Yêu cầu trong các trường hợp:  qsw

- Nếu tính được qsw <  thì phải tính lại qsw theo công thức

- Tính khoảng cách cốt đai theo công thức:

(mm)

- Khoảng cách lớn nhất giữa các cốt đai (Smax)

- Ta chọn cốt đai còn dựa vào yêu cầu cấu tạo tối thiểu:

- Khi chiều cao dầm h thì Sct =min(h/2;150mm).

- Khi chiều cao dầm h>450mm  thì Sct =min(h/3;500mm).

- Trên các phần còn lại của nhịp khi chiều cao tiết diện h>300mm thì lấy

Sct =min(3h/4; 500 mm).

- Giá trị khoảng cách cốt đai bố trí(S): S=min(Stt, Smax; Sct).

* Tính chiều dài đặt cốt đai gần gối tựa chịu tải phân bố đều

- Điều kiện:

- q1 qsw1- qsw2 thì:

- Trong đó:

(2)	q1 qsw1- qsw2 thì:

Bảng 2.15: Bảng tính cốt đai dầm D2

CHƯƠNG 3. TÍNH CẦU THANG TẦNG 2-3

3.1. Cấu tạo chung

3.1.1. Cấu tạo cầu thang

- Công trình có 2 cầu thang bộ: Cầu thang trục 3-4 (Kí hiệu CT 1); cầu thang trục 10-11

(Kí hiệu CT 2). Trong nội dung đề tài sẽ trình bày tính toán cầu thang CT1 (trục 3-4).

- Các bộ phần cầu thang gồm có bản thang BT, bản chiếu nghỉ BCN, cốn thang C,

dầm chiếu tới DCT, dầm chiếu nghỉ DCN (xem hình 3.2).

Trong đó:

- Bản thang BT được liên kết với cốn thang, tường, dầm chiếu nghỉ, dầm chiếu tới.

- Bản chiếu nghỉ BCN liên kết với dầm chiếu nghỉ và các tường xung quanh.

- Cốn thang C liên kết với dầm chiếu nghỉ và dầm chiếu tới.

- Dầm chiếu tới, dầm chiếu nghỉ hai đầu được liên kết với cột hoặc tường.

3.1.2. Mặt bằng cầu thang CT1

Hình 3b.1. Mặt bằng cầu thang tầng 2-3

3.1.3. Chọn sơ bộ kích thước các kết cấu

- Cầu thang của công trình này là loại cầu thang 2 vế dạng bản, sàn chiếu tới, chiều cao tầng 2 là 3,9 m.

- Cấu tạo bậc thang:

  - Chiều cao bậc: 150 mm.

  - Chiều dài bậc: 260 mm.

- Như vậy cầu thang tầng 2 có:

  - Vế thang 1: chiều cao vế là 1950 mm, gồm n = 3900/(2.150) = 13 bậc kể cả chiếu tới ( chiếu nghỉ ).

  - Vế thang 2: chiều cao vế là 1950 mm, gồm n = 3900/(2.150) = 13 bậc kể cả chiếu tới ( chiếu nghỉ ).

  - Góc nghiêng bản thang 1 so với phương nằm ngang:

tgα1 = h/b = 150/260 = 0,577α1 = 29059’ => Cos = 0,866

- Chọn chiều dày bản thang BT, bản chiếu nghỉ BCN:

+ Công thức xác định:

+ Trong đó:   D = 0.8  1.4 phụ thuộc tải trọng. Chọn D =1

m= 3035 đối với bản loại dầm, l: nhịp bản theo phương cạnh ngắn

(m: hệ số phụ thuộc loại bản).

m= 4045 đối với bản kê bốn cạnh, l=lng (cạnh ngắn của ô bản).

Chọn hb là một số nguyên theo cm, đồng thời đảm bảo điều kiện cấu tạo: hb ≥ hmin

Với hmin là chiều dày tối thiểu của bản sàn. Theo TCXDVN 356-2005

- Chọn sơ bộ chiều dày bản thang:

==> Chọn hb = 80mm = 0.08m.

- Chọn sơ bộ chiều dày bản chiếu nghỉ:

==> Chọn hb = 80mm = 0.08m.

- Dầm DCN: b x h = 0,20 x 0,35m.

- Dầm DCT: b x h = 0,20 x 0,35m.

- Cốn thang C1 và C2: b x h = 0,10 x 0,30m.

3.1.4. Phân tích sự làm việc của kết cấu cầu thang

- Ô1: Ô bản thang, liên kết 4 cạnh gồm: cốn thang CT, tường, dầm chiếu nghỉ(DCN1,DCN2), dầm chiếu tới(DCT ).

- Ô2: Ô bản chiếu nghỉ, liên kết 4 cạnh gồm: 2cạnh liên kết với dầm chiếu nghỉ DCN, còn 2 cạnh còn lại liên kết với tường.

- Cốn thang CT: Liên kết 2 đầu gối lên dầm chiếu nghỉ và dầm chiếu tới.

- Dầm chiếu tới DCT: Liên kết ở 2 đầu (gối lên cột).

- Dầm chiếu nghỉ DCN: Liên kết ở 2 đầu là khớp kê lên tường.

Hình 3b.2. Mặt bằng bố trí cấu kiện cầu thang tầng 2

3.2. Tính bản thang Ô1

3.2.1. Sơ đồ tính bản thang Ô1

- Bản thang tính toán tương tự ô sàn xem 4 biên là liên kết khớp, tùy thuộc vào tỉ số l2/l1 mà ta tính bản theo bản kê 4 cạnh hay bản loại dầm.

- Kích thước cạnh theo phương nghiêng (l2):

+ Đối với Ô1:

- Xác định sơ đồ làm việc của bản:

+ Đối với sơ đồ làm việc của bản Ô1:

=>  Tính theo bản loại dầm với 2 đầu liên kết khớp.

- Chiều dày các bản thang:

Bản thang O1 là bản loại dầm: chọn chiều dày theo công thức:

Trong đó: l = l1; với l1 = 1,8m; D = 1; m = 30

Vậy ta thống nhất chọn chiều dày ô bản thang là hb = 0,08 (m)

3.2.2. Xác định tải trọng tác dụng

a. Tĩnh tải

Hình 3b.3. Cấu tạo bản thang BT

Tĩnh tải tác dụng vào bản cầu thang bao gồm:

+ Trọng lượng lớp gạch Granite:

+ Trọng lượng lớp vữa lót:

+ Trọng lượng bậc xây gạch:

+ Trọng lượng lớp keo vữa kết dính:

g4 =  = 1,1.18.0,01 = 0,198 (kN/m2)

+ Trọng lượng bản thang BTCT :

g5 =  = 1,1.25.0,08 = 2,2 (kN/m2)

+ Trọng lượng lớp trát mặt dưới:  g6 =  = 1,3.18.0,015= 0,351 (kN/m2)

- Trong đó:

+ ni       : Hệ số tin cậy của tải trọng lớp thứ i lấy theo TCVN 2737-1995.

+: Trọng lượng riêng của lớp gạch Granite, vữa, BTCT, keo vữa .

+ : Chiều dày lớp gạch Granite, lớp trát, bản BTCT, keo vữa.

Tổng tĩnh tải phân bố trên mặt bản thang theo phương thẳng đứng theo chiều nghiêng:

g = g1+g2+g3+g4+g5+g6  = 0,496+0,639+1,286+0,198+2,2+0,351= 5,17(kN/m2).

Bảng 3.1: Bảng tải trọng tác dụng lên bản thang Ô1

| Lớp vật liệu | Chiều dày (m) | Trọng lượng riêng γ (kN/m3) |  | Hệ số n |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Granite | 0,015 | 22 | 0,33 | 1,1 | 0,496 |
| Vữa lót | 0,02 | 18 | 0,36 | 1,3 | 0,639 |
| Gạch xây | - | 18 | - | 1,1 | 1,286 |
| Vữa kết dính | 0,01 | 18 | 0,18 | 1,1 | 0,198 |
| BTCT | 0,08 | 25 | 2 | 1,1 | 2,2 |
| Vữa trát | 0,015 | 18 | 0,27 | 1,3 | 0,351 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5,17 |

Hình 3b.4. Sơ đồ tĩnh tải bản thang

b. Hoạt tải

Theo TCVN 2737 – 1995 thì hoạt tải tiêu chuẩn đối với cầu thang  là ptc = 3 (kN/m2)

Hoạt tải tính toán phân bố theo phương thẳng đứng:

ptc = 3 (kN/m2)ptt = n.ptc = 1,2.3= 3,6 (kN/m2)

Hình 3b.5. Sơ đồ hoạt tải bản thang

Tổng tải trọng tác dụng lên bản thang theo phương thẳng đứng theo chiều nghiêng:

qbltt = g + p1tt = 5,17+ 3,6 = 8,77 (kN/m2)

Tổng tải trọng tác dụng theo phương vuông góc với tải sàn  phân bố trên 1m2 bản thang:

qbtt = qbltt .1 = 10,057.1 = 8,77 (kN/m2)

3.2.3. Xác định nội lực bản thang Ô1

Để tính thép bản thang, ta cắt 1 dãy bản có chiều rộng 1m theo phương cạnh ngắn. Đưa về tính toán như 1 dầm đơn giản chịu tải trọng phân bố đều:

Hình 3b.6. Sơ đồ tính sàn bản dầm

qtt = qbtt .1 = 8,77.1 = 8,77 (kN/m)

Tải trọng quy về vuông góc với mặt bản:

Mômen dương lớn nhất ở giữa nhịp:

3.2.4. Tính toán cốt thép bản thang BT Ô1

Dùng bê tông có cấp bền B25:cường độ Rb = 14,5Mpa

Dùng cốt thép:

+ Ø ≤ 8 dùng cốt thép nhóm AI có cường độ Rs = 225MPa

+ Ø ≥ 10 dùng cốt thép nhóm AI có cường độ Rs = 280Mpa

a. Tính cốt thép chịu mômen dương

Dùng bê tông có cấp bền B25: Cường độ Rb = 14,5Mpa

Với bê tông B25, thép AI tra bảng được

* Theo phương cạnh ngắn M = 3,076 (kN.m/m)

Giả thiết a =15 (mm) -> h0 = 80 – 15 = 65 (mm)

Kiểm tra điều kiện hạn chế:

+ Xác định:

+  -> Thoả mãn điều kiện hạn chế

Xác định:

Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi bề rộng bản  b = 1m:

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

. Thoả mãn điều kiện

Chọn thép dọc chịu lực Ø6 có fs = 0,283 cm2. Khoảng cách giữa các thanh thép:

Chọn khoảng cách giữa các thanh thép: sbt = 11 cm.

Diện tích cốt thép bố trí:

Vậy chọn thép Ø6a110 có Asbt = 2,57 cm2.

* Theo phương cạnh dài:

Ta lấy cốt thép cấu tạo Ø6 với khoảng cách a = 200 mm. Có diện tích cốt thép trong mỗi mét bề rộng của bản là: -> lớn hơn 20% diện tích cốt thép chịu lực giữa nhịp: 0,2.2,15 = 0,43 cm2.

b. Tính cốt thép chịu mômen âm

- Khi tính toán ta quan niệm bản thang tựa lên cốn thang, tường là liên kết khớp nên tại gối không có mômen; tuy nhiên thực tế thì tại vị trí liên kết này vẫn tồn tại mômen âm. Do đó để chịu mômen do sự sai khác giữa sơ đồ tính và sơ đồ thực tế cua kết cấu ta chọn cốt thép cấu tạo Ø6a200 có diện tích trên mỗi mét bề rộng bản là:  thoã mãn yêu cầu về cấu tạo.

+ Lớn hơn 50% diện tích cốt thép chịu mômen âm ở gối ngàm.

+ Không ít hơn 5Ø6 trên 1 mét dài.

3.3. Tính bản chiếu nghỉ Ô2

3.3.1. Sơ đồ tính bản chiếu nghỉ Ô2

- Bản chiếu nghỉ tính toán tương tự ô sàn xem 4 biên là liên kết khớp, tuỳ thuộc vào tỷ số cạnh dài/ cạnh ngắn mà ta tính bản theo bản kê 4 cạnh hay loại bản dầm.

- Kích thước cạnh theo phương nghiêng (l2):

+ Đối với Ô2: l2 = 4,5 (m); l1 = 1,78 (m).

+ Đối với sơ đồ làm việc của bản chiếu nghỉ Ô2:

=> Bản làm việc theo một phương (tính theo bản loại dầm).

- Chiều dày bản chiếu nghỉ Ô2:

Bản chiếu nghỉ Ô2 là bản loại dầm.

Chọn chiều dày theo công thức:

Trong đó: l = l1; với l1 = 1,78m; D = 1; m = 30

.

Vậy chọn chiều dày ô bản thang là: hb = 0,08 (m).

3.3.2. Xác định tải trọng tác dụng bản chiếu nghỉ Ô2

a. Tĩnh tải

Tĩnh tải tác dụng vào bản chiếu nghỉ bao gồm:

+ Trọng lượng lớp gạch Granite:

g1 =  = 1,1.22.0,015 = 0,363 (kN/m2)

+ Trọng lượng lớp vữa lót:

g2 = = 1,3.18.0,02 = 0,468 (kN/m2)

+ Trọng lượng lớp keo vữa kết dính:

g3 =  = 1,1.18.0,01 = 0,198 (kN/m2)

+ Trọng lượng bản thang BTCT :

g4 =  = 1,1.25.0,08 = 2,2(kN/m2)

+ Trọng lượng lớp trát mặt dưới:

g5 =  = 1,3.18.0,015= 0,351 (kN/m2)

- Trong đó:

+ ni       : Hệ số tin cậy của tải trọng lớp thứ i lấy theo TCVN 2737-1995.

+: Trọng lượng riêng của lớp gạch Granite, vữa, BTCT, keo vữa .

+ : Chiều dày lớp gạch Granite, lớp trát, bản BTCT, keo vữa.

Tổng tĩnh tải phân bố trên mặt bản thang theo phương thẳng đứng theo chiều nghiêng:

g = g1+g2+g3+g4+g5  = 0,363 +0,468 +0,198+2,2+0,351= 3,58(kN/m2)

Bảng 3.2: Bảng tải trọng tác dụng lên bản thang Ô2

| Lớp vật liệu | Chiều dày (m) | Trọng lượng riêng γ (kN/m3) |  | Hệ số n |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Granite | 0,015 | 22 | 0,33 | 1,1 | 0,363 |
| Vữa lót | 0,02 | 18 | 0,36 | 1,3 | 0,468 |
| Vữa kết dính | 0,01 | 18 | 0,36 | 1,1 | 0,198 |
| BTCT | 0,08 | 25 | 2 | 1,1 | 2,2 |
| Vữa trát | 0,015 | 18 | 0,27 | 1,3 | 0,351 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 3,58 |

b. Hoạt tải

Theo TCVN 2737 – 1995 thì hoạt tải tiêu chuẩn đối với cầu thang là  ptc = 3 (kN/m2)

Hoạt tải tính toán phân bố theo phương thẳng đứng:

=> Tổng tải trọng tác dụng theo phương đứng phân bố trên 1m2 của bản chiếu nghỉ:

3.3.3. Xác định nội lực bản thang Ô2

Hình 3b.7. Sơ đồ tính sàn bản dầm

Để tính thép bản chiếu nghỉ, ta cắt 1 dãy bản có chiều rộng 1m theo phương cạnh ngắn. Đưa về tính toán như 1 dầm đơn giản chịu tải trọng phân bố đều:

qtt = qbtt .1 = 7,18.1 = 7,18 (kN/m)

Mômen dương lớn nhất ở giữa nhịp:

3.3.4. Tính toán cốt thép bản chiếu nghỉ BCN Ô2

Dùng bêtông có cấp bền B25:cường độ Rb = 14,5Mpa

Dùng cốt thép:

+ Ø ≤ 8 dùng cốt thép nhóm AI có cường độ Rs = 225MPa

+ Ø ≥ 10 dùng cốt thép nhóm AI có cường độ Rs = 280Mpa

a. Tính cốt thép chịu mômen dương

* Theo phương cạnh ngắn M = 2,844 (kN.m/m)

Với bê tông B25, thép CI tra bảng được

Giả thiết a =15 (mm) -> h0 = 80 – 15 = 65 (mm)

Kiểm tra điều kiện hạn chế:

+ Xác định:

+  -> Thoả mãn điều kiện hạn chế

Xác định:

Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi bề rộng bản  b = 1m:

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

--> Thoả mãn điều kiện

Chọn thép dọc chịu lực Ø6 có fs = 0,283 cm2. Khoảng cách giữa các thanh thép:

Chọn khoảng cách giữa các thanh thép: sbt = 14 cm

Diện tích cốt thép bố trí:

Vậy chọn thép Ø6a140 có Asbt = 2,02 cm2

* Theo phương cạnh dài:

Ta lấy cốt thép cấu tạo Ø6 với khoảng cách a = 200 mm. có diện tích cốt thép trong mỗi mét bề rộng của bản là: -> lớn hơn 20% diện tích cốt thép chịu lực giữa nhịp: 0,2.1,99 = 0,398 cm2

b. Tính cốt thép chịu mômen âm

- Khi tính toán ta quan niệm bản chiếu nghỉ tựa lên dầm chiếu nghỉ là liên kết khớp (tức là không có mômen); tuy nhiên thực tế thì tại vị trí liên kết này vẫn tồn tại mômen âm. Do đó để chịu mômen do sự sai khác giữa sơ đồ tính và sơ đồ thực tế của  kết cấu ta chọn cốt thép cấu tạo Ø 6a200 có diện tích trên mỗi mét bề rộng bản là:  thoã mãn yêu cầu về cấu tạo.

+ Lớn hơn 50% diện tích cốt thép chịu mômen âm ở gối ngàm.

+ Không ít hơn 5Ø6 trên 1 mét dài.

3.4. Tính toán các cốn thang CT

3.4.1. Sơ đồ tính

- Cốn Thang là dầm đơn giản có một đầu liên kết khớp với dầm chiếu nghỉ DCN1 còn một đầu liên kết khớp với dầm chiếu tới DCT.

Hình 3b.8. Sơ đồ tính cốn thang

- Chọn tiết diện cốn thang CT:

- Trong đó:	+

+ lc: Nhịp của cốn thang

=> Chọn h = 30 cm, b = 10 cm.

Vậy cốn thang CT có tiết diện: bxh = 100x300mm.

3.4.2.  Xác định tải trọng tác dụng

Cốn thang CT có tiết diện: b x h = 0,1 x 0,3m.

a. Tĩnh tải

- Trọng lượng bản thân g1 gồm bê tông + vữa

+ Trọng lượng bê tông gbt

+ Trọng lượng vữa trát gv

- Trọng lượng lan can glc:

- Trọng lượng bản than truyền vào:

Do bản thang BT thuộc loại bản dầm nên truyền tải vào cốn có dạng hình chữ nhật:

=> Tổng tĩnh tải tác dụng lên cốn thang CT:

gct = gbt+gv+glc+gcn = 0,605+0,218+0,52+4,653= 7,958(kN/m)

b. Hoạt tải

Do bản thang truyền vào: pct = pBT.(l1/2) = 3,6.0,866.(1,8/2) = 2,806 (kN/m)

=> Tổng tải trọng tác dụng lên cốn thang: qct = gct + pct = 7,958+ 2,806= 10,764 (kN/m).

3.4.3. Xác định nội lực cốn thang CT

+

+

3.4.4. Tính toán cốt thép cho cốn thang

Lựa chọn vật liệu:

- Dùng bê tông có cấp bền B25: Cường độ Rb = 14,5MPa

- Dùng cốt thép:

+ Ø ≤ 8 dùng cốt thép nhóm AI có cường độ Rs = 225MPa

+ Ø ≥ 10 dùng cốt thép nhóm AII có cường độ Rs = 280MPa

* Với bêtông cấp bền B25: Tra bảng phục lục 8(sách KCBTCT phần cấu kiện cơ bản )

+ Thép nhóm A-I   : có

+ Thép nhóm A-II : có

3.4.4.1. Tính cốt thép dọc

###### a. Tính cốt thép dọc chịu mômen dương

Với bê tông B25, thép AII tra bảng được

Giả thiết a = 30(mm) => chiều cao của tiết diện: h0 = h - a = 300 - 30 = 270 mm

Kiểm tra điều kiện hạn chế:

+ Xác định:

+  --> Thoả mãn điều kiện hạn chế

Xác định:

Diện tích cốt thép yêu cầu:

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

=> Chọn 1Ø18 có Asch = 2,545 (cm2) > Astt = 2,33 (cm2).

###### b. Tính cốt thép dọc chịu mômen âm

Ở vùng mômen âm đặt 1Ø12 cấu tạo để buộc cốt đai với thép chịu lực.

3.4.4.2. Tính cốt đai

Kiểm tra điều kiện tính toán cốt đai

Ta có: Qmax = 17,34 kN.

Sơ bộ chọn cốt đai theo điều kiện cấu tạo:

Đoạn gần gối tựa (≤l/4):  sct=min(h/2,300) = min(150;300) = 150

Đoạn giữa nhịp:	       sct=min(3/4h,500)=min(225;500) = 225

Chọn được bước đai:      s = 150 mm ở 1/4 gối

s = 200 mm ở nhịp

Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nén chính của bê tông:

Qmax ≤ 0,3.φw1φb1Rbbh0

Giả thiết hàm lượng cốt đai tối thiểu: Ø6, n = 2 nhánh, s = 150mm

φw1 = 1+5αμw = 1 + 5.0,00377 = 1,02 < 1,3

φb1 = 1 – βRb = 1 – 0,01.14,5 = 0,855

0,3.φw1φb1Rbbh0 = 0,3.1,02. 0,855.14,5.103. 0,1.0,27 = 102,43 (kN)

=>  Qmax = 17,34 (kN) ≤ 0,3.φw1φb1Rbbh0  = 102,43(kN)

Kiểm tra điều kiện tính toán cốt đai:

Qb = 2,5.Rbt.b.h0  =2,5.1,05.103. 0,1.0,27 = 70,875 (kN) > Qmax = 17,34 (kN)

Vậy bê tông đủ khả năng chịu cắt, cốt đai chỉ đặt theo cấu tạo.

Vậy chọn thép đai như sau:

+ Đoạn gần gối tựa(trong khoảng  l/4 ở hai đầu cốn): Chọn 1 nhánh đai Ø6a150.

+ Đoạn giữa nhịp: Chọn 1 nhánh đai Ø6a200.

3.5. Tính dầm chiếu nghỉ DCN1

3.5.1. Sơ đồ tính

- Dầm chiếu nghỉ được xem như là 1 dầm đơn giản.

Hình 3b.9. Sơ đồ tính dầm chiếu nghỉ DCN1

- Dầm chiếu nghỉ được liên kết khớp với tường

- Chọn tiết diện dầm chiếu nghỉ DCN1:

- Trong đó:	+

+ ld: Nhịp của dầm chiếu nghỉ với ld = 4,5m

Vậy chọn tiết diện:  bxh = 200x350mm.

3.5.2  Xác định tải trọng tác dụng lên dầm chiếu nghỉ DCN1

3.5.2.1. Tải trọng phân bố đều

###### a. Tĩnh tải

Trọng lượng bản thân dầm g1 gồm phần bê tông và phần vữa trát

+ Trọng lượng DCN1:

+ Trọng lượng vữa trát:

Trọng lượng do bản chiếu nghỉ truyền vào:

=> Tổng tĩnh tải tác dụng vào dầm chiếu nghỉ DCN1:

###### b. Hoạt tải

Do bản chiếu nghỉ truyền vào:

=> Tổng tải trọng tác dụng lên dầm chiếu nghỉ DCN1:

qDCN1 = gDCN1 + pDCN1 = 4,931 + 3,204 = 8,135(kN/m)

3.5.2.2. Tải trọng tập trung do cốn thang truyền vào

Tổng tải trọng phân bố đều lên cốn thang theo phương thẳng đứng: qct = 10,764 (kN/m).

=> Tải trọng do cốn thang truyền vào (dưới dạng lực tập trung) dầm chiếu nghỉ DCN1 là:

3.5.3. Xác định nội lực

Chạy nội lực bằng phần mềm Sap 2000

Hình 3b.10. Sơ đồ chất tải DCN1

Hình 3b.11. Biểu đồ Momen DCN1

Hình 3b.12. Biểu đồ lực cắt DCN1

Từ Sap ta có các giá trị:

Mmax = 57,46(kN.m)

Qmax = 39,06(kN)

3.5.4. Tính toán cốt thép

3.5.4.1.Tính cốt dọc

Lựa chọn vật liệu:

- Dùng bêtông có cấp bền B25:cường độ Rb = 14,5MPa

- Dùng cốt thép:

+ Ø ≤ 8 dùng cốt thép nhóm AI có cường độ Rs = 225MPa

+ Ø ≥ 10 dùng cốt thép nhóm AII có cường độ Rs = 280MPa

* Với bêtông cấp bền B25:Tra bảng phục lục 8(sách KCBTCT phần cấu kiện cơ bản )

+ Thép nhóm A-I   : có

+ Thép nhóm A-II : có

a. Tính cốt dọc chịu mômen dương

Ta có: Mmax = 57,46(kN.m)

Giả thiết a = 40 (mm) => chiều cao của tiết diện: h0 = h - a = 350- 40 = 310mm = 0,31m.

Kiểm tra điều kiện hạn chế:

+ Xác định:

+ -> Thoả mãn điều kiện hạn chế

Xác định:

Diện tích cốt thép yêu cầu:

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

=> Chọn 3Ø18 có Asch = 7,63(cm2) > Astt = 7,50 (cm2).

Vậy chọn 3Ø18(bố trí giữa nhịp)

b. Tính cốt thép dọc chịu mômen âm

Do dầm chỉ chịu uốn, nên cốt thép tại gối (cốt thép chịu momen âm) đặt theo cấu tạo, chọn 2Ø12.

3.5.4.2. Tính cốt đai

Kiểm tra điều kiện tính toán cốt đai

Ta có: Qmax = 39,06(kN)

Kiểm tra điều kiện tính toán:

Qb0 = 0,5.φb4(1+φn)Rbt.b.h0 = 0,5.1,5.1.1,05.103.0,2.0,31= 48,825 (kN)

- Trong đó:	+ đối với bê tông nặng

+ : hệ số xét đến hưởng của lực dọc trục. Đối với dầm không cốt thép ứng lực trước thì hệ số

=> Qb0 = 48,825 (kN) > Qmax = 39,06(kN)

Qb3 = φb3(1+φn)Rbt.b.h0 = 0,6.1.1,05.103.0,2.0,31 = 39,06 (kN.m)

- Trong đó:   + =0: Hệ số xét ảnh hưởng của lực dọc

+ = 0,6 đối với bê tông nặng.

2,5.Rbt.b.h0 = 2,5.1,05.103.0,2.0,31 = 162,75 (kN.m)

Nên thỏa điều kiện: Qb3 < Qb0 < 2,5.Rbt.b.h0

<=> 39,06 < 48,825 < 162,75

Do vậy không cần tính toán cốt thép đai mà bố trí theo cấu tạo

Theo cấu tạo: s < (300mm;h/2 = 175mm).

Vậy chọn cốt đai Ø6, n = 2 nhánh, khoảng cách a150mm đặt cho đoạn ¼ cạnh gối dầm và cốt đai đai Ø6, n = 2 nhánh, khoảng cách a200mm đặt cho nhịp dầm.

3.5.4.3. Tính cốt treo

- Do dầm chiếu nghỉ DCN1 có cốn thang  CT gác lên vì vậy cần tính toán cốt treo tăng cường (gia cố) tại đây. Cốt treo đặt dưới dạng cốt đai.

- Ta có lực tập trung để tính cốt treo cho dầm chiếu nghỉ là: F = Pct-DCN1 = 20,02(kN).

Hình 3b.13. Bố trí cốt treo

- Kiểm tra điều kiện giật đứt của bê tông theo công thức:

Diện tích cốt đai cần thiết là : hs= h0 – hct =310-300 = 10 (mm) = 0,01(m)

- Trong đó:    + F = P = 20,02 (kN): Lực giật đứt.

+ h0 = 31 (cm), b = 20 (cm): Bề rộng của diện tích truyền lực giật đứt.

+ hs: Khoảng cách từ vị trí lực giật đứt đến trọng tâm tiết diện cốt thép chịu kéo của dầm.

+ Chọn cốt thép AI có Rs = 225(Mpa)

- Chọn cốt treo dạng đai Ф6 có fs = 28,3 mm2

=> Số lượng cốt treo

Chọn n=4.

- Khoảng cách cốt treo str = 5 cm

=> Bố trí cốt treo dạng đai 4Ø6a50

Vậy ta bố trí mỗi bên mép cuốn CT: 2 đai Ø6a50.

3.6.Tính toán dầm chiếu nghỉ DCN2

3.6.1.Sơ đồ tính

- Dầm chiếu nghỉ  làm việc như dầm đơn giản 2 đầu khớp kê lên tường.

Hình 3b.14. Sơ đồ tính dầm chiếu nghỉ DCN2

- Dầm chiếu nghỉ được liên kết khớp với tường

- Chọn tiết diện dầm chiếu nghỉ DCN1:

- Trong đó:	+

+ ld: Nhịp của dầm chiếu nghỉ với ld = 4,5m

Vậy chọn tiết diện dầm chiếu nghỉ DCN2 là:  bxh = 200x350

3.6.2  Xác định tải trọng tác dụng lên dầm chiếu nghỉ DCN2

Tải trọng phân bố đều

a. Tĩnh tải

Trọng lượng bản thân dầm g1 gồm phần bê tông và phần vữa trát

+ Trọng lượng DCN2:

+ Trọng lượng vữa trát:

Trọng lượng do bản chiếu nghỉ truyền vào:

Trọng lượng do tường xây trên dầm chiếu nghỉ DCN2

Trong đó:    + Diện tích tường: St = 4,5.(1,95-0,35) = 7,2 m2.

+ Tải trọng tường (bao gồm gạch xây và trát):

gt = ng.g.g + 2ntr.tr.tr

Với tường 200:    gt200 = 1,1.15.0,2 + 2.1,3.0,015.18  = 4,002 (kN/m2)
	                                      nt = 1,1: hê số độ tin cậy tra theo TCVN 2737:1995           
                       + ld = 4,5 (m): Nhịp tính toán của dầm

=> Tổng tĩnh tải tác dụng vào dầm chiếu nghỉ DCN2:

b. Hoạt tải

Do bản chiếu nghỉ thuộc bản loại dầm tác dụng nên tải trọng truyền vào dạng hình chữ nhật:

=> Tổng tải trọng phân bố đều lên dầm chiếu nghỉ theo phương thẳng đứng DCN2:

3.6.3. Xác định nội lực dầm chiếu nghỉ DCN2

a. Mômen tại các tiết diện:

b. Lực cắt tại các tiết diện:

Hình 3b.15. Sơ đồ chất tải DCN2

Hình 3b.16. Biểu đồ Momen DCN2

Hình 3b.17. Biểu đồ lực cắt DCN2

3.6.4. Tính toán cốt thép

Lựa chọn vật liệu:

- Dùng bêtông có cấp bền B25: Cường độ Rb = 14,5MPa

- Dùng cốt thép:

+ Ø ≤ 8 dùng cốt thép nhóm AI có cường độ Rs = 225MPa

+ Ø ≥ 10 dùng cốt thép nhóm AII có cường độ Rs = 280MPa

* Với bêtông cấp bền B25: Tra bảng phục lục 8(sách KCBTCT phần cấu kiện cơ bản )

+ Thép nhóm A-I   : có

+ Thép nhóm A-II : có

3.6.4.1.Tính cốt dọc

###### a. Tính cốt dọc chịu mômen dương

Giả thiết a = 40 (mm) => chiều cao của tiết diện: h0 = h - a = 350 - 40 = 310 mm

Kiểm tra điều kiện hạn chế:

+ Xác định:

+ -> Thoả mãn điều kiện hạn chế

Xác định:

Diện tích cốt thép yêu cầu:

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

=> Chọn 2Ø18 có Asch = 5,09(cm2) > Astt =4,56 (cm2).

Vậy bố trí 2Ø18 giữa nhịp dầm.

###### b. Tính cốt thép dọc chịu mômen âm

Tại gối giá trị mômen bằng = 0 (do dầm chỉ chịu uốn),  nên chọn cốt thép theo cốt thép cấu tạo (chọn 2Ø16 có As = 4,02 cm2)

3.6.4.2. Tính cốt đai

Kiểm tra điều kiện tính toán:

Qb0 = 0,5.φb4(1+φn)Rbt.b.h0 = 0,5.1,5.1.1,05.103.0,2.0,31= 48,825 (kN)

- Trong đó:	+ đối với bê tông nặng

+ : hệ số xét đến hưởng của lực dọc trục. Đối với dầm không cốt thép

=> Qb0 = 48,825 (kN) > Qmax = 32,71(kN)

Qb3 = φb3(1+φn)Rbt.b.h0 = 0,6.1.1,05.103.0,2.0,31 = 39,06 (kN.m)

- Trong đó:   + =0: Hệ số xét ảnh hưởng của lực dọc

+ = 0,6 đối với bê tông nặng.

2,5.Rbt.b.h0 = 2,5.1,05.103.0,2.0,31 = 162,75 (kN.m)

Nên thỏa điều kiện: Qb3 < Qb0 < 2,5.Rbt.b.h0

<=> 39,06 < 48,825 < 162,75

Do vậy không cần tính toán cốt thép đai mà bố trí theo cấu tạo

Theo cấu tạo: s < (300mm;h/2 = 175mm).

Vậy chọn cốt đai Ø6, n = 2 nhánh, khoảng cách a150mm đặt cho đoạn ¼ cạnh gối dầm và cốt đai đai Ø6, n = 2 nhánh, khoảng cách a200mm đặt cho nhịp dầm.

CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 2

4.1. Vị trí khung trục 2

Hình 4b.1. Mặt bằng diện chịu tải khung trục

4.2. Số liệu tính toán

- Dùng bê tông cấp độ bền B25,đá 1x2 có: Rb = 14,5 MPa ; Rbt = 1,05 Mpa.

- Cốt thép nhóm AI :  Rs = Rsc = 225 MPa    ;  Rsw = 175 MPa.

+ Tra bảng có hệ : ξR = 0,618 , αR= 0,427.

- Cốt thép nhóm AII : Rs = Rsc = 280MPa     ;  Rsw = 225 MPa.

+ Tra bảng có hệ : ξR = 0,595 , αR= 0,418.

4.3. Sơ bộ chọn kích thước kết cấu

Hình 4b.2. Sơ đồ tính toán khung trục 2

4.3.1. Tiết diện dầm khung

Chọn sơ bộ kích thước tiết diện dầm khung như sau:

+ Chiều cao tiết diện dầm:

+ Chiều cao tiết diện dầm:

Bảng 4.1: Bảng tính toán lựa chọn sơ bộ tiết diện dầm khung

| TÍNH TOÁN LỰA CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN DẦM KHUNG |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng | Nhịp | L (m) | hsơ bộ (m) | hchọn | bsơ bộ (m) | bchọn |
|  |  |  | (1/12 - 1/8).ld | (m) | (1/4 – 1/2).h | (m) |
| 1 | A’-A | 1,5 | 0,125 - 0,1875 | 0,3 | 0,075 - 0,15 | 0,2 |
|  | A-B | 5 | 0,417 - 0,625 | 0,5 | 0,125 - 0,25 | 0,3 |
|  | B-C | 6 | 0,5 - 0,75 | 0,5 | 0,125 - 0,25 | 0,3 |
|  | C-D | 4,5 | 0,375 - 0,563 | 0,5 | 0,125 - 0,25 | 0,3 |
|  | D-E | 6 | 0,5 - 0,75 | 0,5 | 0,125 - 0,25 | 0,3 |
|  | E-F | 5 | 0,417 - 0,625 | 0,5 | 0,125 - 0,25 | 0,3 |
|  | F-F’ | 1,5 | 0,125 - 0,1875 | 0,3 | 0,075 - 0,15 | 0,2 |

Tiết diện dầm khung có thể thay đổi theo chiều cao nhà.

Bảng 4.2: Bảng tính sơ bộ tiết diện dầm khung

| Tầng | Nhịp Aʼ- A (bxh)cm | Nhịp A - B (bxh)cm | Nhịp B - C (bxh)cm | Nhịp C - D (bxh)cm | Nhịp D - E (bxh)cm | Nhịp E - F (bxh)cm | Nhịp F - Fʼ (bxh)cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20x30 | 30x50 | 30x50 | 30x50 | 30x50 | 30x50 | 20x30 |
| 2 | 20x30 | 30x50 | 30x50 | 30x50 | 30x50 | 30x50 | 20x30 |
| 3 | 20x30 | 30x50 | 30x50 | 30x50 | 30x50 | 30x50 | 20x30 |
| 4 | 20x30 | 30x50 | 30x50 | 30x50 | 30x50 | 30x50 | 20x30 |
| 5 | 20x30 | 25x45 | 25x45 | 25x45 | 25x45 | 25x45 | 20x30 |
| 6 | 20x30 | 25x45 | 25x45 | 25x45 | 25x45 | 25x45 | 20x30 |
| 7 | 20x30 | 25x45 | 25x45 | 25x45 | 25x45 | 25x45 | 20x30 |
| 8 | 20x30 | 25x45 | 25x45 | 25x45 | 25x45 | 25x45 | 20x30 |
| 9 | 20x30 | 20x40 | 20x40 | 20x40 | 20x40 | 20x40 | 20x30 |

4.3.2. Tiết diện cột khung

Chọn sơ bộ tiết diện cột khung theo công thức sau :

Fc = k

Với bê tông B25, tra bảng được hệ số:

Rb = 14,5 MPa = 145(daN/cm2)=1,45(kN/cm2).

Trong đó :  - Fc : diện tích tiết diện ngang của cột.

-  k = 1,0  1,5 là hệ số xét đến ảnh hưởng khác như mômen uốn, hàm lượng cốt  thép, độ mảnh của cột.

-  Rb: Cường độ chịu nén tính toán của bê tông ( không xét cốt thép chịu nén).

-  N: Lực nén được  tính gần đúng như sau:

N = n.q.Fxq

+ Fxq : Diện tích mặt sàn truyền tải trọng lên cột đang xét

+ n: Số sàn phía trên tiết diện đang xét.

+ q: Tải trọng tương đương tính trên mỗi mét vuông mặt sàn trong đó gồm cả tải trọng thường xuyên và tạm thời trên bản sàn, trọng lượng dầm, tường, cột đem tính ra phân bố đều trên sàn.

Giá trị q được lấy theo giá trị: q=8÷12  (kN/m2)

=>       lấy   :    q = 10    (kN/m2 )

Hình 4b.3. Sơ đồ tính diện tích xung quanh truyền lên cột 1 tầng

Sau đó, kiểm tra lại kích thước tiết diện cột đã chọn về độ mảnh

,

Với:    l0 = 0,7H        ( H: chiều dài hình học của cột trong 1 tầng).

* Xét cột trục B tầng 1

Fxq = 5,5.4,5 = 24,75 (m2)

N = 9.q.Fxq = 9.10.24,75 = 2227,5 (kN)

Fc = = 1690 (cm2 )

Chọn kích thước cột: 25x45 (cm) có  Fc = 1125 (cm2)

λb = l0b = 0,7.5,650,3 = 13,18 < λgh = 31

- Tổng diện tích sàn tác dụng trong phạm vi xung quanh cột :

+ Đối với cột trục B và E:       Fxq A, F = 5,5 x 4,5 = 24,75 (m2)

+ Đối với cột trục A và F:       Fxq B, E =(4,5x2,5) + (1,5x2,25) = 14,63 (m2)

+ Đối với cột trục C và D:

FxqC, D = 4,5x(2,25+3) = 23,63 (m2)

Tính tương tự cho các cột khác ta có kết quả chọn kích thước tiết diện cột thể hiện trên bảng sau:

Bảng 4.3: Bảng tính sơ bộ tiết diện cột trục B và E

| BẢNG CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN CỘT TRỤC B VÀ TRỤC E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | n | Fxq | q | N | k | ATT | Chọn tiết diện |  |  | Kiểm tra ĐK độ mảnh |  |  |
|  |  | (m2) | kN/m2 | kN |  | (cm2) | b | h | Ach | H | λo | ĐK |
|  |  |  |  |  |  |  | cm | cm | cm2 | m |  | λo<[λgh] |
| 1 | 9 | 24,75 | 10 | 2227,5 | 1,1 | 1689,8 | 30 | 50 | 1500 | 5,65 | 13,18 | Thỏa |
| 2 | 8 | 24,75 | 10 | 1980 | 1,1 | 1502,1 | 30 | 50 | 1500 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 3 | 7 | 24,75 | 10 | 1732,5 | 1,1 | 1314,3 | 30 | 50 | 1500 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 4 | 6 | 24,75 | 10 | 1485 | 1,2 | 1229 | 30 | 50 | 1500 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 5 | 5 | 24,75 | 10 | 1237,5 | 1,2 | 1024,1 | 30 | 45 | 1350 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 6 | 4 | 24,75 | 10 | 990 | 1,3 | 887,6 | 30 | 45 | 1350 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 7 | 3 | 24,75 | 10 | 742,5 | 1,3 | 665,7 | 30 | 45 | 1350 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 8 | 2 | 24,75 | 10 | 495 | 1,4 | 447,9 | 30 | 45 | 1350 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 9 | 1 | 24,75 | 10 | 247,5 | 1,4 | 239 | 25 | 40 | 1000 | 3,9 | 10,92 | Thỏa |

Bảng 4. 4: Bảng tính sơ bộ tiết diện cột trục A và F

| BẢNG CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN CỘT TRỤC A VÀ TRỤC F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | n | Fxq | q | N | k | ATT | Chọn tiết diện |  |  | Kiểm tra ĐK độ mảnh |  |  |
|  |  | (m2) | kN/m2 | kN |  | (cm2) | b | h | Ach | H | λo | ĐK |
|  |  |  |  |  |  |  | cm | cm | cm2 | m |  | λo<[λgh] |
| 1 | 9 | 14,63 | 10 | 1316,7 | 1,1 | 998,9 | 30 | 50 | 1500 | 5,65 | 13,18 | Thỏa |
| 2 | 8 | 14,63 | 10 | 1170,4 | 1,1 | 887,9 | 30 | 50 | 1500 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 3 | 7 | 14,63 | 10 | 1024,1 | 1,1 | 776,9 | 30 | 50 | 1500 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 4 | 6 | 14,63 | 10 | 877,8 | 1,2 | 726,5 | 30 | 50 | 1500 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 5 | 5 | 14,63 | 10 | 731,5 | 1,2 | 605,4 | 30 | 40 | 1200 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 6 | 4 | 14,63 | 10 | 585,2 | 1,3 | 524,7 | 30 | 40 | 1200 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 7 | 3 | 14,63 | 10 | 438,9 | 1,3 | 393,5 | 30 | 40 | 1200 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 8 | 2 | 14,63 | 10 | 292,6 | 1,4 | 282,5 | 30 | 40 | 1200 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 9 | 1 | 14,63 | 10 | 146,3 | 1,4 | 141,3 | 25 | 35 | 875 | 3,9 | 10,92 | Thỏa |

Bảng 4.5: Bảng tính sơ bộ tiết diện cột trục C và D

| BẢNG CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN CỘT TRỤC C VÀ TRỤC D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | n | Fxq | q | N | k | ATT | Chọn tiết diện |  |  | Kiểm tra ĐK độ mảnh |  |  |
|  |  | (m2) | kN/m2 | kN |  | (cm2) | b | h | Ach | H | λo | ĐK |
|  |  |  |  |  |  |  | cm | cm | cm2 | m |  | λo<[λgh] |
| 1 | 9 | 23,63 | 10 | 2126,7 | 1,1 | 1613,4 | 30 | 50 | 1500 | 5,65 | 13,18 | Thỏa |
| 2 | 8 | 23,63 | 10 | 1890,4 | 1,1 | 1434,1 | 30 | 50 | 1500 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 3 | 7 | 23,63 | 10 | 1654,1 | 1,1 | 1254,8 | 30 | 50 | 1500 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 4 | 6 | 23,63 | 10 | 1417,8 | 1,2 | 1173,4 | 30 | 50 | 1500 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 5 | 5 | 23,63 | 10 | 1181,5 | 1,2 | 977,8 | 30 | 45 | 1350 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 6 | 4 | 23,63 | 10 | 945,2 | 1,3 | 847,4 | 30 | 45 | 1350 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 7 | 3 | 23,63 | 10 | 708,9 | 1,3 | 635,6 | 30 | 45 | 1350 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 8 | 2 | 23,63 | 10 | 472,6 | 1,4 | 456,3 | 30 | 45 | 1350 | 3,9 | 9,1 | Thỏa |
| 9 | 1 | 23,63 | 10 | 236,3 | 1,4 | 228,2 | 25 | 40 | 1000 | 3,9 | 10,92 | Thỏa |

4.3.3. Chọn sơ bộ tiết diện khung trục

Hình 4b.4. Sơ đồ tiết diện khung trục 2 (tầng 1-9)

4.4. Tải trọng tác dụng

4.4.1. Tĩnh tải tác dụng lên dầm khung

+ Trọng lượng bản thân dầm. go (kN/m)

+ Tải trọng do bản sàn truyền vào dầm. g1 (kN/m)

+ Trọng lượng tường, cửa xây trên dầm. g2 (kN/m)

4.4.1.1. Trọng lượng bản thân dầm

Trọng lượng bản thân dầm:

Trong đó :

+ bd : Bề rộng tiết diện ngang của dầm khung . (m)

+ hd : Chiều cao tiết diện ngang của dầm khung. (m)

+ hs: Chiều dày sàn. hs=100 mm = 0,1 m

+ Chiều dày lớp vữa trát.

+ Trọng lượng riêng của BTCT, lấy bằng :

+ v  : Trọng lượng riêng của lớp vữa trát, lấy bằng :

+ nbt: Hệ số tin cậy bê tông, lấy : nbt=1,1

+ nv: Hệ số độ tin cậy của lớp vữa trát, lấy : nv=1,3

Phần trọng lượng bản thân để máy tính ( nhập vào Sap với hê số tĩnh tải là 1,1 )

- Trọng lượng phần bê tông dầm 300x500

gbt = nbtγbt(h-hb)b =1,125(0,5– 0,1)0,3 = 3,3 (kN/m)

- Trọng lượng phần vữa trát dầm 350x700

gv = nv .γv.δv.[ b+2.(h-hb) ] = 1,3180,015[0,3 +2(0,5-0,1)]=0,386 (kN/m)

→ Trọng lượng bản thân dầm 200x500:

qd1 = gbt + gv = 3,3 + 0,386 = 3,686 (kN/m)

- Trọng lượng phần bê tông dầm 200x450

gbt = nbtγbt(h-hb)b =1,125(0,45 – 0,1)0,2 = 1,925 (kN/m)

- Trọng lượng phần vữa trát dầm 200x450

gv = nv .γv.δv.[ b+2.(h-hb) ] = 1,3180,015[0,2 +2(0,45-0,1)]=0,316 (kN/m)

→ Trọng lượng bản thân dầm 200x450:

qd1 = gbt + gv = 1,925 + 0,316 = 2,241 (kN/m)

- Trọng lượng phần bê tông dầm 200x400

gbt = nbtγbt(h-hb)b =1,125(0,4 – 0,1)0,2 = 1,65 (kN/m)

- Trọng lượng phần vữa trát dầm 200x400

gv = nv .γv.δv.[ b+2.(h-hb) ] = 1,3180,015[0,2 +2(0,4-0,1)]=0,281 (kN/m)

→ Trọng lượng bản thân dầm 200x400:

qd1 = gbt + gv = 1,65 + 0,281 = 1,931(kN/m)

- Trọng lượng phần bê tông dầm 200x300

gbt = nbtγbt(h-hb)b =1,125(0,3 – 0,1)0,2 = 1,1 (kN/m)

- Trọng lượng phần vữa trát dầm 200x300

gv = nv .γv.δv.[ b+2.(h-hb) ] = 1,3180,015[0,2 +2(0,3-0,1)]=0,211 (kN/m)

→ Trọng lượng bản thân dầm 200x300:

qd1 = gbt + gv = 1,1 + 0,211 = 1,311(kN/m)

4.4.1.2. Tải trọng do sàn truyền vào dầm

Tải trọng của sàn truyền vào dầm có thể dưới dạng hình thang, hình tam giác hay hình chữ nhật dựa vào sơ đồ làm việc của các ô sàn.

Hình 4b.5. Sơ đồ truyền tải từ sàn truyền vào dầm khung trục 2

Hình 4b.6. Sơ đồ diện truyền tải ô sàn

- Đối với dạng hình thang:

- Đối với dạng hình tam giác:

Bảng 4.6: Bảng tính tĩnh tải sàn truyền vào dầm trục 2 tầng 1-9

| Nhịp dầm | Ô sàn truyền tải | L (m) | l1 (m) | l2 (m) | gstt (kN/m2) | gs.l/2 (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A -Aʼ | S18 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - |
| A - B | S1 | 5 | 4,5 | 5 | 4,045 | 10,11 |
|  | S2 | 5 | 4,5 | 5 | 4,045 | 10,11 |
| B - C | S4 | 6 | 4,5 | 6 | 4,045 | 12,14 |
|  | S5 | 6 | 4,5 | 6 | 4,045 | 12,14 |
| C - D | S9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,060 | 13,64 |
|  | S10 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,060 | 13,64 |
| D -E | S4 | 6 | 4,5 | 6 | 4,045 | 12,14 |
|  | S5 | 6 | 4,5 | 6 | 4,045 | 12,14 |
| E - F | S1 | 5 | 4,5 | 5 | 4,045 | 10,11 |
|  | S3 | 5 | 4,5 | 5 | 4,045 | 10,11 |
| F - Fʼ | S18 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - |

Bảng 4.7: Bảng tính tĩnh tải sàn truyền vào dầm khung

| Nhịp | L (m) | Ô sàn | l1 (m) | l2 (m) | gs (kN/m2) | Dạng tải |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tải tam giác (kN/m) |  | Tải hình thang (kN/m) |  |
| A-A’ | 1,5 | S18 | 1,5 | 4,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| A-B | 5 | S1 | 4,5 | 5 | 4,045 |  |  | 10,11 | 20,22 |
|  |  | S2 | 4,5 | 5 | 4,045 |  |  | 10,11 |  |
| B-C | 6 | S4 | 4,5 | 6 | 4,045 |  |  | 12,14 | 24,28 |
|  |  | S5 | 4,5 | 5 | 4,045 |  |  | 12,14 |  |
| C-D | 4,5 | S9 | 4,5 | 4,5 | 6,06 | 13,64 | 27,28 |  |  |
|  |  | S10 | 4,5 | 4,5 | 6,06 | 13,64 |  |  |  |
| D-E | 6 | S4 | 4,5 | 6 | 4,045 |  |  | 12,14 | 24,28 |
|  |  | S5 | 4,5 | 5 | 4,045 |  |  | 12,14 |  |
| E-F | 5 | S1 | 4,5 | 5 | 4,045 |  |  | 10,11 | 20,22 |
|  |  | S3 | 4,5 | 5 | 4,045 |  |  | 10,11 |  |
| F-F’ | 1,5 | S18 | 1,5 | 4,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |

4.4.1.3. Tải trọng tường phân bố trên dầm

Tường gạch rỗng xây trên dầm khung:

- Tải trọng tường phân bố đều lên dầm khung :

(kN/m)

Trong đó :

+ : trọng lượng tiêu chuẩn của 1m2 cửa.   gtcc=0,25 (kN/m2)

+  g ,v : Trọng lượng riêng của gạch và vữa trát. (kN/m3).

γg=15 kN/m3 ; γv=18 kN/m3

+δg  ,δv : Chiều dày của gạch xây và lớp vữa trát.   δg=0,2 (m) ;

δv=0,015 (m)

(kN/m)

+ St : Diện tích của tường.

+ Sc : Diện tích của cửa.   Sc = bc.hc  (m2)

Với : bc là bề rộng cửa ; hc là chiều cao cửa.

+ n1 ,n2 : Hệ số độ tin cậy,lấy : n1 = 1,1 ; n2 = 1,3 ; nlc= 1,3

+ ld : Chiều dài của dầm khung (m).

- Với tường 100:  gt10 = 1,1 . 15 . 0,1 + 2 . 1,3 .0,015 .18  = 2,352 (kN/m2)

- Với tường 200: gt20 =  1,1. 15 .0,2 + 2 . 1,3 .0,015 .18   = 4,002 (kN/m2)

Gọi ht là chiều cao tường  = chiều cao tầng – chiều cao dầm.

Đối với các ô sàn có tường đặt trực tiếp trên sàn không có dầm đỡ thì xem tải trọng đó phân bố đều trên sàn. Trọng lượng tường ngăn trên dầm được qui đổi thành tải trọng phân bố truyền vào dầm.

Bảng 4.8: Bảng tính tĩnh tải trọng lượng tường xây trên dầm khung

| Tầng | Nhịp | ld | lt | dt | h tường = htầng - hd | Sc | St | gt | gtường-d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m2) | kN/m2 | (kN/m) |
| Tầng 2,3 | A-A’ | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,8 | - | 1,2 | 2,352 | 1,882 |
|  | A-B | 5 | 5 | 0,1 | 3,4 | - | 17 | 2,352 | 7,997 |
|  | B-C | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | C-D | 4,5 | 4,5 | 0,1 | 3,4 | - | 15,3 | 2,352 | 7,997 |
|  | D-E | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | E-F | 5 | 5 | 0,1 | 3,4 | - | 17 | 2,352 | 7,997 |
|  | F-F’ | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,8 | - | 1,2 | 2,352 | 1,882 |
| Tầng 4, 5, 6,7,8 | A-A’ | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,8 | - | 1,2 | 2,352 | 1,882 |
|  | A-B | 5 | 5 | 0,1 | 3,55 | - | 17,75 | 2,352 | 8,35 |
|  | B-C | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | C-D | 4,5 | 4,5 | 0,1 | 3,55 | - | 15,98 | 2,352 | 8,352 |
|  | D-E | 6 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | E-F | 5 | 5 | 0,1 | 3,55 | - | 17,75 | 2,352 | 8,35 |
|  | F-F’ | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,8 | - | 1,2 | 2,352 | 1,882 |
| Tầng 9 | A-A’ | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,8 | - | 1,2 | 2,352 | 1,882 |
|  | A-B | 5 | 5 | 0,1 | 3,5 | - | 17,5 | 2,352 | 8,232 |
|  | B-C | 6 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | C-D | 4,5 | 4,5 | 0,1 | 3,5 | - | 15,75 | 2,352 | 8,232 |
|  | D-E | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | E-F | 5 | 5 | 0,1 | 3,5 | - | 17,5 | 2,352 | 8,232 |
|  | F-F’ | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,8 | - | 1,2 | 2,352 | 1,882 |

4.4.2. Hoạt tải phân bố trên dầm khung

Hoạt tải tác dụng lên dầm do sàn truyền vào ( cách xác định tương tự phần tĩnh tải sàn truyền vào dầm).

Hoạt tải sàn được xác định theo tiểu chuẩn TCVN 2737-1995.

Bảng 4.9: Bảng tính hoạt tải sàn truyền vào dầm khung

| Nhịp | l (m) | Ô sàn | l1 (m) | l2 (m) | ps (kN/m2) | Dạng tải |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tải tam giác (kN/m) |  | Tải hình thang (kN/m) |  |
| A-A’ | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| A-B | 5 | S1 | 4,5 | 5 | 2,4 |  |  | 6 | 12 |
|  |  | S2 | 4,5 | 5 | 2,4 |  |  | 6 |  |
| B-C | 6 | S4 | 4,5 | 6 | 2,4 |  |  | 7,2 | 14,4 |
|  |  | S5 | 4,5 | 5 | 2,4 |  |  | 7,2 |  |
| C-D | 4,5 | S9 | 4,5 | 4,5 | 2,4 | 5,4 | 10,8 |  |  |
|  |  | S10 | 4,5 | 4,5 | 2,4 | 5,4 |  |  |  |
| D-E | 6 | S4 | 4,5 | 6 | 2,4 |  |  | 7,2 | 14,4 |
|  |  | S5 | 4,5 | 5 | 2,4 |  |  | 7,2 |  |
| E-F | 5 | S1 | 4,5 | 5 | 2,4 |  |  | 6 | 12 |
|  |  | S2 | 4,5 | 5 | 2,4 |  |  | 6 |  |
| F-F’ | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |

Bảng 4.10: Bảng tổng hợp tải trọng phân bố tác dụng lên dầm khung

| Tầng | Nhịp | L (m) | Tĩnh tải phân bố |  |  | Hoạt tải phân bố |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tải trọng sàn truyền vào gs-d (kN/m) |  | Tải trọng do tường | ps-dt.giác (kN/m) | ps-dh.thang (kN/m) |
|  |  |  |  |  | gt-d (kN/m) |  |  |
|  |  |  | gt.giác | gh.thang |  |  |  |
| Tầng 2,3 | A-A’ | 1,5 |  |  | 1,882 |  |  |
|  | A-B | 5 |  | 20,22 | 7,997 |  | 12 |
|  | B-C | 6 |  | 24,28 |  |  | 14,4 |
|  | C-D | 4,5 | 27,28 |  | 7,997 | 10,8 |  |
|  | D-E | 6 |  | 24,28 |  |  | 14,4 |
|  | E-F | 5 |  | 20,22 | 7,997 |  | 12 |
|  | F-F’ | 1,5 |  |  | 1,882 |  |  |
| Tầng 4, 5, 6, 7, 8 | A-A’ | 1,5 |  |  | 1,882 |  |  |
|  | A-B | 5 |  | 20,22 | 8,35 |  | 12 |
|  | B-C | 6 |  | 24,28 |  |  | 14,4 |
|  | C-D | 4,5 | 27,28 |  | 8,352 | 10,8 |  |
|  | D-E | 6 |  | 24,28 |  |  | 14,4 |
|  | E-F | 5 |  | 20,22 | 8,35 |  | 12 |
|  | F-F’ | 1,5 |  |  | 1,882 |  |  |
| Tầng 9 | A-A’ | 1,5 |  |  | 1,882 |  |  |
|  | A-B | 5 |  | 20,22 | 8,232 |  | 12 |
|  | B-C | 6 |  | 24,28 |  |  | 14,4 |
|  | C-D | 4,5 | 27,28 |  | 8,232 | 10,8 |  |
|  | D-E | 6 |  | 24,28 |  |  | 14,4 |
|  | E-F | 5 |  | 20,22 | 8,232 |  | 12 |
|  | F-F’ | 1,5 |  |  | 1,882 |  |  |

4.4.3. Tải trọng tập trung tác dụng lên nút khung tầng 2-9

Tải tập trung truyền lên nút khung bao gồm:

+ Trọng lượng cột trên nút khung:  Gcdd (kN)

+ Trọng lượng bản thân dầm dọc:  Gbtdd (kN)

+ Trọng lượng tường xây trên dầm dọc:  Gtdd  (kN)

+ Tải trọng sàn truyền về dầm phụ quy về tập trung tại nút khung :  Gsdd  (kN)

4.4.3.1. Trọng lượng bản thân cột tầng trên nút khung

Theo công thức :

(kN)

Trong đó :

+ Ht  : chiều cao tầng (m)

+ hd  : chiều cao tiết diện dầm khung.

+ bc ; hc : bề rộng và chiều cao tiết diện ngang của cột.

+ bt : Trọng lượng riêng của BTCT,lấy bằng : bt = 25 (kN/m3).

+ v  : Trọng lượng riêng của lớp vữa trát,lấy bằng : v = 18 (kN/m3).

+  δv: Chiều dày lớp vữa trát.𝛿v = 15mm = 0,015 m.

Phần tải này để cho máy tính khi nhập vào Sap.

4.4.3.2. Tải trọng bản thân dầm dọc truyền vào nút khung

Trọng lượng bản thân dầm dọc:

gbtdd=  n..(hd - hb).bd + nv...(b+2.h-2.hb)   (kN/m)

Trong đó :

+ bd : bề rộng tiết diện ngang dầm dọc

+ hd : chiều cao tiết diện ngang dầm dọc

+ δv : chiều dày lớp vữa trát, δv = 15mm = 0,015m.

+  bt : Trọng lượng riêng của BTCT,lấy bằng : bt = 25 (kN/m3).

+  v  : Trọng lượng riêng của lớp vữa trát,lấy bằng : v = 18 (kN/m3).

Đã tính ở chương 2: Dầm D1 Tiết diện 200 x 350 (mm) -> gd1 = 1,621 (kN/m).

Dầm D2 Tiết diện 200 x 350 (mm) -> gd2 = 1,621 (kN/m).

Dầm D7 ( dầm bo) ( tại vị trí biên của sàn lật ban công)

Tiết diện 200 x 300 (mm) ta có:

Trọng lượng phần bê tông:

gbt = n..(hd - hb).bd = 1,1.25.(0,3 – 0,07).0,2= 1,265 (kN/m).

Trọng lượng phần vữa trát:

gtr = ntr.v..(b+2h-2.hb)=1,3.18.0,015.(0,2+2.0,3-2.0,07)= 0,232 (kN/m).

Suy ra trọng lượng bản thân dầm và lớp vữa trát: gd7 = gbt + gtr = 1,497 (kN/m).

Hình 4b.7. Sơ đồ vị trí của dầm dọc

Quy đổi trọng lượng bản thân dầm dọc về nút cột:

(kN)

Trong đó :    + ltr : Chiều dài dầm dọc bên trái nút cột (m).

+ lph : chiều dài dầm dọc bên phải nút cột (m).

+  : trọng lượng bản thân dầm dọc (kN/m).

Bảng 4.11: Bảng tính tĩnh tải – tải trọng lượng dầm dọc truyền vào nút khung

| Nút trục | bd (m) | hd (m) | ltr (m) | lph (m) | gbtdd (kN/m) | Gbtdd (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A’ | 0,2 | 0,3 | - | 4,5 | 1,497 | 3,37 |
| A | 0,2 | 0,35 | 4,5 | 4,5 | 1,621 | 7,3 |
| B | 0,2 | 0,35 | 4,5 | 4,5 | 1,621 | 7,3 |
| C | 0,2 | 0,35 | 4,5 | 4,5 | 1,621 | 7,3 |
| D | 0,2 | 0,35 | 4,5 | 4,5 | 1,621 | 7,3 |
| E | 0,2 | 0,35 | 4,5 | 4,5 | 1,621 | 7,3 |
| F | 0,2 | 0,35 | 4,5 | 4,5 | 1,621 | 7,3 |
| F’ | 0,2 | 0,3 | - | 4,5 | 1,479 | 3,37 |

4.4.3.3. Tải trọng do tường, lan can và cửa trên dầm dọc quy về nút khung

Tường gạch rỗng có lỗ cửa:

- Tải trọng tường phân bố đều lên dầm dọc :

(kN/m)

Trong đó:    + : trọng lượng tiêu chuẩn của 1m2 cửa.      gtcc=0,25 (kN/m2)

+  g ,v: Trọng lượng riêng của gạch và vữa trát (kN/m3).

;

+ δg  ,δv: Chiều dày của gạch xây và lớp vữa trát.

;

+ n1 ,n2: Hệ số độ tin cậy,lấy.   n1 = 1,1 ; n2 = 1,3 ; nlc= 1,3

Trọng lượng tính toán của 1m2 tường :

- Với tường 100:  gt10 = 1,1 . 15 . 0,1 + 2 . 1,3 .0,015 .18  = 2,352 (kN/m2)

- Với tường 200: gt20 =  1,1. 15 .0,2 + 2 . 1,3 .0,015 .18   = 4,002 (kN/m2)

(kN/m)

Trong đó:    + St : Diện tích của tường.

+ Sc : Diện tích của cửa.       Sc = bc.hc  (m2)

Với : bc là bề rộng cửa ; hc là chiều cao cửa.

+ ld : Chiều dài của dầm dọc (m).

Quy về tập trung tại nút cột :            (kN)

Trong đó :  + ltr: Chiều dài dầm dọc bên trái nút cột (m).

+ lph: Chiều dài dầm dọc bên phải nút cột (m).

Hình 4b. 8. Mặt bằng tường cửa

Bảng 4.12: Bảng tính diện tích tường, cửa tác dụng lên dầm dọc

| Tầng | Trục | Vị trí dầm dọc | l (m) | htường (m) | Sc (m2) | St = (l x htường) - Sc (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 - 9 | A’ | Trái | 4,5 | - | - | - |
|  |  | Phải | 4,5 | 0,8 | 0 | 3,6 |
|  | A | Trái | 4,5 | 3,55 | 1,2x1,5 = 1,8 | 14,18 |
|  |  | Phải | 4,5 | 3,55 | 1,2x1,5+0,8x2,1 = 3,48 | 12,5 |
|  | B | Trái | 4,5 | 3,55 | 1x2,1 = 2,1 | 13,88 |
|  |  | Phải | 4,5 | 3,55 | 1x2,1 = 2,1 | 13,88 |
|  | C | Trái | 4,5 | 3,55 | 0 | 15,98 |
|  |  | Phải | 4,5 | 3,55 | 0,8x2,1 = 1,68 | 5,42 |
|  | D | Trái | 4,5 | 3,55 | 0,8x2,1 = 1,68 | 5,42 |
|  |  | Phải | 4,5 | 3,55 | 0 | 15,98 |
|  | E | Trái | 4,5 | 3,55 | 1x2,1 = 2,1 | 13,88 |
|  |  | Phải | 4,5 | 3,55 | 1x2,1 = 2,1 | 13,88 |
|  | F | Trái | 4,5 | 3,55 | 1,2x1,5 = 1,8 | 14,18 |
|  |  | Phải | 4,5 | 3,55 | 1,2x1,5+0,8x2,1 = 3,48 | 12,5 |
|  | F’ | Trái | 4,5 | - | - | - |
|  |  | Phải | 4,5 | 0,8 | 0 | 3,6 |

Bảng 4.13: Bảng tính tĩnh tải - tải trọng tường cửa tác dụng lên dầm dọc

| Tầng | Trục | Vị trí dầm dọc | l (m) | δt (m) | gt (kN/m2) | St (m2) | Sc (m2) | gtttường,cửa (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 - 9 | A’ | Trái | 4,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | Phải | 4,5 | 0,1 | 2,352 | 3,6 | 0 | 1,882 |
|  | A | Trái | 4,5 | 0,2 | 4,002 | 14,18 | 1,8 | 12,74 |
|  |  | Phải | 4,5 | 0,2 | 4,002 | 12,5 | 3,48 | 11,37 |
|  | B | Trái | 4,5 | 0,1 | 2,352 | 13,88 | 2,1 | 7,41 |
|  |  | Phải | 4,5 | 0,1 | 2,352 | 13,88 | 2,1 | 7,41 |
|  | C | Trái | 4,5 | 0,1 | 2,352 | 15,98 | 0 | 8,35 |
|  |  | Phải | 4,5 | 0,1 | 2,352 | 5,42 | 1,68 | 2,95 |
|  | D | Trái | 4,5 | 0,1 | 2,352 | 5,42 | 1,68 | 2,95 |
|  |  | Phải | 4,5 | 0,1 | 2,352 | 15,98 | 0 | 8,35 |
|  | E | Trái | 4,5 | 0,1 | 2,352 | 13,88 | 2,1 | 7,41 |
|  |  | Phải | 4,5 | 0,1 | 2,352 | 13,88 | 2,1 | 7,41 |
|  | F | Trái | 4,5 | 0,2 | 4,002 | 14,18 | 1,8 | 12,74 |
|  |  | Phải | 4,5 | 0,2 | 4,002 | 12,5 | 3,48 | 11,37 |
|  | F’ | Trái | 4,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | Phải | 4,5 | 0,1 | 2,352 | 3,6 | 0 | 1,882 |

Bảng 4.14: Bảng tính tĩnh tải - tải trọng tường, lan can và cửa trên dầm dọc quy về nút khung ( tải tập trung)

| Tầng | Trục | Vị trí dầm dọc | l (m) | gtttường,cửa | Gt-dd |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (kN/m) | (kN) |  |
| 2 - 9 | A’ | Trái | 4,5 | - | - | 4,24 |
|  |  | Phải | 4,5 | 1,882 | 4,24 |  |
|  | A | Trái | 4,5 | 12,74 | 28,67 | 54,25 |
|  |  | Phải | 4,5 | 11,37 | 25,58 |  |
|  | B | Trái | 4,5 | 7,41 | 16,67 | 33,34 |
|  |  | Phải | 4,5 | 7,41 | 16,67 |  |
|  | C | Trái | 4,5 | 8,35 | 18,79 | 25,43 |
|  |  | Phải | 4,5 | 2,95 | 6,64 |  |
|  | D | Trái | 4,5 | 2,95 | 6,64 | 25,43 |
|  |  | Phải | 4,5 | 8,35 | 18,79 |  |
|  | E | Trái | 4,5 | 7,41 | 16,67 | 33,34 |
|  |  | Phải | 4,5 | 7,41 | 16,67 |  |
|  | F | Trái | 4,5 | 12,74 | 28,67 | 54,25 |
|  |  | Phải | 4,5 | 11,37 | 25,58 |  |
|  | F’ | Trái | 4,5 | - | - | 4,24 |
|  |  | Phải | 4,5 | 1,882 | 4,24 |  |

4.4.3.4. Tĩnh tải sàn truyền vào dầm dọc quy về tập trung tại nút khung

###### a. Trường hợp ô sàn truyền tải theo hình thang

Hình 4b.9. Sơ đồ diện truyền tải hình thang vào nút khung

S: Diện tích truyền tải của ô sàn theo hình thang bên trái và bên phải nút cột.

(m2)

Với :  L1 ,L2 lần lượt là cạnh ngắn và cạnh dài của ô sàn.

Quy đổi thành lực tập trung tại nút:

(kN)

###### b. Trường hợp ô sàn truyền tải theo tam giác

Hình 4b.10. Sơ đồ diện truyền tải hình tam giác vào nút khung

S: Diện tích truyền tải của ô sàn theo tam giác bên trái và bên phải nút cột.

- (m2)

Với :  L1 ,L2 lần lượt là cạnh ngắn và cạnh dài của ô sàn.

Quy đổi thành lực tập trung tại nút cột :

(kN)

c. Trường hợp sàn truyền tải hình chữ nhật

Hình 4b.11. Sơ đồ diện truyền tải hình chữ nhật vào nút khung

S: Diện tích truyền tải của ô sàn theo tam giác bên trái và bên phải nút cột.

- (m2)

Với :  L1 ,L2 lần lượt là cạnh ngắn và cạnh dài của ô sàn.

Quy đổi thành lực tập trung tại nút cột :

(kN)

Hình 4b.12. Sơ đồ truyền tải sàn vào dầm dọc quy về nút

Bảng 4.15: Bảng tính tĩnh tải sàn truyền vào dầm dọc quy về nút khung

| Nút trục | Vị trí dầm phụ | Ô sàn tác dụng | Dạng tải trọng | Kích thước (m) |  | gs | S |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L1 | L2 | kN/m2 | (m2) | (kN) | (kN) |
| A' | Phải | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 3,22 | 3,38 | 5,44 | 5,44 |
| A | Trái | S1 | Tam giác | 4,5 | 5 | 4,045 | 5,063 | 10,24 | 25,92 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Phải | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 3,22 | 3,38 | 5,44 |  |
|  |  | S2 | Tam giác | 4,5 | 5 | 4,045 | 5,063 | 10,24 |  |
| B | Trái | S1 | Tam giác | 4,5 | 5 | 4,045 | 5,063 | 10,24 | 40,96 |
|  |  | S4 | Tam giác | 4,5 | 6 | 4,045 | 5,063 | 10,24 |  |
|  | Phải | S2 | Tam giác | 4,5 | 5 | 4,045 | 5,063 | 10,24 |  |
|  |  | S5 | Tam giác | 4,5 | 6 | 4,045 | 5,063 | 10,24 |  |
| C | Trái | S4 | Tam giác | 4,5 | 6 | 4,045 | 5,063 | 10,24 | 51,16 |
|  |  | S9 | Tam giác | 4,5 | 4,5 | 6,06 | 5,063 | 15,34 |  |
|  | Phải | S5 | Tam giác | 4,5 | 6 | 4,045 | 5,063 | 10,24 |  |
|  |  | S10 | Tam giác | 4,5 | 4,5 | 6,06 | 5,063 | 15,34 |  |
| D | Trái | S4 | Tam giác | 4,5 | 6 | 4,045 | 5,063 | 10,24 | 51,16 |
|  |  | S9 | Tam giác | 4,5 | 4,5 | 6,06 | 5,063 | 15,34 |  |
|  | Phải | S5 | Tam giác | 4,5 | 6 | 4,045 | 5,063 | 10,24 |  |
|  |  | S10 | Tam giác | 4,5 | 4,5 | 6,06 | 5,063 | 15,34 |  |
| E | Trái | S1 | Tam giác | 4,5 | 5 | 4,045 | 5,063 | 10,24 | 40,96 |
|  |  | S4 | Tam giác | 4,5 | 6 | 4,045 | 5,063 | 10,24 |  |
|  | Phải | S3 | Tam giác | 4,5 | 5 | 4,045 | 5,063 | 10,24 |  |
|  |  | S5 | Tam giác | 4,5 | 6 | 4,045 | 5,063 | 10,24 |  |
| F | Trái | S1 | Tam giác | 4,5 | 5 | 4,045 | 5,063 | 10,24 | 25,92 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Phải | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 3,22 | 3,38 | 5,44 |  |
|  |  | S3 | Tam giác | 4,5 | 5 | 4,045 | 5,063 | 10,24 |  |
| F' | Phải | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 3,22 | 3,375 | 5,44 | 5,44 |

Bảng 4.16: Bảng tổng hợp tĩnh tải tập trung lên nút khung trục 2

| TẦNG | CỘT TRỤC | TĨNH TẢI TẬP TRUNG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gbtdd | Gtdd | Gsdd | Tổng |
|  |  | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) |
| 2-9 | Aʼ | 3,37 | 4,24 | 5,44 | 13,05 |
|  | A | 7,3 | 54,25 | 25,92 | 87,47 |
|  | B | 7,3 | 33,34 | 40,96 | 81,6 |
|  | C | 7,3 | 25,43 | 51,16 | 83,89 |
|  | D | 7,3 | 25,43 | 51,16 | 83,89 |
|  | E | 7,3 | 33,34 | 40,96 | 81,6 |
|  | F | 7,3 | 54,25 | 25,92 | 87,47 |
|  | Fʼ | 3,37 | 4,24 | 5,44 | 13,05 |

4.4.4. Hoạt tải tập trung tại các nút khung

Chỉ có hoạt tải do sàn truyền vào dầm dọc sau đó truyền vào khung dưới dạng lực tập trung tại nút.

Đối với hoạt tải,tại mỗi nút khung ta cần phân biệt hoạt tải trái và hoạt tải phải. Tính toán tương tự như phần tĩnh tải.

Bảng 4.17: Bảng tính hoạt tải tập trung tại nút khung

| Nút trục | Vị trí dầm phụ | Ô sàn tác dụng | Dạng tải trọng | Kích thước(m) |  | ps | S | Psdd | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L1 | L2 | kN/m2 | (m2) | (kN) | (kN) |
| A' | Phải | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 2,4 | 3,375 | 4,05 | 4,05 |
| A | Trái | S1 | Tam giác | 4,5 | 5 | 2,4 | 5,063 | 6,076 | 16,20 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Phải | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 2,4 | 3,375 | 4,05 |  |
|  |  | S2 | Tam giác | 4,5 | 5 | 2,4 | 5,063 | 6,076 |  |
| B | Trái | S1 | Tam giác | 4,5 | 5 | 2,4 | 5,063 | 6,076 | 24,30 |
|  |  | S4 | Tam giác | 4,5 | 6 | 2,4 | 5,063 | 6,076 |  |
|  | Phải | S2 | Tam giác | 4,5 | 5 | 2,4 | 5,063 | 6,076 |  |
|  |  | S5 | Tam giác | 4,5 | 6 | 2,4 | 5,063 | 6,076 |  |
| C | Trái | S4 | Tam giác | 4,5 | 6 | 2,4 | 5,063 | 6,076 | 24,30 |
|  |  | S9 | Tam giác | 4,5 | 4,5 | 2,4 | 5,063 | 6,076 |  |
|  | Phải | S5 | Tam giác | 4,5 | 6 | 2,4 | 5,063 | 6,076 |  |
|  |  | S10 | Tam giác | 4,5 | 4,5 | 2,4 | 5,063 | 6,076 |  |
| D | Trái | S4 | Tam giác | 4,5 | 6 | 2,4 | 5,063 | 6,076 | 24,30 |
|  |  | S9 | Tam giác | 4,5 | 4,5 | 2,4 | 5,063 | 6,076 |  |
|  | Phải | S5 | Tam giác | 4,5 | 6 | 2,4 | 5,063 | 6,076 |  |
|  |  | S10 | Tam giác | 4,5 | 4,5 | 2,4 | 5,063 | 6,076 |  |
| E | Trái | S1 | Tam giác | 4,5 | 5 | 2,4 | 5,063 | 6,076 | 24,30 |
|  |  | S4 | Tam giác | 4,5 | 6 | 2,4 | 5,063 | 6,076 |  |
|  | Phải | S3 | Tam giác | 4,5 | 5 | 2,4 | 5,063 | 6,076 |  |
|  |  | S5 | Tam giác | 4,5 | 6 | 2,4 | 5,063 | 6,076 |  |
| F | Trái | S1 | Tam giác | 4,5 | 5 | 2,4 | 5,063 | 6,076 | 16,20 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Phải | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 2,4 | 3,375 | 4,05 |  |
|  |  | S3 | Tam giác | 4,5 | 5 | 2,4 | 5,063 | 6,076 |  |
| F' | Phải | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 2,4 | 3,375 | 4,05 | 4,05 |

4.5. Xác định tải trọng tác dụng lên dầm khung tầng mái

4.5.1. Tĩnh tải phân bố lên dầm khung

+ Trọng lượng bản thân dầm. gom (kN/m)

+ Tải trọng do bản sàn truyền vào dầm. g1m (kN/m)

+ Tải trọng tường xây trên dầm khung gtm (kN/m) ( nếu có)

4.5.1.1. Trọng lượng bản thân dầm: gom (kN/m)

- Trọng lượng bản thân dầm gồm trọng lượng bản thân dầm BTCT và 3 lớp vữa trát.

- Chiều dày lớp vữa trát : δv = 15 mm

- Chiều dày sàn : hs = 100 mm

Trọng lượng bản thân dầm :

go=gbt+gv=nbt.γbt.bd.hd-hs+nv.γv.δv.(bd+2.hd-hs) (kN/m)

Trong đó :

+ bd : Bề rộng tiết diện ngang của dầm khung (mm).

+ hd : Chiều cao tiết diện ngang của dầm khung (mm).

+ hs: Chiều dày sàn. hs=100 mm = 0,1 m

+ δv: Chiều dày lớp vữa trát. δv=15mm= 0,015 m

+ bt : Trọng lượng riêng của BTCT, lấy bằng : bt = 25 (kN/m3).

+ v  : Trọng lượng riêng của lớp vữa trát,lấy bằng : v = 18 (kN/m3).

+ nbt : Hệ số độ tin cậy của bê tông, lấy : nbt = 1,1.

+ nv : Hệ số độ tin cậy của lớp vữa trát,lấy : nv = 1,3.

Phần trọng lượng bản thân để máy tính ( nhập vào Sap với hê số tĩnh tải là 1,1 )

4.5.1.2. Tải trọng tường thu hồi xây trên dầm khung : gtm (kN/m)

Tường gạch rỗng xây trên dầm khung:

- Tải trọng tường phân bố đều lên dầm khung :

(kN/m)

Trong đó :     + : trọng lượng tiêu chuẩn của 1m2 cửa. gtcc=0,25 (kN/m2)

+  g ,v : Trọng lượng riêng của gạch và vữa trát (kN/m3).

γg=15 kN/m3 ; γv=18 kN/m3

+ δg  ,δv : Chiều dày của gạch xây và lớp vữa trát.  δg=0,2 (m) ;

δv=0,015 (m)

(kN/m)

+ St : Diện tích của tường.

+ Sc : Diện tích của cửa.   Sc = bc.hc  (m2)

Với : bc là bề rộng cửa ; hc là chiều cao cửa.

+ n1 ,n2 : Hệ số độ tin cậy,lấy : n1 = 1,1 ; n2 = 1,3 ; nl  c= 1,3

+ ld : Chiều dài của dầm khung. (m).

- Với tường 100:  gt10 = 1,1 . 15 . 0,1 + 2 . 1,3 .0,015 .18  = 2,352 (kN/m2).

- Với tường 200: gt20 =  1,1. 15 .0,2 + 2 . 1,3 .0,015 .18   = 4,002 (kN/m2).

Bảng 4.18: Bảng tính tĩnh tải trọng lượng tường xây trên dầm khung mái

| Tầng | Nhịp | ld | lt | dt | h tường | Sc | St | gt | gtường-d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m2) | kN/m2 | (kN/m) |
| Tầng mái | A-A’ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A-B | 5 | 5 | 0,1 | 0,7 |  | 3,5 | 2,352 | 1,65 |
|  | B-C | 6 | 6 | 0,1 | 2,05 |  | 12,3 | 2,352 | 4,82 |
|  | C-D | 4,5 | 4,5 | 0,1 | 3 |  | 12,2 | 2,352 | 6,38 |
|  | D-E | 6 | 6 | 0,1 | 2,05 |  | 12,3 | 2,352 | 4,82 |
|  | E-F | 5 | 5 | 0,1 | 0,7 |  | 3,5 | 2,352 | 1,65 |
|  | F-F’ |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5.1.3. Tải trọng do bản sàn truyền vào dầm : g1m (kN/m)

* Đối với sàn tầng mái :

Sàn tầng mái có cấu tạo khác nên tải trọng tác dụng lên dầm cũng khác.

Cấu tạo :    -  Lớp vữa tạo độ dốc dày 30mm

-  Vữa chống thấm dày 10mm

-  Sàn BTCT dày 100 mm

-  Lớp vữa trát dày 15mm

Tải trọng :

gs100  = ∑ni.γi.δi = 1,3.18.0,03+1,1.0,1.25+1,3.18.0,015+1,3.18.0,01 = 4,037(kN/m2)

Bảng 4.19: Cấu tạo các lớp sàn tầng mái

| Tên sàn | Các lớp vật liệu | (m) | n | (kN/m3) | g (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sàn Mái D100 | Bê tông cốt thép B25 dày 100 | 0,1 | 1,1 | 25 | 2,75 |
|  | Lớp vữa tạo độ dốc dày 30mm | 0,03 | 1,3 | 1,8 | 0,702 |
|  | Lớp vữa láng chống thấm, dày 10mm | 0,01 | 1,3 | 18 | 0,234 |
|  | Lớp vữa trát dày 15mm | 0,015 | 1,3 | 18 | 0,351 |
|  | Tổng Cộng |  |  |  | 4,037 |

* Đối với sàn seno (Console):

Cấu tạo : - Lớp vữa tạo độ dốc dày 30mm

- Vữa chống thấm dày 15mm

- Sàn BTCT dày 70 mm

- Lớp vữa trát dày 15mm

Tải trọng :

gs70  = ∑ni.γi.δi = 1,3.18.0,03+1,1.0,07.25+1,3.18.0,015+1,3.18.0,015 = 3,33(kN/m2).

Bảng 4.20: Cấu tạo các lớp sàn seno

| Tên sàn | Các lớp vật liệu | 𝛿 (m) | n | γ (kN/m3) | g (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sàn Mái D70 | Bê tông cốt thép B25 dày 70 | 0,07 | 1,1 | 25 | 1,925 |
|  | Lớp vữa tạo độ dốc dày 30mm | 0,03 | 1,3 | 1,8 | 0,702 |
|  | Lớp vữa chống thấm, dày 15mm | 0,015 | 1,3 | 18 | 0,351 |
|  | Lớp vữa trát dày 15mm | 0,015 | 1,3 | 18 | 0,351 |
|  | Tổng Cộng |  |  |  | 3,33 |

Hình 4b.13. Sơ đồ truyền tải của sàn tầng mái vào khung trục 2

Bảng 4.21: Bảng tính tĩnh tải sàn mái truyền vào dầm khung

| Nhịp | l (m) | Ô sàn | l1 (m) | l2 (m) | gs (kN/m2) | Dạng tải |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tải tam giác (kN/m) |  | Tải hình thang (kN/m) |  |
| A-A’ | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| A-B | 5 | S1 | 4,5 | 5 | 4,037 |  |  | 10,09 | 20,18 |
|  |  | S2 | 4,5 | 5 | 4,037 |  |  | 10,09 |  |
| B-C | 6 | S4 | 4,5 | 6 | 4,037 |  |  | 12,11 | 24,22 |
|  |  | S5 | 4,5 | 6 | 4,037 |  |  | 12,11 |  |
| C-D | 4,5 | S9 | 4,5 | 4,5 | 4,037 | 9,08 | 18,16 |  |  |
|  |  | S10 | 4,5 | 4,5 | 4,037 | 9,08 |  |  |  |
| D-E | 6 | S4 | 4,5 | 6 | 4,037 |  |  | 12,11 | 24,22 |
|  |  | S5 | 4,5 | 6 | 4,037 |  |  | 12,11 |  |
| E-F | 5 | S1 | 4,5 | 5 | 4,037 |  |  | 10,09 | 20,18 |
|  |  | S3 | 4,5 | 5 | 4,037 |  |  | 10,09 |  |
| F-F’ | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |

4.5.2 Hoạt tải phân bố trên dầm khung tầng mái

Hoạt tải tác dụng lên dầm do sàn truyền vào (psm).Cách xác định tương tự như phần tĩnh tải sàn truyền vào dầm.

Hoạt tải sàn mái được xác định theo TCVN 2737-1995.

| STT | Loại phòng | ptc | n | ptt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kN/m2) |  | (kN/m2) |
| 1 | Sàn mái không sử dụng | 0,75 | 1,3 | 0,975 |
| 2 | Sê nô | 2 | 1,2 | 2,4 |

Bảng 4.22: Bảng tính hoạt tải sàn mái truyền vào dầm khung

| Nhịp | l (m) | Ô sàn | l1 (m) | l2 (m) | ptt (kN/m2) | Dạng tải |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tải tam giác (kN/m) |  | Tải hình thang (kN/m) |  |
| A-A’ | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| A-B | 5 | S1 | 4,5 | 5 | 0,975 |  |  | 2,44 | 8,88 |
|  |  | S2 | 4,5 | 5 | 0,975 |  |  | 2,44 |  |
| B-C | 6 | S4 | 4,5 | 6 | 0,975 |  |  | 2,93 | 5,86 |
|  |  | S5 | 4,5 | 6 | 0,975 |  |  | 2,93 |  |
| C-D | 4,5 | S9 | 4,5 | 4,5 | 0,975 | 2,2 | 4,4 |  |  |
|  |  | S10 | 4,5 | 4,5 | 0,975 | 2,2 |  |  |  |
| D-E | 6 | S4 | 4,5 | 6 | 0,975 |  |  | 2,93 | 5,86 |
|  |  | S5 | 4,5 | 6 | 0,975 |  |  | 2,93 |  |
| E-F | 5 | S1 | 4,5 | 5 | 0,975 |  |  | 2,44 | 8,88 |
|  |  | S2 | 4,5 | 5 | 0,975 |  |  | 2,44 |  |
| F-F’ | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |

4.5.3. Tĩnh tải tập trung tác dụng lên nút khung tầng mái

Tải tập trung truyền lên nút khung bao gồm:

+ Trọng lượng bản thân dầm dọc:  Gbtdd (kN)

+ Trọng lượng tường xây trên dầm dọc:  Gtdd (kN)

+ Tải trọng sàn truyền về dầm phụ quy về tập trung tại nút khung :  Gsdd (kN)

Trọng lượng bản thân dầm dọc:

gbtdd=  n..(hd - hb).bd + nv...(b+2.h-2.hb) (kN/m).

Trong đó :

+ bd : Bề rộng tiết diện ngang dầm dọc

+ hd : Chiều cao tiết diện ngang dầm dọc

+ δv : Chiều dày lớp vữa trát, δv = 15mm = 0,015m.

+ bt : Trọng lượng riêng của BTCT,lấy bằng : bt = 25 (kN/m3).

+ v  : Trọng lượng riêng của lớp vữa trát,lấy bằng : v = 18 (kN/m3).

Đã tính ở chương 2 :  Dầm D1 Tiết diện 200x350(mm) -> gd1  =1,621 (kN/m).

Dầm D2 Tiết diện 200x350(mm) -> gd2  =1,621 (kN/m).

Dầm D7 ( tại vị trí biên của sàn lật seno)

Tiết diện 200 x 300 (mm) ta có:

Trọng lượng phần bê tông:

gbt = n..(hd - hb).bd = 1,1.25.(0,3 – 0,07).0,2= 1,265 (kN/m)

Trọng lượng phần vữa trát:

gtr = ntr...(b+2h-2.hb)=1,3.18.0,015.(0,2+2.0,3-2.0,07)= 0,232 (kN/m).

Suy ra trọng lượng bản thân dầm và lớp vữa trát: gd1 = gbt + gtr =  1,497 (kN/m).

Hình 4b.14. Sơ đồ truyền tải của dầm dọc

Quy đổi trọng lượng bản thân dầm tầng mái về nút cột:

(kN)

Trong đó :    +ltr : chiều dài dầm dọc bên trái nút cột (m).

+lph : chiều dài dầm dọc bên phải nút cột (m).

+ : trọng lượng bản thân dầm dọc (kN/m).

Bảng 4.23: Bảng tính tải trọng dầm dọc truyền vào nút khung tầng mái

| Nút trục | bd | hd | ltr | lph | gbtdd | Gbtdd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (m) | (m) | (m) | (kN/m) | (kN) |
| A’ | 0,2 | 0,3 | 4,5 | 4,5 | 1,497 | 6,74 |
| A | 0,2 | 0,35 | 4,5 | 4,5 | 1,621 | 7,3 |
| B | 0,2 | 0,35 | 4,5 | 4,5 | 1,621 | 7,3 |
| C | 0,2 | 0,35 | 4,5 | 4,5 | 1,621 | 7,3 |
| D | 0,2 | 0,35 | 4,5 | 4,5 | 1,621 | 7,3 |
| E | 0,2 | 0,35 | 4,5 | 4,5 | 1,621 | 7,3 |
| F | 0,2 | 0,35 | 4,5 | 4,5 | 1,621 | 7,3 |
| F’ | 0,2 | 0,3 | 4,5 | 4,5 | 1,497 | 6,74 |

4.5.3.1. Tải trọng tường xây trên dầm dọc truyền về nút khung tầng mái

Trên dầm bo Seno có: tường bê tông có tiết diện : bxh là 100x300mm .

gbt  =  0,1x0,3x1,1x25+1,3x18x0,015x0,3x2=1,036 (kN/m)

Quy về tập trung tại nút cột :         (kN)

Trong đó : + ltr : Chiều dài dầm dọc bên trái nút cột. (m)

+ lph : Chiều dài dầm dọc bên phải nút cột. (m)

--> ( tại vị trí trục A’ và F’)

4.5.3.2. Tĩnh tải sàn truyền vào dầm dọc quy về tập trung tại nút khung tầng mái

###### a. Trường hợp ô sàn truyền tải theo hình thang

Hình 4b.15. Sơ đồ diện truyền tải hình thang nút khung tầng mái

S: Diện tích truyền tải của ô sàn theo hình thang bên trái và bên phải nút cột.

(m2)

Với: L1 ,L2 lần lượt là cạnh ngắn và cạnh dài của ô sàn.

Quy đổi thành lực tập trung tại nút cột :

(kN)

###### b. Trường hợp ô sàn truyền tải theo tam giác

Hình 4b.16. Sơ đồ diện truyền tải hình tam giác nút khung tầng mái

S: Diện tích truyền tải của ô sàn theo tam giác bên trái và bên phải nút cột.

- (m2)

Với:  L1 ,L2 lần lượt là cạnh ngắn và cạnh dài của ô sàn.

Quy đổi thành lực tập trung tại nút cột:

(kN)

###### c. Trường hợp sàn truyền tải hình chữ nhật

Hình 4b.17. Sơ đồ diện truyền tải hình chữ nhật nút khung tầng mái

- S: Diện tích truyền tải của ô sàn theo tam giác bên trái và bên phải nút cột

- (m2)

Với:  L1 ,L2 lần lượt là cạnh ngắn và cạnh dài của ô sàn.

Quy đổi thành lực tập trung tại nút cột:

Bảng 4. 24: Bảng tính tĩnh tải sàn truyền vào dầm dọc quy về nút tầng mái

| Nút trục | Vị trí dầm phụ | Ô sàn tác dụng | Dạng tải trọng | Kích thước (m) |  | gs | S |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L1 | L2 | kN/m2 | (m2) | (kN) | (kN) |
| A' | Trái | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 3,33 | 3,38 | 5,63 | 11,26 |
|  | Phải | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 3,33 | 3,38 | 5,63 |  |
| A | Trái | S1 | Tam giác | 4,5 | 5 | 4,037 | 5,063 | 10,22 | 31,7 |
|  |  | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 3,33 | 3,38 | 5,63 |  |
|  | Phải | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 3,33 | 3,38 | 5,63 |  |
|  |  | S2 | Tam giác | 4,5 | 5 | 4,037 | 5,063 | 10,22 |  |
| B | Trái | S1 | Tam giác | 4,5 | 5 | 4,037 | 5,063 | 10,22 | 40,88 |
|  |  | S4 | Tam giác | 4,5 | 6 | 4,037 | 5,063 | 10,22 |  |
|  | Phải | S2 | Tam giác | 4,5 | 5 | 4,037 | 5,063 | 10,22 |  |
|  |  | S5 | Tam giác | 4,5 | 6 | 4,037 | 5,063 | 10,22 |  |
| C | Trái | S4 | Tam giác | 4,5 | 6 | 4,037 | 5,063 | 10,22 | 40,88 |
|  |  | S9 | Tam giác | 4,5 | 4,5 | 4,037 | 5,063 | 10,22 |  |
|  | Phải | S5 | Tam giác | 4,5 | 6 | 4,037 | 5,063 | 10,22 |  |
|  |  | S10 | Tam giác | 4,5 | 4,5 | 4,037 | 5,063 | 10,22 |  |
| D | Trái | S4 | Tam giác | 4,5 | 6 | 4,037 | 5,063 | 10,22 | 40,88 |
|  |  | S9 | Tam giác | 4,5 | 4,5 | 4,037 | 5,063 | 10,22 |  |
|  | Phải | S5 | Tam giác | 4,5 | 6 | 4,037 | 5,063 | 10,22 |  |
|  |  | S10 | Tam giác | 4,5 | 4,5 | 4,037 | 5,063 | 10,22 |  |
| E | Trái | S1 | Tam giác | 4,5 | 5 | 4,037 | 5,063 | 10,22 | 40,88 |
|  |  | S4 | Tam giác | 4,5 | 6 | 4,037 | 5,063 | 10,22 |  |
|  | Phải | S3 | Tam giác | 4,5 | 5 | 4,037 | 5,063 | 10,22 |  |
|  |  | S5 | Tam giác | 4,5 | 6 | 4,037 | 5,063 | 10,22 |  |
| F | Trái | S1 | Tam giác | 4,5 | 5 | 4,037 | 5,063 | 10,22 | 31,7 |
|  |  | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 3,33 | 3,38 | 5,63 |  |
|  | Phải | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 3,33 | 3,38 | 5,63 |  |
|  |  | S3 | Tam giác | 4,5 | 5 | 4,037 | 5,063 | 10,22 |  |
| F' | Trái | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 3,33 | 3,38 | 5,63 | 11,26 |
|  | Phải | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 3,33 | 3,38 | 5,63 |  |

Bảng 4.25: Bảng tổng hợp tĩnh tải tập trung tại nút khung tầng mái

| TẦNG | CỘT TRỤC | TĨNH TẢI TẬP TRUNG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gbtdd | Gtdd | Gsdd | Tổng |
|  |  | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) |
| Tầng mái | A’ | 6,74 | 4,66 | 11,26 | 22,66 |
|  | A | 7,3 | - | 31,7 | 39 |
|  | B | 7,3 | - | 40,88 | 48,18 |
|  | C | 7,3 | - | 40,88 | 48,18 |
|  | D | 7,3 | - | 40,88 | 48,18 |
|  | E | 7,3 | - | 40,88 | 48,18 |
|  | F | 7,3 | - | 31,7 | 39 |
|  | F' | 6,74 | 4,66 | 11,26 | 22,66 |

4.5.4. Hoạt tải tập trung lên nút khung tầng mái

Hoạt tải tác dụng lên dầm dọc do sàn truyền vào. Cách xác định tương tự như phần tĩnh tải sàn truyền vào dầm.

Hoạt tải sàn mái được xác định theo TCVN 2737-1995.

| STT | Loại phòng | ptc | n | ptt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kN/m2) |  | (kN/m2) |
| 1 | Sàn mái bằng không sử dụng | 0,75 | 1,3 | 0,975 |
| 2 | Sê nô | 2 | 1,2 | 2,4 |

Quy đổi tải trọng tác dụng lên dầm dọc thành lực tập trung tại nút:

Bảng 4.26: Bảng tính hoạt tải tập trung vào nút khung tầng mái

| Nút trục | Vị trí dầm phụ | Ô sàn tác dụng | Dạng tải trọng | Kích thước (m) |  | ps | S | Psdd | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L1 | L2 | kN/m2 | (m2) | (kN) | (kN) |
| A' | Trái | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 2,4 | 3,38 | 4,06 | 8,12 |
|  | Phải | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 2,4 | 3,38 | 4,06 |  |
| A | Trái | S1 | Tam giác | 4,5 | 5 | 0,975 | 5,063 | 2,47 | 13,06 |
|  |  | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 2,4 | 3,38 | 4,06 |  |
|  | Phải | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 2,4 | 3,38 | 4,06 |  |
|  |  | S2 | Tam giác | 4,5 | 5 | 0,975 | 5,063 | 2,47 |  |
| B | Trái | S1 | Tam giác | 4,5 | 5 | 0,975 | 5,063 | 2,47 | 9,88 |
|  |  | S4 | Tam giác | 4,5 | 6 | 0,975 | 5,063 | 2,47 |  |
|  | Phải | S2 | Tam giác | 4,5 | 5 | 0,975 | 5,063 | 2,47 |  |
|  |  | S5 | Tam giác | 4,5 | 6 | 0,975 | 5,063 | 2,47 |  |
| C | Trái | S4 | Tam giác | 4,5 | 6 | 0,975 | 5,063 | 2,47 | 9,88 |
|  |  | S9 | Tam giác | 4,5 | 4,5 | 0,975 | 5,063 | 2,47 |  |
|  | Phải | S5 | Tam giác | 4,5 | 6 | 0,975 | 5,063 | 2,47 |  |
|  |  | S10 | Tam giác | 4,5 | 4,5 | 0,975 | 5,063 | 2,47 |  |
| D | Trái | S4 | Tam giác | 4,5 | 6 | 0,975 | 5,063 | 2,47 | 9,88 |
|  |  | S9 | Tam giác | 4,5 | 4,5 | 0,975 | 5,063 | 2,47 |  |
|  | Phải | S5 | Tam giác | 4,5 | 6 | 0,975 | 5,063 | 2,47 |  |
|  |  | S10 | Tam giác | 4,5 | 4,5 | 0,975 | 5,063 | 2,47 |  |
| E | Trái | S1 | Tam giác | 4,5 | 5 | 0,975 | 5,063 | 2,47 | 9,88 |
|  |  | S4 | Tam giác | 4,5 | 6 | 0,975 | 5,063 | 2,47 |  |
|  | Phải | S3 | Tam giác | 4,5 | 5 | 0,975 | 5,063 | 2,47 |  |
|  |  | S5 | Tam giác | 4,5 | 6 | 0,975 | 5,063 | 2,47 |  |
| F | Trái | S1 | Tam giác | 4,5 | 5 | 0,975 | 5,063 | 2,47 | 13,06 |
|  |  | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 2,4 | 3,38 | 4,06 |  |
|  | Phải | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 2,4 | 3,38 | 4,06 |  |
|  |  | S3 | Tam giác | 4,5 | 5 | 0,975 | 5,063 | 2,47 |  |
| F' | Trái | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 2,4 | 3,38 | 4,06 | 8,12 |
|  | Phải | S18 | Chữ nhật | 1,5 | 4,5 | 2,4 | 3,38 | 4,06 |  |

4.6. Tải trọng gió tác dụng lên cột khung trục 2

Tải trọng gió tác dụng lên khung được tính theo tiêu chuẩn 2737-1995 bao gồm 2 thành phần : gió tĩnh và gió động.

Vì công trình có chiều cao : H = 35,40 (m) < H = 40 (m) → nên ta không xét thành phần gió động.

- Địa điểm xây dựng :

| Tỉnh thành: | Hà Nội |
| --- | --- |
| Huyện, thị xã: | Nam Từ Liêm |

- Theo TCVN 2737-1995 công trình thuộc vùng gió : IIB

- Áp lực gió tiêu chuẩn    : Wo =  0,95 (kN/m2)

- Hệ số vượt tải     :  n= 1,2

- Hệ số kể đến sự thay đổi gió theo độ cao:  k = (Tra bảng 5 TCVN 2737-1995) ( tính từ mặt đất tự nhiên)

- Hệ số khí động :  C =  tra bảng

+ Phía gió đẩy :  Cđ = 0,8

+ Phía gió hút   : Ch = -0,6

* Tải trọng gió tính toán tác dụng lên công trình :

+ Phía gió đẩy :  qđ = n.k.Wo.Cđ.Bđ (kN/m)

+ Phía gió hút  : qh = n.k.Wo.Ch.Bh  (kN/m)

(B là chiều rộng đón gió của khung đang xét, B = 4,5m)

Bảng 4.27: Bảng tính tải trọng gió tác dụng vào khung

| TẦNG | Z | k | C1 (đây) | C2 (hút) | B | n | qđẩy | qhút |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) |  |  |  | (m) |  | (kN/m) | (kN/m) |
| 1 | 4,2 | 0,848 | 0,8 | 0,6 | 4,5 | 1,2 | 3,48 | 2,61 |
| 2 | 8,1 | 0,954 | 0,8 | 0,6 | 4,5 | 1,2 | 3,92 | 2,94 |
| 3 | 12 | 1,032 | 0,8 | 0,6 | 4,5 | 1,2 | 4,24 | 3,18 |
| 4 | 15,9 | 1,089 | 0,8 | 0,6 | 4,5 | 1,2 | 4,47 | 3,35 |
| 5 | 19,8 | 1,128 | 0,8 | 0,6 | 4,5 | 1,2 | 4,63 | 3,47 |
| 6 | 23,7 | 1,163 | 0,8 | 0,6 | 4,5 | 1,2 | 4,77 | 3,58 |
| 7 | 27,6 | 1,198 | 0,8 | 0,6 | 4,5 | 1,2 | 4,92 | 3,69 |
| 8 | 31,5 | 1,229 | 0,8 | 0,6 | 4,5 | 1,2 | 5,04 | 3,78 |
| 9 | 35,4 | 1,252 | 0,8 | 0,6 | 4,5 | 1,2 | 5,14 | 3,85 |

* Áp lực gió tác dụng vào kết cấu mái (từ đỉnh cột trở lên) được quy về thành lực tập trung  P đặt tại đầu cột:

- Ở đây ta chia mái thành hai phần đón (hút) gió:phần seno cao 0,3m và đỉnh mái :3,3 m

Phía gió đẩy:  Cđ = 0,8;   Phía gió hút : Ch = -0,6

k(z=35,40) = 1,252

với độ cao Z=35,40+3,3= 38,70 m

- Hệ số khí động ở mái:

Độ dốc mái góc mái α=25o và   = 1,46

Tra bảng 6 TCVN 2737-1995 :   Ce1 = -0,7 , Ce2 = -0,8

Cđ = 0,8 , Ch = -0,6

+Phía gió đẩy:  =1,2.4,5.1,252.0,95.( 0,8.0,3-0,7.3,3)

= -13,30 (kN)

+Phía gió hút: =1,2.4,5. 1,252.0,95.(0,6.0,3+0,8.3.3)

= 18,11 (kN)

4.7. Thành phần chất tải sap

- Ta có các trường hợp chất tải cho khung:

1 - Tĩnh tải chất đầy. (TT)

2 - Hoạt tải cách tầng cách nhịp 1. (HT1)

3 - Hoạt tải cách tầng cách nhịp 2. (HT2)

6 - Gió trái. (GT)

7 - Gió phải. (GP)

Hình 4b.18. Tên tiết diện khung

Hình 4b.19. Sơ đồ tĩnh tải (kN, kN.m)

Hình 4b.20. Sơ đồ hoạt tải 1 (kN, kN.m)

Hình 4b.21. Sơ đồ hoạt tải 2 (kN, kN.m)

Hình 4b.22. Sơ đồ gió trái (kN, kN.m)

Hình 4b.23. Sơ đồ gió phải (kN, kN.m)

4.8. Biểu đồ nội lực và tổ hợp nội lực.

Sau khi giải khung để tìm nội lực, ta tiến hành truy xuất kết quả nội lực từ Sap2000 và lập bảng tính Excel để tổ hợp nội lực theo TCVN 2737 - 1995.

Trong dầm: Tổ hợp momen Mmax ,Mmin tại 3 tiết diện : 2 đầu và giữa nhịp.

Tổ hợp lực cắt Qmax ,Qmin tại 4 tiết diện : 2 đầu, l/4 và 3l/4.

Trong cột: Tổ hợp 2 tiết diện: Đầu và chân cột trong mỗi tầng .Tại mỗi tiết diện cần xác định 3 cặp nội lực : Mmax-Ntư ; Mmin-Ntư ; Mtư-Nmax

- Tổ hợp nội lực theo TCVN 2337-1995.

+ Tổ hợp cơ bản 1: Tĩnh tải + 1 trường hợp hoạt tải với hệ số tổ hợp là 1.

+ Tổ hợp cơ bản 2: Tĩnh tải + 2 trường hợp hoạt tải trở lên với hệ số tổ hợp là 0,9.

- Trên cơ sở đó ta có các tổ hợp sau:

+ TH1:	TT + HT1

+ TH2:	TT + HT2

+ TH3:	TT + GP

+ TH4:	TT + GT

+ TH5:	TT + 0.9(HT1 + GP)

+ TH6:	TT + 0.9(HT1 + GT)

+ TH7:	TT + 0.9(HT2 + GP)

+ TH8:	TT + 0.9(HT2 + GT)

+ TH9:	TT + 1.0(HT1 + HT2)

+ TH10:	TT + 0.9(HT1 + HT2 + GP)

+ TH11:	TT + 0.9(HT1 + HT2 + GT)

* Sử dụng phần mềm sap2000 để tính toán có biểu đồ nội lực.

4.8.1.Biểu đồ tĩnh tải

Hình 4b.24. Biểu đồ momen tĩnh tải (kN.m)

Hình 4b.25. Biểu đồ lực cắt tĩnh tải (kN)

Hình 4b.26. Biểu đồ lực dọc tĩnh tải (kN)

4.8.2 Biểu đồ hoạt tải

Hình 4b.27. Biểu đồ momen HT1 (kN.m)

Hình 4b.28. Biểu đồ lực cắt  HT1 (kN)

Hình 4b.29. Biểu đồ lực dọc HT1 (kN)

Hình 4b.30. Biểu đồ momen HT2 (kN.m)

Hình 4b.31. Biểu đồ lực cắt  HT2 (kN)

Hình 4b 32. Biểu đồ lực dọc HT2 (kN)

4.8.3. Biểu đồ gió

Hình 4b.33. Biểu đồ momen gió trái (kN.m)

Hình 4b.34. Biểu đồ lực cắt gió trái (kN)

Hình 4b.35. Biểu đồ lực dọc gió trái (kN)

Hình 4b.36. Biểu đồ momen gió phải (kN.m)

Hình 4b.37. Biểu đồ lực cắt gió phải (kN)

Hình 4b.38. Biểu đồ lực dọc gió phải (kN)

4.8.4. Tổ hợp nội lực dầm khung

Bảng 4.28: Bảng tổ hợp nội lực momen dầm khung

Bảng 4.29: Bảng tổ hợp lực cắt dầm khung

4.8.5. Tổ hợp nội lực cột

Bảng 4.30: Bảng tổ hợp nội lực momen cột khung

4.9. Tính toán cốt thép dầm khung

4.9.1.  Với tiết diện chịu mômen âm

* Cánh nằm trong vùng chịu kéo nên bỏ qua ảnh hưởng của cánh. Tính như tiết diện chữ nhật (bxh)

- Tính                   Với M là mô men tại vị trí tính thép.

- Tính    R = R.(1 - 0,5. R)     Với R  tra bảng phụ thuộc vào cấp bền bê tông và nhóm cốt thép.

ho= hb- a (cm).  Với  đối với dầm.

+ Nếu  Tăng cấp bền của bê tông .

+ Nếu

Tính  hoặc tra bảng phụ lục IX (sách Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép giáo trình năm 2006).

Tính: (cm2).

Chọn As sao cho:

=> Chọn đường kính d của cốt thép thoả điều kiện: d từ 14 đến 32 (đối với dầm dọc);

d không nên lớn quá  bề rộng dầm. Để tiện cho thi công trong mỗi dầm không nên dùng quá 3 loại đường kính cho cốt chịu lực và để cho sự chịu lực được tốt thì trong cùng một tiết diện không nên dùng các cốt có đường kính chênh nhau quá 6mm.

Diện tích của cốt thép đã chọn As.

- Tính kiểm tra hàm lượng cốt thép: , % hợp lý trong khoảng 0,7% đến 1,5%.

* Chú ý: Tại 1 tiết diện ta có 2 giá trị nội lực tổ hợp

Mmax & Mmin

+ Nếu Mmax, Mmin  0     Cốt thép dưới tính theo Mmax

cốt thép trên đặt theo cấu tạo (AS  min .b.ho).

+ Nếu Mmax  0, Mmin  0  Cốt thép dưới tính theo Mmax

cốt thép trên tính theoMmin

+ Nếu Mmax, Mmin < 0     Cốt thép trên tính theoMmin

cốt thép dưới đặt theo cấu tạo (AS  min .b.ho).

4.9.2. Với tiết diện chịu mômen dương

Khi cánh nằm trong vùng chịu nén, cánh tham gia chịu lực với sườn, diện tích vùng bê tông chịu nén tăng thêm.

Bề rộng  của cánh không được vượt quá một giới hạn nhất định để đảm bảo cánh tham gia chịu lực với sườn. Độ vươn của sải cánh Sf tính từ mép sườn tiết diện không được lớn hơn 1/6 nhịp dầm và không được lớn hơn các trị số sau:

+ Sf < ½ khoảng cách thông thuỷ giữa hai dầm dọc.

+ Sf =<

Chọn bề rộng cánh đưa vào tính toán:

So sánh  với mômen ngoại lực.

* Nếu M  Mf trục trung hoà qua cánh, tính toán dầm như đối với tiết diện

chữ nhật (bf x h):

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

;

Đối với dầm phụ  là:  hợp lý.

%.       Với

*Nếu M > Mf trục trung hoà qua sườn, tính toán dầm  đối với tiết diện chữ T.

Khi ta bố trí cốt thép trong dầm tại 1 số vi trí do có sự phối hợp thép nhằn mục đích dễ thi công  nên có thể sẽ không giống như trong thuyết minh đã trình bày.

Bảng 4.31: Bảng tính cốt thép dầm

4.9.3. Tính toán cốt đai cho dầm khung

4.9.3.1. Sơ bộ chọn cốt đai theo điều kiện cấu tạo

Đoạn gần gối tựa:

h ≤ 450 thì sct = min(h/2, 150)

h > 450 thì sct = min(h/3, 300)

Đoạn giữa nhịp:

h ≤ 300 thì sct = min(h/2, 150)

h > 300 thì sct = min(3/4h, 500)

Chọn được bước đai s.

4.9.3.2. Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nén chính ở bụng dầm

Điều kiện:

Trong đó: 	: hàm lượng cốt đai;        ;

;

+ Asw: Diện tích tiết diện ngang của các nhánh đai đặt trong 1 mặt phẳng vuông góc với trục cấu kiện và cắt qua tiết diện nghiêng.

+ b: Chiều rộng của tiết diện chữ nhật; chiều rộng sườn của tiết diện chữ T và chữ I

+ s: Khoảng cách giữa các cốt đai theo chiều dọc của cấu kiện.

+ φb1: Hệ số xét đến khả năng phân phối lại nội lực của các loại bêtông khác nhau.

Nếu không thỏa mãn thì tăng cấp bền của bê tông (để tăng Rb).

Nếu thỏa mãn điều kiện trên thì kiểm tra tiếp các điều kiện khác.

4.9.3.3. Kiểm tra điều kiện tính toán cốt đai

Nếu  thì không cần tính toán cốt đai mà đặt theo cấu tạo như trên.

Trong đó:

: Nếu N là lực nén,

: Nếu N là lực kéo.

φn – hệ số xét đến ảnh hưởng của lực dọc trục.

φf – hệ số xét đến ảnh hưởng của cánh tiết diện chữ T và chữ I khi cánh nằm trong vùng nén.

4.9.3.4. Kiểm tra cường độ của tiết diện nghiêng theo lực cắt

Điều kiện:

Như vậy cần kiểm tra điều kiện trên với hàng loạt tiết diện nghiêng c khác nhau không vượt quá khoảng cách từ gối tựa đến vị trí Mmax và không vượt quá , tuy nhiên trong thiết kế người ta tính lại giá trị qsw (lực cắt cốt đai phải chịu trên 1 đơn vị chiều dài) từ đó tính được khoảng cách cốt đai cần thiết và kiểm tra với khoảng cách s đã chọn xem có thỏa mãn hay không.

Tính các giá trị:

Tính qsw tùy trường hợp:

- Khi  thì

- Khi  thì

- Khi  thì

Sau khi tính được qsw từ 1 trong 3 trường hợp trên, để tránh xảy ra phá hoại dòn, nếu  thì tính lại

Xác định lại khoảng cách cốt đai:

Kiểm tra s đã chọn với stt, nếu s ≤ stt thì thỏa mãn, nếu không cần chọn lại s và kiểm tra.

4.9.3.5. Kiểm tra điều kiện không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng đi qua giữa 2 thanh cốt đai (khe nứt nghiêng không cắt qua cốt đai)

Điều kiện:

Bảng 4.32: Bảng tính cốt thép đai dầm khung

4.10. Cốt thép cột

4.10.1. Tính cốt thép cột

Tính như cấu kiện chịu nén lệch tâm. Tại 1 tiết diện có 3 tổ hợp, 1 cột có 2 tiết diện

có 6 tổ hợp M-N  Xác định cốt thép đối với từng tổ hợp, chọn giá trị Fa max trong 6 tổ hợp đó để thiết kế.

Thường cốt dọc trong cột bố trí theo dạng đối xứng: As = As’ (cường độ thép Rs = Rsc).

Sau đây ta xem xét cách tính cốt thép trong cột khi chịu tổ hợp nội lực M-N.

+ Xác định độ lệch tâm:

+ Xác định độ lệch tâm ngẫu nhiên ea :

Kết cấu siêu tĩnh độ lệch tâm ban đầu: eo = max(e1,ea)

+ Ảnh hưởng của uốn dọc :

Lực dọc đặt lệch tâm làm cấu kiện có độ võng  độ lệch tâm ban đầu tăng lên thành eo.

+ Ncr : Lực dọc tới hạn trong cột (nếu vật liệu đồng nhất thì đó là Pth được xác định theo công thức Euler).

Do bêtông là vật liệu hỗn hợp  xác định Ncr theo công thức thực nghiệm :

Trong đó:    + lo : Chiều dài tính toán cấu kiện.

+ S : Hệ số kể đến ảnh hưởng của độ lệch tâm eo.

Với: ; = 0,5 – 0,01- 0,01Rb

+ : Hệ số xét đến tính chất dài hạn của tải trọng.

: Hệ số phụ thuộc vào loại bêtông.Với bêtông nặng =1.Với các loại bêtông khác giá trị của  được cho ở bảng 29 của TCXDVN 356-2005

Mdh , Ndh: momen và lực dọc do tải trọng dài hạn gây ra (= MTT , NTT).

M, N : nội lực tính toán tiết diện (lấy giá trị = giá trị tuyệt đối).

Nếu Mdh & M ngược dấu nhau thì Mdh lấy dấu “- “ khi thế vào công thức trên.

Ndh cũng lấy giá trị = giá trị tuyệt đối khi thế vào công thức trên.

Nếu xác định ra  < 1 thì lấy  = 1.

Cột hình chữ nhật: y =

- Eb , Es : mođun đàn hồi của bêtông & cốt thép.

Bêtông với cấp độ bền 25 có Eb = 27.106 kN/m2

Thép : Es = 2,1.106 kN/m2

- I : Momen quán tính phần bêtông (xem gần đúng = momen quán tính của cả tiết diện).

- Is: MMomen quán tính phần cốt thép = b.h3/12.

Do lúc đầu chưa biết Fa nên cần giả thiết trước hàm lượng cốt thép t

Từ đó  Is  = t .b.ho.(h/2- a)2.

Từ đó xác định được .

Nếu lo/h  8  có thể bỏ qua ảnh hưởng uốn dọc  =1

+ Tính : e = eo + 0,5h – a

- Xác định cốt thép:

+

Có  thể xãy ra các trường hợp sau:

Nếu 2a’≤.ho : thì chiều cao vùng nén

Nếu 2a’ :

Nếu:

Cần tính lại x:

Xác định x theo phương pháp đúng dần.

Tính As*  theo công thức.

+ Tính  theo công thức.

(Sau khi đã tính được As , As’ cần kiểm tra lại hàm lượng cốt thép theo công thức : . Nếu chêch lệch nhiều so với giả thiết ban đầu thì cần giả thiết lại rồi tính toán lại).

Bảng 4.33: Bảng tính cốt thép cột

4.10.2. Tính toán cốt đai cột khung

+ Đường kính cốt đai:

Ta chọn cốt đai ø8

+ Khoảng cách cốt đai ‘s’

- Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc:

s=> chọn s =100mm

- Các đoạn còn lại:

s=> chọn s =200mm

CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN MÓNG KHUNG TRỤC 2

5.1. Điều kiện địa hình ,địa chất thủy văn công trình

Công trình gồm có 10 tầng nổi và không có tầng hầm. Chiều cao của công trình kể từ cốt ± 0,00 là  38,7m. Công trình là nhà nhiều tầng khung BTCT.

Theo TCXD 205:1998 độ lún lớn nhất cho phép Sgh = 8cm, độ lún lệch tương đối giới hạn là Δgh = 0,002.

5.1.1. Đặc điểm địa chất công trình

Theo kết quả khảo sát,địa tầng được phân chia theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

Bảng 5.1: Các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất

| Lớp dất | Chiều dày (m) | Dung trọng tự nhiên w (kN/m3) | Dung trọng đẩy nổi đn (kN/m3) | Tỷ trọng (kN/m3) | Độ ẩm tự nhiên W (%) | Modul biến dạng E ( kN/m2) | Độ sệt B | Lực dính đơn vị C (KN/m2) | Góc nội ma sát 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Á Cát | 3,4 | 18,6 | 8,867 | 2,66 | 30,9 | 3495 | 0,333 | 26 | 17 |
| Á cát | 4,0 | 18,8 | 9,453 | 2,66 | 24,1 | 3132 | 0,246 | 30,7 | 18 |
| Sét, nửa rắn | 3 | 19,1 | 9,382 | 2,73 | 29,0 | 12710 | 0,071 | 42 | 21 |
| Cát chặt | ∞ | 19,56 | 10,168 | 2,63 | 19,2 | 17850 |  | 8 | 31 |

Bảng 5.2: Kết quả thí nghiệm nén lún

| STTTD STT | Lớp đất | Chiều dày | Hệ số rỗng ei của các cấp áp lực pi (kG/cm2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | p1=100 (kN/m2) | p2=200 (kN/m2) | p3=300 (kN/m2) | p4=400 (kN/m2) |
|  |  |  | e0 | e1 | e2 | e3 | e4 |
| 1 | Á cát | 3,4 | 0,872 | 0,859 | 0,826 | 0,797 | 0,765 |
| 2 | Á cát | 4 | 0,756 | 0,732 | 0,711 | 0,693 | 0,677 |
| 3 | Sét | 3 | 0,844 | 0,835 | 0,810 | 0,787 | 0,768 |

5.1.2. Đánh giá điều kiện địa chất

| Lớp đất | Kết quả thí nghiệm nén ép e - p với áp lực nén p (kN/m2) |  |  |  | Độ ẩm |  |  | Dung trọng tự nhiên γ (kN/m3) | Tỷ trọng hạt Δ | Góc ma sát trong φ (độ) | Lực dính c (kN/m2) | Kết quả xuyên qc (kN/m2) | Kết quả xuyên tiêu chuẩn N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 200 | 300 | 400 | Wnh (%) | Wd (%) | W (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,859 | 0,826 | 0,797 | 0,765 | 33,7 | 29,5 | 30,9 | 18,6 | 2,66 | 17 | 26 | 1165 | 14 |  |
| 2 | 0,732 | 0,711 | 0,693 | 0,677 | 28,4 | 22,7 | 24,1 | 18,8 | 2,66 | 18 | 30.7 | 1566 | 18 |  |
| 3 | 0,835 | 0,810 | 0,787 | 0,768 | 47,4 | 27,6 | 29,0 | 19,1 | 2,73 | 21 | 42 | 2542 | 30 |  |
|  | Thành phần hạt (%) tương ứng với đường kính các cỡ hạt (mm) |  |  |  |  |  |  | Độ ẩm tự nhiên W (%) | Dung trọng tự nhiên γ kN/m3 | Tỷ trọng Δ | Góc ma sát trong φ (độ) | Lực dính c kN/m2 | Kết quả xuyên qc kN/m2 | Kết quả xuyên tiêu chuẩn N |
|  | > 5 | 5 ÷ 2 | 2 ÷ 1 | 1 ÷ 0,5 | 0,5÷0,25 | 0,25÷0,1 | < 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1,0 | 7,0 | 9,0 | 20,0 | 10,0 | 25,0 | 5950 | 21 | 19,56 | 2,63 | 31 | 8 | 5950 | 21 |

Sét; Nữa rắn có :  w = 19,1 (Kn/m3);

W = 29; B =0,071 ; c = 42;

= 21o

Cát chặt có :  w = 19,56 (Kn/m3);

W = 19,2; c = 8;

=31o

Á Cát; Dẻo có :  w = 18,6 (Kn/m3);

W = 30,9; B =0,333 ; c = 26,2;

= 17

Á Cát; Dẻo có :  w = 18,8 (Kn/m3);

W = 24,1; B =0,246 ; c = 30,7;

= 18o

Mực nước ngầm cách mặt đất tự nhiên : - 5,0 (m)

Nền gồm 4 lớp, qua các số liệu ta có thể đánh giá sơ bộ như sau:

-  Lớp 1  :

+ Chỉ số dẻo

Ip=Wnh – Wd = 33,7 – 29,5 = 4,2(IP=4,2 <7)  Đất cát pha (Á cát)

+ Độ sệt:

B =

Vì 0,25  B =0, 333  0,5    Lớp đất ở trạng thái dẻo

Hệ số rỗng

+ Độ bão hòa nước của đất :

Vì  0,8<G=0,943 <= 1  ở trạng thái bão hoà nước

Lớp 2  :

+ Chỉ số dẻo

Ip=Wnh – Wd = 28,4 – 22,7 = 5,7

(1 ≤ Ip = 5,7 ≤ 7)    Đất Cát pha (Á cát)

+ Độ sệt:

B =

Vì 0  B =0,246  1   Lớp đất ở trạng nửa dẻo

Hệ số rỗng

+ Độ bão hòa nước của đất :

Vì  G=0,848 > 0,8  ở trạng thái bão hoà nước

Lớp 3  :

+ Chỉ số dẻo

Ip=Wnh – Wd = 47,4 – 27,6 = 19,8

(Ip = 19,8 >17)     Đất Sét

+ Độ sệt:

B =

Vì 0  B =0,071  0,25    Lớp đất ở trạng nửa rắn

Hệ số rỗng:

+ Độ bão hòa nước của đất :

Vì  G=0,938 > 0,8  ở trạng thái bão hoà nước

Lớp 4  :

Hàm lượng các hạt có kích thước > 0,1mm chiếm

1 + 7 + 9 + 20 + 10 +25 =72%  < 75%

Cát Bụi.

Hệ số rỗng:

Cát trạng thái chặt vừa

Độ no nước của đất :

Vì  G=0,837 > 0,8  ở trạng thái bão hoà nước.

5.1.3. Lựa chọn phương án móng

Công trình thuộc loại công trình cao tầng có tải trọng trung bình, sử dụng giải pháp khung BTCT toàn khối .Công trình được xây dựng ở thành phố ,thuộc khu vực dân cư ,trạng thái đất tương đối tốt ,căn cứ vào địa chất thủy văn và khả năng thi công của đơn vị thi công ta chọn phương án móng cọc ép.

Ưu điểm :

Có khả năng chịu được tải trọng lớn.

Chịu tải trọng ngang và lực nhổ lớn.

Giảm được độ lún chênh lệch lún của móng.

Móng cọc cho phép thi công nhanh, không phụ thuộc vào thời tiết.

Khi thi công có thể dùng các biện pháp cơ giới hóa vận chuyển và  đóng cọc.

Giảm tiếng ồn và chấn động so với loại cọc đóng nên ít gây nguy hiểm đến nền đất của các công trình gần khu vực gây dựng.

Chất lượng cọc được đảm bảo vì cọc được chế tạo ở nhà máy hoặc tại công trường trong bãi đúc cọc nên dễ kiểm tra chất lượng cọc.

Giảm được sử dụng vật liệu trong móng.

Ít chịu tác dụng phá hoại của môi trường xung quanh.

Nhược điểm :

Tốn nhiều thép cấu tạo để chịu lực khi vận chuyển và cẩu lắp.

Nếu đúc cọc tại công trường thì phải bố trí thêm bãi đúc cọc.

5.2. Thiết kế móng cọc ép

5.2.1. Các giả thuyết tính toán

Việc tính toán móng cọc đài thấp dựa vào các giả thiết sau :

Tải trọng ngang hoàn toàn do các lớp đất từ đáy đài trở lên tiếp nhận.

Sức chịu tải của cọc trong móng được xác định như với cọc đơn đứng riêng rẽ, không kể đến ảnh hưởng của nhóm cọc.

Tải trọng của công trình qua đài cọc chỉ truyền lên các cọc chứ không trực tiếp truyền lên phần đất nằm giữa các cọc tại mặt tiếp giáp với đài cọc.

Khi kiểm tra cường độ của nền đất và khi xác định độ lún của móng cọc thì người ta coi móng cọc như một móng khối quy ước bao gồm cọc, đài cọc và phần đất giữa các cọc.

Vì việc tính toán móng khối quy ước giống như tính toán móng nông trên nền thiên nhiên (bỏ qua ma sát ở mặt bên móng) cho nên trị số moment của tải trọng ngoài tại đáy móng khối quy ước được lấy giảm đi một cách gần đúng bằng trị số moment của tải trọng ngoài so với cao trình đáy đài.

Đài cọc xem như tuyệt đối cứng, cọc và đài cọc xem như liên kết ngàm cứng.

5.2.2. Xác định tải trọng tác dụng lên móng

Vì khung đối xứng nên chỉ cần tính toán móng cho 1 nửa khung, nửa còn lại lấy đối xứng qua trục đối xứng. Tính toán cho móng trục ( A,B,C ) của khung trục 2.

5.2.2.1. Tải trọng do khung truyền vào móng

Tải trọng do khung truyền vào móng lấy từ bảng tổ hợp nội lực khung tại tiết diện chân cột tầng 1ngàm vào mặt móng  dùng cặp nội lực ( Nmax - Mtư - Qtư ) để tính toán cho móng :

Khi tính toán với TTGH1 dùng tổ hợp nội lực tính toán.

Khi tính toán với TTGH2 dùng tổ hợp nội lực tiêu chuẩn.

Do khi tính toán khung ta dùng tải trọng tính toán nên nội lực trong khung là nội lực tính toán. Để đơn giản nội lực tiêu chuẩn có thể được suy ra từ nội lực tính toán như sau :

Với 1,15 : hệ số vượt tải trung bình.

Bảng 5.3: Bảng tổ hợp nội lực tính toán móng

| Phần tử | Nội lực | Trường hợp tải trọng |  |  |  |  | Tổ hợp cơ bản tính toán |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TT | HT1 | HT2 | GT | GP | Mmax-Ntư-Qtư | Mmin-Ntư-Qtư | Nmax Mtư-Qtư |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1,4 | 1,5 | 1,2,3,5 |
| C1 TRỤC A | N | -1636,34 | -193,35 | -194,57 | 195,99 | -196,44 | -1440,35 | -1832,78 | -2220,7 |
|  | Q | -4,92 | 1,852 | -3,969 | 46,239 | -44,294 | 41,319 | -49,214 | -51,331 |
|  | M | -6,934 | 2,4571 | -5,4605 | 112,36 | -110,81 | 105,43 | -117,74 | -120,75 |
| C10 TRỤC B | N | -2008,83 | -327,08 | -323,36 | -47,898 | 48,196 | -2056,73 | -1960,63 | -2611,07 |
|  | Q | -1,728 | -5,342 | 3,445 | 48,374 | -48,298 | 46,646 | -50,026 | -51,923 |
|  | M | -2,4937 | -7,3538 | 4,6795 | 120,15 | -119,98 | 117,66 | -122,47 | -125,15 |
| C19 TRỤC C | N | -1953,59 | -295,34 | -287,1 | 70,604 | -70,449 | -1882,99 | -2024,04 | -2606,48 |
|  | Q | 2,87 | 5,284 | -2,441 | 48,293 | -48,273 | 51,163 | -45,403 | -42,56 |
|  | M | 3,9156 | 7,2277 | -3,3359 | 120,01 | -119,96 | 123,92 | -116,04 | -112,15 |

5.2.2.2. Trọng lượng bản thân giằng móng

Chọn tiết diện dầm giằng móng 200x300 mm.

Trọng lượng bản thân dầm móng:

gbtdm=  n..hd .bd  (kN/m)

=  1,1.25.0,3.0,2 = 1,65 (kN/m2)

Với trọng lượng tính toán của 1m2 tường dày 200mm :

gt =1,1.15.0,2+1,3.0,015.18= 3,651 (kN/m2)

Quy đổi trọng lượng bản thân dầm dọc về nút cột :

(kN)

Bảng 5.4: Bảng tính trọng lượng bản thân dầm móng truyền vào móng M1 trục A

| STT | Đoạn dầm | ld | bd | hd | gbtdm | Gbtdm | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (m) | (m) | (kN/m2) | (kN) |  |
| 1 | 1 - 2 | 4,5 | 0,2 | 0,3 | 1,65 | 7,43 | 11,56 |
|  | 2 - 3 | 4,5 | 0,2 | 0,3 | 1,65 |  |  |
| 2 | A – B | 5 | 0,2 | 0,3 | 1,65 | 4,13 |  |

Bảng 5.5: Bảng tính trọng lượng bản than dầm móng truyền vào móng M2 trục B

| STT | Đoạn dầm | ld | bd | hd | gbtdm | Gbtdm | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (m) | (m) | (kN/m2 | (kN) |  |
| 1 | 1 – 2 | 4,5 | 0,2 | 0,3 | 1,65 | 7,43 | 16,53 |
|  | 2 - 3 | 4,5 | 0,2 | 0,3 | 1,65 |  |  |
| 2 | A - B | 5 | 0,2 | 0,3 | 1,65 | 9,1 |  |
|  | B - C | 6 | 0,2 | 0,3 | 1,65 |  |  |

Bảng 5.6: Bảng tính trọng lượng bản thân dầm móng truyền vào móng M3 trục C

| STT | Đoạn dầm | ld | bd | hd | gbtdm | Gbtdm | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (m) | (m) | (kN/m2 | (kN) |  |
| 1 | 1-2 | 4,5 | 0,2 | 0,3 | 1,65 | 7,43 | 16,1 |
|  | 2-3 | 4,5 | 0,2 | 0,3 | 1,65 |  |  |
| 2 | B-C | 6 | 0,2 | 0,3 | 1,65 | 8,67 |  |
|  | C-D | 4,5 | 0,2 | 0,3 | 1,65 |  |  |

5.2.2.3. Tải trọng do tường cửa tầng 1 xây trên dầm móng truyền vào móng

Tường xây trên dầm móng , tường xây bằng gạch ống dày 200mm, trát 2 mặt dày 15mm .Tải trọng tường truyền thành lực tập trung  xuống móng được tính tương tự như ở phần khung.

Tải trọng tường phân bố đều lên dầm dọc:

Tường gạch rỗng có lỗ cửa:

- Tải trọng tường phân bố đều lên dầm dọc:

(kN/m)

Trong đó:

+ Với trọng lượng tính toán của 1m2 tường dày 200mm: gt = 4,002 (kN/m2)

+ St: Diện tích của tường.

+ ld: Chiều dài của dầm móng. (m).

Quy về tập trung tại nút cột :            (kN)

Hình 5b.1. Mặt bằng tường cửa tầng 1

Bảng 5.7: Bảng tính tải trọng tường cửa tác dụng lên dầm móng trục A

|  | Vị trí dầm móng | Vị trí dầm móng | ld | δt | St | gt | Gtường trên dầm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng |  |  | (m) | (m) | (m2) | (kN/m2) | (kN/m) |
| 1 | 1-2 | Trái | 4,5 | 0,2 | =((4,2-0,35)x4,5) = 17,33 | 4,002 | =(17,33x4,002)/4,5 =15,4 |
|  | 2-3 | Phải | 4,5 | 0,2 | =((4,2-0,35)x4,5) = 17,33 | 4,002 | =(17,33x4,002)/4,5 =15,4 |

Bảng 5.8: Bảng tính tải trọng tường cửa tác dụng lên dầm móng trục B

|  | Vị trí dầm móng | Vị trí dầm móng | ld | δt | Sc | St | gt | Gtường trên dầm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng |  |  | (m) | (m) | (m2) | (m2) | (kN/m2) | (kN/m) |
| 1 | 1-2 | Trái | 4,5 | 0,2 |  | =((4,2-0,35)x4,5) = 17,33 | 4,002 | =(17,33x4,002)/4,5 =15,4 |
|  | 2-3 | Phải | 4,5 | 0,2 | 1x2=2 | =((4,2-0,35)x4,5) -2 = 15,4 | 4,002 | =(15,4x4,002+1,3x0,25x2)/4,5 =13,9 |

Bảng 5.9: Bảng tính tải trọng tường cửa tác dụng lên dầm móng trục C

|  | Vị trí dầm móng | Vị trí dầm móng | ld | δt | St | gt | Gtường trên dầm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng |  |  | (m) | (m) | (m2) | (kN/m2) | (kN/m) |
| 1 | 1-2 | Trái | 4,5 | 0,2 | =((4,2-0,35)x4,5) = 17,33 | 4,002 | =(17,33x4,002)/4,5 =15,4 |
|  | 2-3 | Phải | 4,5 | 0,2 | =((4,2-0,35)x4,5) = 17,33 | 4,002 | =(17,33x4,002)/4,5 =15,4 |

Bảng 5.10: Bảng tính tải trọng tường cửa trên dầm móng quy về đỉnh móng

| Móng | ld | Gtường trên dầm | Gtdd |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (kN/m) | (kN) |
| M1 (trục A) | 4,5 | 15,4 | 69,3 |
|  | 4,5 | 15,4 |  |
| M2 (trục B) | 4,5 | 15,4 | 66 |
|  | 4,5 | 13,9 |  |
| M3 (trục C) | 4,5 | 15,4 | 69,3 |
|  | 4,5 | 15,4 |  |

5.2.3. Tổng tải trọng tác dụng lên móng

Kết quả được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 5.11: Bảng tổng hợp tải trọng tác dụng lên móng M1

| Cấu kiện | Nội lực tính toán |  |  | Nội lực tíêu chuẩn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nmax (kN) | Mtư (kN.m) | Qtư (kN) | Nmax (kN) | Mtư (kN.m) | Qtư (kN) |
| Móng M1 (trục A) | -2220,7 | -120,75 | -51,331 | -1931,04 | -105 | -44,64 |

Bảng 5.12: Bảng tổng hợp tải trọng tác dụng lên móng M2

| Cấu kiện | Nội lực tính toán |  |  | Nội lực tíêu chuẩn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nmax (kN) | Mtư (kN.m) | Qtư (kN) | Nmax (kN) | Mtư (kN.m) | Qtư (kN) |
| Móng M2 (trục B) | -2611,07 | -125,15 | -51,923 | -2270,50 | -108,83 | -45,15 |

Bảng 5.13: Bảng tổng hợp tải trọng tác dụng lên móng M3

| Cấu kiện | Nội lực tính toán |  |  | Nội lực tíêu chuẩn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nmax (kN) | Mtư (kN.m) | Qtư (kN) | Nmax (kN) | Mtư (kN.m) | Qtư (kN) |
| Móng M2 (trục B) | -2606,48 | -112,15 | -42,56 | -2266,50 | -97,49 | -37,01 |

5.2.4. Chọn loại cọc và chọn sơ bộ kích thước cọc cho các móng trong khung trục

Việc lựa chọn kích thước tiết diện ngang cọc và chiều dài cọc phụ thuộc vào:

Tải trọng công trình, tính chất tải trọng.

Điều kiện địa chất nơi xây dựng công trình.

Khả năng thi công của đơn vị thi công.

Ta thấy lớp đất thứ 3 là lớp đất sét trạng thái nữa rắn có chiều dày 4m  là lớp đất có khả năng chịu tải lớn, do đó ta cắm cọc vào lớp đất thứ 2. Vậy ta chọn chiều dài cọc 6m, trong đó 0,5m được ngàm vào đài ( đoạn cọc ngàm vào đài 0,5m, đập vỡ đầu cọc cho cốt thép ngàm vào đài  1 đoạn 25 ) và 2,5m được cắm vào lớp cát thô vừa trạng thái chặt. Tiết diện ngang của cọc là: 30 x 30 (cm2).

5.3. Thiết kế móng M1 cho cột phần tử C1 (trục A)

Nội lực tính toán:        Ntt = -2220,7 (kN)

Mtt = -120,75 (kN.m)

Qtt = -51,923(kN)

5.3.1. Chọn vật liệu

Bê tông cọc B25 có : Rb = 14,5 MPa  ;  Rbt = 1,05 MPa

Cốt thép nhóm AI : Rs = Rsc = 225 MPa  ;  Rsw = 175 MPa.

Cốt thép nhóm AII : Rs = Rsc = 280 MPa ;  Rsw = 225 MPa.

5.3.2. Chọn kích thước đài cọc

Hình dạng và kích thước của đỉnh đài phụ thuộc vào hình dạng và kích thước đáy công trình. Còn hình dạng và kích thước đáy đài phụ thuộc vào:

- Tải trọng công trình tác dụng.

- Số lượng cọc

- Cách bố trí cọc trong đài.

Theo quy định:

- Khoảng cách giữa các cọc với nhau tính từ tim cọc:

D ≥ 3d = 3.0,3 = 0,9

- Khoảng cách từ tim cọc biên đến mép ngoài của đài là:

c ≥ 1d = 0,30m   ( d : đường kính của cọc ).

5.3.3.  Chọn chiều sâu chôn đài

Chiều sâu chôn đài được lựa chọn dựa vào giả thiết là toàn bộ tải trọng ngang do đất từ đáy đài trở lên mặt đất tự nhiên tiếp nhận. Do vậy chiều sâu chôn đài được xác định phải thõa mãn điều kiện sau:

h  ≥ 0,7.hmin

Trong đó:

+ φ : góc ma sát trong của đất tại đáy đài. φ = 170

+ : dung trọng của đất tại đáy đài.   = 18,6(kN/m3)

+ b : cạnh đáy đài thẳng góc với tải trọng ngang.  b = 1,5m

+ : tổng tải trọng ngang.      = Qtt = 51,923 (kN)

Chiều sâu chôn đài được xác định theo điều kiện :

h  ≥ 0,7.hmin = 0,7. 1,43 = 1,001 (m).

→ Chọn chiều sâu chôn đài: h = 1,1( m )

5.3.4. Tính sức chịu tải của cọc

5.3.4.1. Theo vật liệu làm cọc

Trong đó :

- Ra, Fa: cường độ chịu kéo khi nén tính toán và diện tích tiết diện ngang cốt thép dọc trong cọc.

- Rb, Fb: cường độ chịu nén của bê tông và diện tích mặt cắt ngang thân cọc ( phần bê tông ).

- φ: hệ số uốn dọc của cọc. (với móng cọc đài thấp,cọc xuyên qua các lớp đất khác nhau, lấy φ = 1).

Tiết diện ngang cọc là 0,3x 0,3(m2), dùng 416 có Fa =

Vậy diện tích mặt cắt ngang cọc bê tông:

Fb = Fcọc - Fa = (0,3 x 0,3) – 0,804.10-3 = 0,0892  (m2).

Ta có:

Ra = 280000 (kN/m2)  ;    Rb = 14500 (kN/m2)

→ Vậy sức chịu tải tính toán của cọc theo vật liệu:

Pvl = 1.(280000. 0,804.10-3+14500.0,0892) = 1518,52 (kN).

5.3.4.2. Theo đất nền

Giả thiết lực ma sát quanh thân cọc phân bố đều theo chiều sâu trong phạm vi mỗi lớp đất và phản lực ở mũi cọc phân bố đều trên tiết diện ngang của cọc.

Sức chịu tải của cọc được xác định theo TCVN 10304-2014:

Rc,u=c.(cq.qb.Ab+u∑cf.fi.li)
Trong đó:
 + c:  Là hệ số điều kiện làm việc của cọc trong đất, c =1;
 + qb: Là cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc, tra theo Bảng 2 trong TCVN 10304-2014(trang 23-24) phục thuộc vào chiều sâu mũi cọc.
 + u: Là chu vi tiết diện ngang thân cọc.
 + fi: Là cường độ sức kháng trung bình của lớp đất thứ “i” trên thân cọc, lấy theo Bảng 3 trong TCVN 10304-2014(trang 25).

+ li: Chiều dày của lớp phân tố thứ i ,theo quy phạm: li ≤ 2m

+ cq và cf: Tương ứng là các hệ số điều kiện làm việc của đất dưới mũi và trên thân cọc có xét đến ảnh hưởng của phương pháp hạ cọc đến sức kháng của đất (xem Bảng 4 TCVN 10304-2014) lấy cq = cf  =1.

Kết quả được tính ở bảng sau:

Bảng 5.14: Bảng sức chịu tải của cọc phân theo lớp đất

| Loại đất | h (m) | Lớp đất phân tố | li (m) | Zi (m) | Trạng thái đất | fi (kN/m2) | fi.li (kN/m) | H (m) | qb (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Á Cát | 3,4 | 1 | 1,15 | 1,675 | B = 0,333 | 24,9 | 28,7 | 6,6 | 3762 |
|  |  | 2 | 1,15 | 2,825 |  | 30,9 | 35,6 |  |  |
| Á Cát | 4,0 | 3 | 1,6 | 4,2 | B= 0,246 | 46,7 | 74,8 |  |  |
|  |  | 4 | 1,6 | 5,8 |  | 50,3 | 80,5 |  |  |
| ∑fi.li |  |  |  |  |  |  | 219,6 |  |  |

Vậy sức chịu tải của cọc theo đất nền :

RCU = 1.(1.0,3.0,3.3762 +1.1,2.219,6) = 902,14 (kN)

Rca : Sức chịu tải cho phép của cọc theo đất nền:

(kN)

Với :   + : là hệ số tin cậy của cọc chịu nén.    Lấy

+ : là hệ số điều kiện làm việc, hệ số tin cậy.

Vậy sức chịu tải giới hạn của cọc:

[P]= min( Pvl,Rca) = min (1518,52; 644,38)  = 644,38 (kN).

Hình 5b.2. Phân chia lớp đất dưới đáy móng theo phương pháp thống kê

5.3.5. Xác định số lượng cọc, bố trí cọc và diện tích đáy đài

5.3.5.1. Xác định số lượng cọc

Giả thiết lực truyền lên cọc bằng đúng sức chịu tải cọc Pc, cọc trong đài bố trí đều với khoảng cách 3d (d: là bề rộng cọc). Thay thế phản lực cọc tập trung ở đáy đài bằng áp lực tính toán giả định.

(kN)

Quan niệm đài như một móng nông, xác định diện tích đáy đài sơ bộ:

Trong đó:

+ N0tt : Tổng lực dọc tính toán tác dụng tải đỉnh đài.

+ γtb : Dung trọng trung bình giữa vật liệu làm móng và đất nền.

tb = (20 ÷ 22) kN/m3 ,   lấy tb = 20 (kN/m3).

+ h : Chiều sâu chôn đài (móng biên nên không tính thêm chiều cao đất tôn nền).

h = 1,1 (m).

+ n: Hệ số tin cậy của trọng lượng đài và đất trên đài.

n=1,1

Xác định tổng lực dọc sơ bộ tại đáy đài.

Xác định số lượng cọc sơ bộ:

Với:

+ Pc : sức chịu tải của cọc.

Pc   = 644,38 (kN)

+ m : hệ số kinh nghiệm kể đến ảnh hưởng của moment, tải trọng ngang và số lượng cọc trong đài.

Với móng cọc đài thấp:    m = (1 ÷1,5) , lấy m = 1,1

Vậy số lượng cọc trong móng :

Chọn số lượng cọc là n = 4 (cọc).

Chọn kích thước đài cọc theo quy định:

Khoảng cách giữa các cọc với nhau tính từ tim cọc:

D ≥ 3d = 3.0,3 = 0,9

Khoảng cách từ tim cọc biên đến mép ngoài của đài là:

c ≥ 1d = 0,30m   ( d : đường kính của cọc ).

Chọn kích thước đài A = (1,5x2)m.

Tính lại:

5.3.5.2. Bố trí cọc và xác định diện tích đáy đài

Hình 5b.3. Mặt bằng móng M1

5.3.6. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc

Khi móng chịu tải trọng lệch tâm sẽ xảy ra hiện tượng một số cọc trong móng chịu tải trọng lớn và một số cọc chịu tải trọng bé, đôi khi có cọc chịu kéo.Trong thiết kế nên tạo cho tất cả các cọc đều chịu nén là tốt nhất.

Vậy kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc trong trường hợp này tiến hành như sau:

Trong đó:

- [P] : sức chịu tải giới hạn của cọc.    [P] = 644,38 (kN).

- Pomax,min  : tải trọng tác dụng lên cọc chịu nén và chịu kéo nhiều nhất, được xác định như sau:

- : tổng tải trọng thẳng đứng tính toán tại đáy đài .

= 2293,30 (kN)

- n : số lượng cọc trong đài,  n = 4 ( cọc )

- Mx , My: tổng moment của tải trọng ngoài so với trục đi qua trọng tâm của các tiết diện cọc tại đáy đài.

Với moment và lực xô ngang tác dụng lên móng theo phương ox nên Mx = 0,

moment đối với trục oy tại đáy đài:

My = M0tt + Q0tt = 105 + 44,64.0,7 = 136,25 (kN.m)

-  : khoảng cách từ trọng tâm của cọc chịu nén nhiều nhất theo trục x và y đến trọng tâm của các tiết diện cọc tại đáy đài.

xmaxn = 0,7 (m) ; ymaxn = 0,45 (m)

-  : khoảng cách từ trọng tâm của cọc chịu kéo nhiều nhất theo trục x và y đến trọng tâm của các tiết diện cọc tại đáy đài.

xmaxk = 0,7 (m) ; ymaxk = 0,45 (m)

- : khoảng cách từ tâm cọc thứ i theo trục x và y đến trục trọng tâm của các tiết diện cọc tại đáy đài.

- Kết quả tính toán được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 5.15: Xác định tải trọng đứng tác dụng lên cọc

| BẢNG XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG ĐỨNG TÁC DỤNG LÊN CỌC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cọc | xj,xi | ∑xi2 | Ntt | n | Mtt | Pj (kN) |
| 1 | -0,7 | 1,96 | 2293,3 | 4 | 136,25 | 524,66 |
| 2 | -0,7 |  |  |  |  | 524,66 |
| 3 | 0,7 |  |  |  |  | 621,99 |
| 4 | 0,7 |  |  |  |  | 621,99 |

Trọng lượng bản thân cọc:

Pctt = n'.Ap. L0. γbt= 1,1.0,3.0,3.(6-0,5).25 = 13,6 (kN)

Kiểm tra tải trọng đứng tác dụng lên cọc:

Kiểm tra điều kiện:  P0max = 621,99+ 13,6 = 635,59 (kN) < [P] = 644,38 (kN)

P0min = 524,66 (kN) > 0

< 10%

→    Điều kiện thỏa mãn.

5.3.7. Kiểm tra nền đất tại mặt phẳng mũi cọc và kiểm tra lún cho móng cọc

5.3.7.1 Kiểm tra nền đất tại mặt phẳng mũi cọc

Giả thiết đài cọc, cọc và phần đất giữa các cọc là móng khối quy ước.

Diện tích đáy móng khối quy ước xác định theo công thức:

Trong đó:

- A1, B1: Khoảng cách từ mép 2 hàng cọc ngoài cùng đối diện nhau theo 2 phía:

A1 = 1,7 (m) ; B1 = 1,2 (m)

- Lo: Chiều dài cọc tính từ đáy đài đến mũi cọc.    Lo = 5,5 (m)

- α : Góc mở rộng so với trục thẳng đứng kể từ mép ngoài hàng cọc ngoài cùng:

Với :

+ φtbtc : Góc nội ma sát trung bình các lớp đất mà cọc đi qua.

+ φ1 ,φ2 ,φ3: Góc nội ma sát của các lớp đất thứ 1, 2, 3 mà cọc đi qua.

+ h1 ,h2 ,h3: Chiều dày lớp đất thứ 1, 2, 3 mà cọc đi qua.

Vậy:         Aqư = 1,7 + 2.5,5.tg4,390 = 2,54 (m)

Bqư = 1,2 + 2.5,5.tg4,390  = 2,04(m)

- Fqư =  Aqư . Bqư  = 2,54.2,04 = 5,18 (m2)

Hình 5b.4. Móng khối quy ước M1

Sau khi xác định kích thước móng khối quy ước thì việc kiểm tra nền đất dưới đáy móng thực hiện như đối với móng nông:

* Ứng suất trung bình tại đáy móng khối quy ước :

Trong đó :

- Notc : tải trọng thẳng đứng tiêu chuẩn tại đáy móng khối quy ước.

Notc = 22207/1,15 = 1931,04 (kN)

- Gqu : Trọng lượng vật liệu làm đài, cọc và trọng lượng đất trong phạm vi móng khối quy ước.

- G1qu : Trọng lượng vật liệu làm đài và trọng lượng đất tính từ đáy đài lên mặt đất tự nhiên trong phạm vị khối quy ước, với h1 = 1,1m:

- G2qu : Trọng lượng đất tính từ đáy đài đến mặt phẳng mũi cọc,

với h2 =5,5m :

- G3qu : Trọng vật liệu làm cọc ( 4 cọc):

Vậy trọng lượng vật liệu làm đài, cọc và trọng lượng đất trong phạm vi móng khối quy ước :

Vậy :

* Ứng suất lớn nhất tại đáy móng khối quy ước :

Trong đó :

- ∑M : tổng moment của tải trọng ngoài so với trục trọng tâm đáy móng khối quy ước :

Bảng 5.16: Bảng xác định ứng suất đáy móng

| BẢNG XÁC ĐỊNH ỨNG SUẤT ĐÁY MÓNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑Ntc | Mtc | Qtc | H | ∑Mtc | eaqu | σmaxqu | σminqu | σtbqu |
| kN | kN.m | kN | m | kN.m | m | kN/m2 | kN/m2 | kN/m2 |
| 2554,76 | 105 | 44,64 | 6,2 | 381,74 | 0,149 | 667,51 | 318,89 | 493,20 |

Xác định cường độ tiêu chuẩn của đất nền tại đáy móng khối quy ước theo TCVN 9362-2012,  như sau :

Trong đó :

- Đất nền là lớp á cát, tra tiêu chuẩn TCVN 9362-2012 bảng 15 (trang 26) ta có:

m1 = 1,2 và giá trị m2 = 1.

- Góc nội ma sát φ = 18o, tra tiêu chuẩn TCVN 9362-2012 bảng 14 (trang 25) ta có:

A = 0,43 ,    B = 2,73 ,   D = 5,31

- Ktc : Hệ số độ tin cậy, lấy Ktc = 1

-  : Dung trọng của đất ngay tại đáy móng khối quy ước.

= đn2 = 9,453 (kN/m3)

- Hqu : Chiều sâu đáy móng khối quy ước vì móng biên tôn nền không đều 2 bên nên không kể đến tôn nền.

Hqu = L0 + h +htn= 5,5 + 1,1 = 6,6 (m)

-  : Dung trọng trung bình của đất từ đáy móng khối quy ước trở lên:

- Ctc : Lực kết dính của đất ngay tại đáy móng khối quy ước, lớp á cát hạt vừa có:

Ctc = 30,7 (kN/m

Bảng 5.17: Bảng xác định Rtc

| XÁC ĐỊNH Rtc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m1 | m2 | Ktc | A | B | D | Bqư (m) | γ' (kN/m3) | γ (kN/m3) | Ctc (kN/m2) | Rtc (kN/m2) |
| 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0,43 | 2,73 | 5,31 | 2,04 | 16,43 | 9,453 | 30,7 | 560,81 |

Kiểm tra điều kiện : σtbqu = 493,20 (kN/m2) < Rtc = 560,81 (kN/m2)

σmaxqu = 667,51 < 1,2 Rtc = 1,2.560,81 = 672,97 (kN/m2)

→  Nền đất dưới mũi cọc đủ sức chịu tải, tiến hành kiểm tra lún cho móng khối quy ước.

5.3.7.2. Kiểm tra lún cho móng cọc

Để tính toán độ lún của móng cọc, ta xem móng cọc như móng khối quy ước, việc tính toán độ lún theo phương pháp cộng lún từng lớp được tiến hành như sau :

- Chia nền đất dưới đáy móng khối quy ước thành những phân tố có chiều dày hi, thoả mãn :

Bqu : bề rộng đáy móng khối quy ước.   Bqu = 2,04(m)

Vậy chọn:     hi = 0,8 (m) = 80 (cm)

  - Xác định ứng suất do trọng lượng bản thân đất gây nên tại lớp phân tố thứ i.

σbtđqu: ứng suất do trọng lượng bản thân đất gây ra tại đáy móng khối quy ước

với Z=0:

- Xác định áp lực  gây lún :

- Xác định ứng suất nén phụ thêm tại các vị trí lớp đất dưới đáy móng khối quy ước được chia :

Hệ số Ko phụ thuộc vào các tỷ số :

Tra bảng ( C.3 hệ số k1 và hệ số kb ) TCVN 9362-2012.

- Xác định chiều sâu vùng nén dưới đáy móng khối quy ước : Ha

Phạm vi nén lún dưới đáy móng khối quy ước kết thúc tại vị trí lớp đất được chia thõa mãn điều kiện :

Đối với các loại đất yếu thì Ha tính dựa vào điều kiện:

- Tính toán độ lún của nền đất tại lớp phân tố thứ i.

Trị số áp lực:

Modun biến dạng E0 = 5950.3 = 17850(kN/m2)

Hệ số phụ thuộc hệ số nở hông: βi=0,76 (đất cát)

Tính toán độ lún của lớp đất phân tố Si  theo các công thức sau:

Nhận xét:

- Tại điểm 8 (Z = 6,2 m) có z = 13,85 (kN/m2) < 0,1.bt = 0,1 . 177,5  = 17,75 (kN/m2).

Ta xem phạm vi nén lún kết tại đây, chiều sâu vùng nén dưới đáy móng khối quy ước :

Ha = 6,2 (m).

- Độ lún tuyệt đối của móng M1 đảm bảo :  S = 5,2(cm) < [Sgh] = 8 (cm)

→      Móng M1 đảm bảo điều kiện về độ lún.

Hình 5b.5. Sơ đồ nén lún nền đất móng M1

5.3.8. Tính toán và cấu tạo đài cọc

5.3.8.1. Tính toán chiều cao đài cọc

Hình 5b.6. Mặt cắt móng cọc M1 theo điểu kiện chọc thủng của cột đối với đài

Giả thiết chiều cao làm việc của đài:   ho = 0,6 (m)

Điều kiện kiểm tra:

Trong đó :

+ Pnp: Lực chọc thủng, bằng tổng phản lực của các cọc nằm ngoài phạm vi đáy tháp chọc thủng.

Pnp=2.P1+ 2.P4=2.524,66+2.621,99 = 2293,3  (kN)

+ ac;bc: Là kích thước tiết diện cột.

+ c1;c2: Khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy tháp chọc thủng.

+ Rbt : cường độ chịu kéo tính toán của bê tông đài, với bê tông đài B25 ta có : Rbt = 1,05 MPa = 1050 (kN/m2).

+α1, α2: Là góc nghiêng của tháp chọc thủng

;

Với:    bc= 0,3 + 0,05.2 = 0,4 m;

ac= 0,5 + 0,05.2 = 0,6 m.

; :  khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy tháp đâm thủng.

C1 = 0,7-0,15-0,6/2= 0,25 (m);

C2 = 0,45-0,15-0,4/2= 0,1 (m).

Do ;  nên ta lấy  để tính

=>

Khả năng chống chọc thủng :

Kiểm tra :

→   Vậy đài không bị chọc thủng.

5.3.8.2. Kiểm tra đài cọc theo điều kiện chọc thủng của cọc ở góc đối với đài

Hình 5b.7. Mặt cắt móng cọc M1 theo điều kiện chọc thủng ở góc

Điều kiện kiểm tra:

Trong đó :

+ Pnp: Lực chọc thủng, bằng tổng phản lực của cọc ở góc nằm trong diện tích b1xb2.

Pnp = P4 = 621,99 (kN)

+ ac;bc: Là kích thước tiết diện cột.

+ c1;c2: Khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy tháp chọc thủng.

+ Rbt : cường độ chịu kéo tính toán của bê tông đài, với bê tông đài B25 ta có : Rbt = 1,05 MPa = 1050 (kN/m2).

+α1, α2: Là góc nghiêng của tháp chọc thủng

;

; :  khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy tháp đâm thủng.

C1 = 0,7-0,15-0,6/2= 0,25 (m);

C2 = 0,45-0,15-0,4/2= 0,1 (m).

Do ;  nên ta lấy  để tính

=>

Khả năng chống chọc thủng :

Kiểm tra :

→   Vậy đài không bị chọc thủng ở góc.

5.3.8.3. Kiểm tra đài cọc theo điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng

Hình 5b.8. Mặt cắt móng cọc M1 theo điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng

Kiểm tra mặt I-I:

Kiểm tra mặt II-II:

Trong đó :

+ QI-I; QII-II: Là tổng phản lực của các cọc nằm ngoài tiết diện nghiêng.

QI-I = 2.P4 = 2.621,99 = 1243,98 (kN)

QII-II = P2 + P4 = 524,66 + 621,99 = 1146,65 (kN)

+ Ađ; Bđ: Là kích thước đài móng.

+ Rbt : cường độ chịu kéo tính toán của bê tông đài, với bê tông đài B20 ta có :

Rbt = 1,05 MPa = 1050 (kN/m2).

+β1, β2: Là hệ số

;

=> β2 = 1,57 (do c2 < h0/2)

Kiểm tra mặt I-I:

QI-I = 1243,98 (kN) < 1,57.1,5.0,6.1050= 1483,65 (kN)

Kiểm tra mặt II-II:

QII-II = 1146,65 (kN) < 1,57.2.0,6.1050= 1978,2 (kN)

→   Vậy đài không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng.

5.3.9.Tính toán và bố trí cốt thép trong đài cọc

Hình 5b.9. Mặt bằng thể hiện các mặt cắt tính cốt thép móng M1

- Moment tại các tiết diện tính toán

Tại tiết diện I-I:

MI-I = (P3 + P4 ).r1 (kN.m)

Tại tiết diện II-II :

MII-II = ( P2 + P4 ).r2 (kN.m)

Trong đó :

r1 = 0,7-0,6/2 = 0,4(m)

r2 = 0,45-0,4/2 = 0,25(m)

P2, P3, P4: Tải trọng tính toán của công trình truyền xuống các cọc 2, 3, 4.

P2 = 524,55 (kN)

P3 = P4 = 621,99 (kN)

Vậy:	MI-I  = 2.621,99.0,4 = 497,59 (kN.m)

MII-II  = (524,55+621,99).0,25 = 286,64 (kN.m)

- Tính toán và bố trí cốt thép trong đài

- Theo tiết diện I–I:

Rs: cường độ chịu kéo tính toán của cốt thép.  Rs = 280 MPa.

Chọn thép: Ø18 có  as = 2,545 (cm2)

Số thanh cần thiết:

→      Chọn:  13Ø18

Khoảng cách các thanh

Vậy chọn 13Ø18 cách khoảng  a = 110 (mm).

- Theo tiết diện II–II :

Chọn thép:  Ø16 có  as = 2,011 (cm2)

Số thanh cần thiết:     →      Chọn:  10Ø16

Khoảng cách các thanh:

Vậy chọn 10Ø16 cách khoảng  a = 200 (mm).

5.3.10. Kiểm tra sức chịu tải cẩu cọc khi vận chuyển, cẩu lắp và treo lên giá búa

5.3.10.1. Kiểm tra sức chịu tải của cọc khi vận chuyển và cẩu lắp

Để đảm bảo điều kiện chịu lực tốt nhất khi vận chuyển và cẩu lắp ta cần bố trí móc cẩu sao cho momen dương bằng trị số momen âm lớn nhất. Từ điều kiện này ta có:

+ Vị trí móc cẩu : a = 0,207L = 0,207.6 =1,242 (m)

+ M1 = 0,5q.a2 = 0,5.3,375.1,2422 = 2,603 (kN.m)

+ M2 = q.L2/8 – q.a.L/2 = 3,375.62/8 -3,375.1,242.6/2 = 2,612 (kN.m)

(Với q là tải trong phân bố đều trên  cọc: q = k.F.γ = 1,5.0,3.0,3.25 = 3,375(kN/m))

Hình 5b.10. Sơ đồ tính cẩu cọc

- Diện tích cốt thép cần thiết :

Cốt thép chịu momen trong cọc  216 As= 402 (mm2) => cọc đủ khả năng chịu lực khi cẩu lắp.

5.3.10.2. Kiểm tra sức chịu tải của cọc khi treo lên giá búa

- Vì cọc <8m nên ta không cần bố trí thêm móc cẩu thứ 3 dùng để treo cọc lên giá búa.

Hình 5b.11. Sơ đồ treo lên giá búa

Ta có:  M3 = 0,5q. a2 = 0,5.3,375. 1,2422 = 2,603 (kN.m)

+ Vị trí móc cẩu :  a = 0,207.L = 1,242(m)

Kiểm tra tương tự ta có :

Cốt thép chịu momen trong cọc  216 As= 402 (mm2)=> cọc đủ khả năng chịu lực

khi treo lên giá búa.

5.3.10.3. Tính cốt thép làm móc cẩu

Lực kéo ở móc cẩu trong trường hợp cẩu lắp cọc: T=0,5qL

=> Lực kéo ở một nhánh:

Diện tích cốt thép của móc cẩu:

Chọn thép móc cẩu:  Ø10 có Fa=78,5(mm2).

5.4. Thiết kế móng M2 cho cột phần tử C10 (trục B)

Nội lực tính toán:        Ntt = -2611,07 (kN)

Mtt = -125,15 (kN.m)

Qtt = -51,923(kN).

5.4.1. Chọn vật liệu

Bê tông cọc B25 có : Rb = 14,5 MPa  ;  Rbt = 1,05 MPa

Cốt thép nhóm AI : Rs = Rsc = 225 MPa  ;  Rsw = 175 MPa.

Cốt thép nhóm AII : Rs = Rsc = 280 MPa ;  Rsw = 225 MPa.

5.4.2. Chọn kích thước đài cọc

Hình dạng và kích thước của đỉnh đài phụ thuộc vào hình dạng và kích thước đáy công trình.Còn hình dạng và kích thước đáy đài phụ thuộc vào :

- Tải trọng công trình tác dụng.

- Số lượng cọc

- Cách bố trí cọc trong đài.

Theo quy định :

- Khoảng cách giữa các cọc với nhau tính từ tim cọc  :

D ≥ 3d = 3.0,3 = 0,9

- Khoảng cách từ tim cọc biên đến mép ngoài của đài là :

c ≥ 1d = 0,30m   ( d : đường kính của cọc ).

5.4.3. Chọn chiều sâu chôn đài

Chiều sâu chôn đài được lựa chọn dựa vào giả thiết là toàn bộ tải trọng ngang do đất từ đáy đài trở lên mặt đất tự nhiên tiếp nhận. Do vậy chiều sâu chôn đài được xác định phải thõa mãn điều kiện sau :

h  ≥ 0,7.hmin

Trong đó: - φ : góc ma sát trong của đất tại đáy đài.   φ = 170

- γ: dung trọng của đất tại đáy đài.   = 18,6(kN/m3)

- b : cạnh đáy đài thẳng góc với tải trọng ngang.   b = 1,5m

-: tổng tải trọng ngang.   = Qtt = 24,81(kN)

(m)

Chiều sâu chôn đài được xác định theo điều kiện :

h  ≥ 0,7.hmin = 0,7. 1,42 = 0,994 (m). → Chọn chiều sâu chôn đài: h = 1,55 (m), (móng giữa nên tính thêm chiều cao đất tôn   nền).

5.4.4. Tính sức chịu tải của cọc

5.4.4.1. Theo vật liệu làm cọc

Trong đó :

- Ra ,Fa : cường độ chịu kéo khi nén tính toán và diện tích tiết diện ngang cốt thép dọc trong cọc.

- b ,Fb : cường độ chịu nén của bê tông và diện tích mặt cắt ngang thân cọc ( phần bê tông ).

- φ : hệ số uốn dọc của cọc. (với móng cọc đài thấp,cọc xuyên qua các lớp đất khác nhau, lấy φ = 1).

Tiết diện ngang cọc là 0,3x 0,3(m2), dùng 416 có Fa =   ,

Vậy diện tích mặt cắt ngang cọc bê tông :

Fb = Fcọc - Fa = (0,3 x 0,3) – 0,804.10-3 = 0,0892 (m2).

Ta có :   Ra = 280000 (kN/m2)  ;    Rb = 14500 (kN/m2)

→ Vậy sức chịu tải tính toán của cọc theo vật liệu :

Pvl = 1.(280000. 0,804.10-3+14500.0,0892) = 1518,52 (kN)

5.4.4.2. Theo đất nền

Giả thiết lực ma sát quanh thân cọc phân bố đều theo chiều sâu trong phạm vi mỗi lớp đất và phản lực ở mũi cọc phân bố đều trên tiết diện ngang của cọc.

Sức chịu tải của cọc được xác định theo TCVN 10304-2014 :

Rc,u=c.(cq.qb.Ab+u∑cf.fi.li)
Trong đó:
 + c:  Là hệ số điều kiện làm việc của cọc trong đất, c =1;
 + qb: Là cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc, tra theo Bảng 2 trong TCVN 10304-2014(trang 23-24) phục thuộc vào chiều sâu mũi cọc.
 + u: Là chu vi tiết diện ngang thân cọc.
 + fi: Là cường độ sức kháng trung bình của lớp đất thứ “i” trên thân cọc, lấy theo Bảng 3 trong TCVN 10304-2014(trang 25).

+ li : Chiều dày của lớp phân tố thứ i ,theo quy phạm: li ≤ 2m

+ cq và cf : Tương ứng là các hệ số điều kiện làm việc của đất dưới mũi và trên thân cọc có xét đến ảnh hưởng của phương pháp hạ cọc đến sức kháng của đất (xem Bảng 4 TCVN 10304-2014) lấy cq = cf  =1.

Kết quả được tính ở bảng sau:

Bảng 5.18: Bảng tính toán lớp đất

| Loại đất | h (m) | Lớp đất phân tố | li (m) | Zi (m) | Trạng thái đất | fi (kN/m2) | fi.li (kN/m) | H (m) | qb (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Á Cát | 3,4 | 1 | 1,15 | 1,675 | B = 0,333 | 24,9 | 28,7 | 6,6 | 3762 |
|  |  | 2 | 1,15 | 2,825 |  | 30,9 | 35,6 |  |  |
| Á Cát | 4,0 | 3 | 1,6 | 4,2 | B= 0,246 | 46,7 | 74,8 |  |  |
|  |  | 4 | 1,6 | 5,8 |  | 50,3 | 80,5 |  |  |
| ∑fi.li |  |  |  |  |  |  | 219,6 |  |  |

Vậy sức chịu tải của cọc theo đất nền :

RCU = 1.(1.0,3.0,3.3762 +1.1,2.219,6) = 902,14 (kN)

Rca : Sức chịu tải cho phép của cọc theo đất nền :

(kN)

Với :   γk: là hệ số tin cậy của cọc chịu nén. Lấy  γk  = 1,4.

γn, γ0: là hệ số điều kiện làm việc ,hệ số tin cậy.

Vậy sức chịu tải giới hạn của cọc :

[P]= min( Pvl,Rca) = min (1518,52; 644,38)  = 644,38 (kN)

5.4.5. Xác định số lượng cọc, bố trí cọc và diện tích đáy đài

5.4.5.1. Xác định số lượng cọc

Giả thiết lực truyền lên cọc bằng đúng sức chịu tải cọc Pc, cọc trong đài bố trí đều với khoảng cách 3d (d: là bề rộng cọc). Thay thế phản lực cọc tập trung ở đáy đài bằng áp lực tính toán giả định.

(kN)

Quan niệm đài như một móng nông, xác định diện tích đáy đài sơ bộ:

Trong đó:

+ N0tt :Tổng lực dọc tính toán tác dụng tải đỉnh đài

+ γtb : Dung trọng trung bình giữa vật liệu làm móng và đất nền.

tb = (20 ÷ 22) kN/m3 ,   lấy tb = 20 (kN/m3).

+ h : Chiều sâu chôn đài .

h = 1,55(m), (móng biên nên không tính thêm chiều cao đất tôn nền).

+ n: Hệ số tin cậy của trọng lượng đài và đất trên đài.     n=1,1.

Xác định tổng lực dọc sơ bộ tại đáy đài.

Xác định số lượng cọc sơ bộ:

Pc: sức chịu tải của cọc.     Pc   = 644,38 (kN)

m: hệ số kinh nghiệm kể đến ảnh hưởng của moment, tải trọng ngang và số lượng cọc trong đài.

Với móng cọc đài thấp: m = (1 ÷1,5) , lấy m = 1,1

Vậy số lượng cọc trong móng :

Chọn số lượng cọc là n = 5 (cọc)

Chọn kích thước đài cọc theo quy định:

Khoảng cách giữa các cọc với nhau tính từ tim cọc:

D ≥ 3d = 3.0,3 = 0,9

Khoảng cách từ tim cọc biên đến mép ngoài của đài là:

c ≥ 1d = 0,30m   ( d : đường kính của cọc ).

Chọn kích thước đài A=(1,8x2,1)m

Tính lại:

..

5.4.5.3. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc

Khi móng chịu tải trọng lệch tâm sẽ xảy ra hiện tượng một số cọc trong móng chịu tải trọng lớn và một số cọc chịu tải trọng bé, đôi khi có cọc chịu kéo.Trong thiết kế nên tạo cho tất cả các cọc đều chịu nén là tốt nhất.

Vậy kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc trong trường hợp này tiến hành như sau:

Trong đó :

- [P] : sức chịu tải giới hạn của cọc. [P] = 644,38

- Pomax,min  : tải trọng tác dụng lên cọc chịu nén và chịu kéo nhiều nhất, được xác định như sau:

- : tổng tải trọng thẳng đứng tính toán tại đáy đài .

= 2739,97 (kN)

- n : số lượng cọc trong đài , n = 5 ( cọc )

- Mx , My: tổng moment của tải trọng ngoài so với trục đi qua trọng tâm của các tiết diện cọc tại đáy đài.

Với moment và lực xô ngang tác dụng lên móng theo phương ox nên Mx = 0 , moment đối với trục oy tại đáy đài :

My = M0tt + Q0tt = 125,15 +51,923.0,7 = 161,50 (kN.m)

-  : khoảng cách từ trọng tâm của cọc chịu nén nhiều nhất theo trục x và y đến trọng tâm của các tiết diện cọc tại đáy đài.

xmaxn = 0,75 (m) ; ymaxn = 0,6 (m)

-  : khoảng cách từ trọng tâm của cọc chịu kéo nhiều nhất theo trục x và y đến trọng tâm của các tiết diện cọc tại đáy đài.

xmaxk = 0,75 (m) ; ymaxk = 0,6 (m)

- : khoảng cách từ tâm cọc thứ i theo trục x và y đến trục trọng tâm của các tiết diện cọc tại đáy đài.

Bảng 5.19: Xác định tải trọng đứng tác dụng lên cọc

| XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG ĐỨNG TÁC DỤNG LÊN CỌC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cọc | xj,xi | ∑xi2 | Ntt | n | Mtt | Pj (kN) |
| 1 | -0,75 | 2,25 | 2739,97 | 5 | 161,50 | 494,16 |
| 2 | -0,75 |  |  |  |  | 494,16 |
| 3 | 0 |  |  |  |  | 547,99 |
| 4 | 0,75 |  |  |  |  | 601,83 |
| 5 | 0,75 |  |  |  |  | 601,83 |

Trọng lượng bản thân cọc:

Pctt = n'.Ap. L0. γbt= 1,1.0,3.0,3.(6-0,5).25 = 13,6 (kN)

Kiểm tra tải trọng đứng tác dụng lên cọc:

Kiểm tra điều kiện:  P0max = 601,83+ 13,6 = 615,43 (kN) < [P] = 644,38 (kN)

P0min = 494,16 (kN) > 0

< 10%

→    Điều kiện thỏa mãn.

5.4.5.2. Bố trí cọc và xác định diện tích đáy đài

Hình 5b.12. Mặt bằng móng M2

5.4.6. Kiểm tra nền đất tại mặt phẳng mũi cọc và kiểm tra lún cho móng cọc

5.4.6.1.  Kiểm tra nền đất tại mặt phằng mũi cọc

Giả thiết đài cọc, cọc và phần đất giữa các cọc là móng khối quy ước.

Diện tích đáy móng khối quy ước xác định theo công thức :

Trong đó :

- A1, B1 : khoảng cách từ mép 2 hàng cọc ngoài cùng đối diện nhau theo 2 phía.

A1 = 1,8 (m) ; B1 = 1,5 (m)

- L : chiều dài cọc tính từ đáy đài đến mũi cọc.    L = 5,5 (m)

- α : góc mở rộng so với trục thẳng đứng kể từ mép ngoài hàng cọc ngoài cùng :

Với :    + φtbtc : Góc nội ma sát trung bình các lớp đất mà cọc đi qua.

+ φ1 ,φ2 ,φ3: Góc nội ma sát của các lớp đất thứ 1, 2, 3 mà cọc đi qua.

+ h1 ,h2 ,h3: Chiều dày lớp đất thứ 1, 2, 3 mà cọc đi qua.

Vậy :          Aqư = 1,8 + 2.5,5.tg4,390 = 2,64 (m)

Bqư = 1,5 + 2.5,5.tg4,390  = 2,34(m)

- Fqư =  Aqư . Bqư  = 2,64 . 2,34 = 6,178 (m2)

Hình 5b.13. Móng khối quy ước M2

Sau khi xác định kích thước móng khối quy ước thì việc kiểm tra nền đất dưới đáy móng thực hiện như đối với móng nông :

* Ứng suất trung bình tại đáy móng khối quy ước :

Trong đó :

- Notc : tải trọng thẳng đứng tiêu chuẩn tại đáy móng khối quy ước.

Notc = 2611,07/1,15 = 2270,50 (kN)

- Gqu : Trọng lượng vật liệu làm đài, cọc và trọng lượng đất trong phạm vi móng khối quy ước.

- G1qu : Trọng lượng vật liệu làm đài và trọng lượng đất tính từ đáy đài lên mặt đất tự nhiên trong phạm vị khối quy ước, với h1 = 1,55m:

- G2qu : Trọng lượng đất tính từ đáy đài đến mặt phẳng mũi cọc,

với h2 =5,5m :

- G3qu : Trọng vật liệu làm cọc ( 5 cọc):

Vậy trọng lượng vật liệu làm đài, cọc và trọng lượng đất trong phạm vi móng khối quy ước :

Vậy :

* Ứng suất lớn nhất tại đáy móng khối quy ước :

Trong đó :

- ∑M : tổng moment của tải trọng ngoài so với trục trọng tâm đáy móng khối quy ước :

Bảng 5.20: Xác định ứng suất đáy móng

| BẢNG XÁC ĐỊNH ỨNG SUẤT ĐÁY MÓNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑Ntc | Mtc | Qtc | H | ∑Mtc | eaqu | σmaxtc | σmintc | σtbtc |
| kN | kN.m | kN | m | kN.m | m | kN/m2 | kN/m2 | kN/m2 |
| 3073,09 | 108,83 | 45,15 | 6,2 | 153,98 | 0,05 | 554,03 | 440,81 | 497,42 |

- Xác định cường độ tiêu chuẩn của đất nền tại đáy móng khối quy ước theo TCVN 9362-2012,  như sau :

Trong đó :

- Đất nền là lớp cát hạt vừa, tra tiêu chuẩn TCVN 9362-2012 bảng 15(trang 26), ta có: m1 = 1,2 và giá trị m2 =1.

- Góc nội ma sát φ = 18o, tra tiêu chuẩn TCVN 9362-2012 bảng 14(trang 25) ta có:     A = 0,43 ,    B = 2,73 ,   D = 5,31

- Ktc : hệ số độ tin cậy , lấy Ktc = 1

- : dung trọng của đất ngay tại đáy móng khối quy ước.

= đn2 = 9,453 (kN/m3)

- Hqu : chiều sâu đáy móng khối quy ước.

Hqu = L0 + h + htn = 5,5 + 1,1 + 0,45 = 7,05 (m)

- ’ : dung trọng trung bình của đất từ đáy móng khối quy ước lên mặt đất tự nhiên:

- Ctc : lực kết dính của đất ngay tại đáy móng khối quy ước, lớp á cát hạt vừa có :     Ctc = 30,7 (kN/m

Bảng 5.21: Bảng xác định Rtc

| BẢNG XÁC ĐỊNH Rtc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m1 | m2 | Ktc | A | B | D | Bqư (m) | γ' (kN/m3) | γ (kN/m3) | Ctc (kN/m2) | Rtc (kN/m2) |
| 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,43 | 2,73 | 5,31 | 2,34 | 16,66 | 9,453 | 30,7 | 591,8 |

Kiểm tra điều kiện :

→  Nền đấtdưới mũi cọc đủ sức chịu tải, tiến hành kiểm tra lún cho móng khối quy ước.

5.4.6.2. Kiểm tra lún cho móng cọc

Để tính toán độ lún của móng cọc, ta xem móng cọc như móng khối quy ước, việc tính toán độ lún theo phương pháp cộng lún từng lớp được tiến hành như sau :

- Chia nền đất dưới đáy móng khối quy ước thành những phân tố có chiều dày hi, thõa mãn :

Bqu : bề rộng đáy móng khối quy ước.   Bqu = 2,34(m)

Chọn :        hi = 0,8 (m) = 80 (cm)

- Xác định ứng suất do trọng lượng bản thân đất gây nên tại lớp phân tố thứ i.

σbtđqu: ứng suất do trọng lượng bản thân đất gây ra tại đáy móng khối quy ước ứng

với Z=0:

- Xác định áp lực  gây lún :

- Xác định ứng suất nén phụ thêm tại các vị trí lớp đất dưới đáy móng khối quy ước được chia :

Hệ số Ko phụ thuộc vào các tỷ số :

Tra bảng ( C.3 hệ số k1 và hệ số kb ) TCVN 9362-2012.

- Xác định chiều sâu vùng nén dưới đáy móng khối quy ước : Ha

Phạm vi nén lún dưới đáy móng khối quy ước kết thúc tại vị trí lớp đất được chia thõa mãn điều kiện :

Đối với các loại đất yếu thì Ha tính dựa vào điều kiện:

- Tính toán độ lún của nền đất tại lớp phân tố thứ i.

Trị số áp lực:

Modun biến dạng E0 = 5950.3 = 17850(kN/m2)

Hệ số phụ thuộc hệ số nở hông: βi=0,76

Tính toán độ lún của lớp đất phân tố Si  theo các công thức sau:

Nhận xét:

- Tại điểm 9 (Z = 7m) có z = 14,35 (kN/m2) < 0,1.bt = 0,1 . 185,6 = 18,56 (kN/m2).

Ta xem phạm vi nén lún kết tại đây, chiều sâu vùng nén dưới đáy móng khối quy ước :

Ha = 7 (m).

- Độ lún tuyệt đối của móng M1 đảm bảo :  S = 6,5 (cm) < [Sgh] = 8 (cm)

→      Móng M2 đảm bảo điều kiện về độ lún.

Hình 5b.14. Sơ đồ nén lún nền đất móng M2

5.4.7. Tính toán và cấu tạo đài cọc

5.4.7.1.Tính toán chiều cao đài cọc

Giả thiết chiều cao làm việc của đài : ho = 0.6 (m)

Hình 5b.15. Mặt cắt móng cọc M2

theo điểu kiện chọc thủng của cột đối với đài

- Kiểm tra chọc thủng của cột đối với đài:

Điều kiện kiểm tra:

Trong đó :

+ Pnp: Lực chọc thủng, bằng tổng phản lực của các cọc nằm ngoài phạm vi đáy tháp chọc thủng.

Pnp=2.P1+ 2.P4=2.494,16+2.601,83 = 2191,98  (kN)

+ ac;bc: Là kích thước tiết diện cột.

+ c1;c2: Khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy tháp chọc thủng.

+ Rbt : cường độ chịu kéo tính toán của bê tông đài, với bê tông đài B25 ta có : Rbt = 1,05 MPa = 1050 (kN/m2).

+α1, α2: Là góc nghiêng của tháp chọc thủng

;

Với:    bc= 0,3 + 0,05.2 = 0,4 m;

ac= 0,5 + 0,05.2 = 0,6 m.

; :  khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy tháp đâm thủng.

C1=0,75-0,15-0,6/2=0,3(m);

C2=0,6-0,15-0,4/2=0,25(m).

Do ;  nên ta lấy  để tính

=>

Khả năng chống chọc thủng :

Kiểm tra :

→   Vậy đài không bị chọc thủng.

5.4.7.2. Kiểm tra đài cọc theo điều kiện chọc thủng của cọc ở góc đối với đài

Hình 5b.16. Mặt cắt móng cọc M2 theo điều kiện chọc thủng ở góc

Điều kiện kiểm tra:

Trong đó :

+ Pnp: Lực chọc thủng, bằng tổng phản lực của các cọc ở góc nằm trong diện tích b1xb2.

Pnp= P5 = 615,43 (kN)

+ ac;bc: Là kích thước tiết diện cột.

+ c1;c2: Khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy tháp chọc thủng.

+ Rbt : cường độ chịu kéo tính toán của bê tông đài, với bê tông đài B25 ta có:

Rbt = 1,05 MPa = 1050 (kN/m2).

+α1, α2: Là góc nghiêng của tháp chọc thủng

Với:    C1=0,75-0,15-0,6/2=0,3(m);

C2=0,6-0,15-0,4/2=0,25(m).

Do ;  nên ta lấy  để tính

=>

Ta có:

Khả năng chống chọc thủng:

Kiểm tra :

→   Vậy đài không bị chọc thủng ở góc.

5.4.7.3. Kiểm tra đài cọc theo điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng

Hình 5b.17. Mặt cắt móng cọc M2

theo điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng

Kiểm tra mặt I-I:

Kiểm tra mặt II-II:

Trong đó :

+ QI-I;QII-II: Là tổng phản lực của các cọc nằm ngoài tiết diện nghiêng.

QI-I = 2.P4 = 2. 615,43= 1230,86 (kN)

QII-II = P2 + P5 = 494,16+615,43 = 1109,59 (kN)

+ Ađ;Bđ: Là kích thước đài móng.

+ Rbt : cường độ chịu kéo tính toán của bê tông đài, với bê tông đài B20 ta có :

Rbt = 1,05 MPa = 1050 (kN/m2).

+β1, β2: Là hệ số

;

=> β2 = 1,57 (do c2 < h0/2);

Kiểm tra mặt I-I:

QI-I = 1230,86 (kN) < 1,57.1,8.0,6.1050= 1780,38 (kN)

Kiểm tra mặt II-II:

QII-II = 1109,59 (kN) < 1,57.2,1.0,6.1050= 2077,11 (kN)

→   Vậy đài không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng.

5.5. Tính toán và bố trí cốt thép trong đài cọc

Hình 5b.18. Mặt bằng thể hiện các mặt cắt tính cốt thép móng M2

- Moment tại các tiết diện tính toán

Tại tiết diện I-I:

MI-I = ( P4 + P5 ).r1 (kN.m)

Tại tiết diện II-II :

MII-II = ( P2 + P5 ).r2 (kN.m)

Trong đó :

r1 = 0,6-0,3/2 = 0,45(m);            r2 = 0,75-0,5/2 = 0,5(m).

P2 ,P4 ,P5: Tải trọng tính toán của công trình truyền xuống các cọc  2, 4, 5.

P2 = 494,16 (kN)

P4 = P5 = 615,43 (kN)

Vậy:	MI-I  = 1230,86.0,45 = 553,89 (kN.m)

MII-II  = (494,16+615,43).0,5 = 554,78 (kN.m)

- Tính toán và bố trí cốt thép trong đài

- Theo tiết diện I–I :

Rs : cường độ chịu kéo tính toán của cốt thép.  Rs = 280 MPa.

Chọn thép: Ø18 có  as = 2,545 (cm2)

Số thanh cần thiết :     →      Chọn:  15Ø18

Khoảng cách các thanh

:

Vậy chọn 15Ø18 cách khoảng  a = 110 (mm).

- Theo tiết diện II–II :

Chọn thép :  Ø18 có  as = 2,545 (cm2)

Số thanh cần thiết : →      Chọn:  15Ø18

Khoảng cách các thanh :

Vậy chọn 15Ø18 cách khoảng  a = 140 (mm).

=> Như vậy kết cấu móng M2 và M3 giống nhau nên ta chỉ thể hiện móng M2 lên trên bản vẽ.

5.6. Mặt bằng móng

Hình 5b.19. Mặt bằng móng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

---0---

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC

TÊN ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ NAM TỪ LIÊM – HÀ NỘI

PHẦN III: THI CÔNG (25%)

SVTH:  HUỲNH THỊ TRÚC LY

MSSV: 1811506120227

LỚP:    18XD2

Nhiệm vụ đồ án:    -  Bóc khối lượng tầng điển hình 3, 4

-  Lập dự toán chi phí xây dựng tầng 3, 4

-  Lập tiến độ công trình

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 06 năm 2022

Giáo viên hướng dẫn

Th.S Phạm Thị Phương Trang

CHƯƠNG 1. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TẦNG 3,4

1.1. Danh mục các công việc theo trình tự thi công

1.1.1. Danh mục các công tác thi công phần thân

1. Lắp dựng cốt thép cột, thang máy.

2. Gia công , lắp dựng ván khuôn cột, thang máy.

3. Đổ bê tông cột, thang máy.

4. Tháo ván khuôn cột, thang máy.

5. Lắp ván khuôn dầm, sàn, cầu thang.

6. Lắp cốt thép dầm, sàn, cầu thang.

7. Đổ bê tông dầm, sàn, cầu thang.

8. Tháo ván khuôn dầm, sàn, cầu thang.

9. Xây tường.

1.1.2. Danh mục các công tác hoàn thiện

10. Trát tường ngoài.

11. Trát tường trong, cột, dầm, cầu thang.

12. Bả tường ngoài.

13. Bả tường trong, cột, dầm, cầu thang.

14. Sơn tường ngoài.

15. Sơn tường trong, cột, dầm, cầu thang.

16. Lát nền.

1.2. Tính toán khối lượng các công việc

1.2.1. Thi công phần thân

Diện tích sàn tầng 3: 720 (m2)

Giả định số nhân công cao nhất có mặt trên công trường là: 43 (người)

1.2.2. Các công tác thi công hoàn thiện

Khối lượng chi tiết các công việc thể hiện trong bảng tính tiên lượng kèm theo

Bảng 6.1: Bảng tính tiên lượng các công tác tầng điển hình

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | SỐ CK GIỐNG NHAU | KÍCH THƯỚC |  |  | SỐ PHỤ | KHỐI LƯỢNG 1CK | KHỐI LƯỢNG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DÀI | RỘNG | CAO |  |  | TỪNG PHẦN | TOÀN PHẦN |
| TẦNG 3,4 TRỤC 1-7 ( H = 3.9 m ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BÊ TÔNG CỘT + VÁCH TM | m3 | - |  |  |  | - | - |  | 26.29 |
|  | Cột 300x500 (trừ đi phần giao với dầm) |  | 41 | 0.3 | 0.5 | 3.4 |  | 0.51 | 20.91 |  |
|  | Thang máy |  | 1 | 6.9 | 0.2 | 3.9 |  | 5.38 | 5.38 |  |
| 2 | CỐT THÉP CỘT + VÁCH TM | Tấn | - |  |  |  | - | - |  | 2.76 |
|  | d<=10 |  |  |  |  |  | 30 | - |  | 0.79 |
|  | d>18 |  |  |  |  |  | 75 | - |  | 1.97 |
| 3 | VÁN KHUÔN CỘT + VÁCH TM | 100m2 | - |  |  |  | - | - |  | 3.35 |
|  | Cột 300x500 (trừ đi phần giao với dầm) |  | 41 | 0.5 |  | 3.4 | 0.02 | 0.03 | 1.39 |  |
|  |  |  | 41 | 0.3 |  | 3.4 | 0.02 | 0.02 | 0.84 |  |
|  | Thang máy |  | 1 | 7.76 |  | 3.9 | 0.02 | 0.61 | 0.61 |  |
|  |  |  | 1 | 6.56 |  | 3.9 | 0.02 | 0.51 | 0.51 |  |
|  | LẮP VÁN KHUÔN CỘT | 100m2 | - |  |  |  | - | - |  | 2.34 |
| 4 | THÁO VÁN KHUÔN CỘT | 100m2 | - |  |  |  | - | - |  | 1.00 |
| 5 | BÊ TÔNG DẦM | m3 | - |  |  |  | - | - |  | 42.72 |
|  | Dầm dọc 200x350 (trục 1-7) |  | 6 | 29 | 0.2 | 0.35 |  | 2.03 | 12.18 |  |
|  | Dầm khung 300x500 (trục A-F) |  | 7 | 26.5 | 0.3 | 0.5 |  | 3.98 | 27.86 |  |
|  | Dầm khung 200x300 |  | 8 | 1.5 | 0.2 | 0.3 |  | 0.09 | 0.72 |  |
|  | Dầm bo 200x300 |  | 4 | 4.5 | 0.2 | 0.3 |  | 0.27 | 1.08 |  |
|  | Dầm chiếu nghỉ 200x350 |  | 2 | 4.5 | 0.2 | 0.35 |  | 0.32 | 0.64 |  |
|  | Cốn thang D100x300 |  | 2 | 3.9 | 0.1 | 0.3 |  | 0.12 | 0.24 |  |
| 6 | BÊ TÔNG SÀN + CẦU THANG | m3 | - |  |  |  | - | - |  |  |
|  | SÀN |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.58 |
|  | S1: 4,5x5m |  | 4 | 4.2 | 4.8 | 0.1 |  | 2.02 | 8.08 |  |
|  | S2: 4,5x5m |  | 1 | 4.2 | 4.8 | 0.1 |  | 2.02 | 2.02 |  |
|  | S3: 4,5x5m |  | 3 | 4.2 | 4.8 | 0.1 |  | 2.02 | 6.06 |  |
|  | S4: 4,5x6m |  | 4 | 4.2 | 5.8 | 0.1 |  | 2.44 | 9.76 |  |
|  | S5: 4,5x6m |  | 2 | 4.2 | 5.8 | 0.1 |  | 2.44 | 4.88 |  |
|  | S6: 4,5x6m |  | 1 | 4.2 | 5.8 | 0.1 |  | 2.44 | 2.44 |  |
|  | S7: 4,5x6m |  | 3 | 4.2 | 5.8 | 0.1 |  | 2.44 | 7.32 |  |
|  | S8: 4,5x6m |  | 2 | 4.2 | 5.8 | 0.1 |  | 2.44 | 4.88 |  |
|  | S9: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 | 0.1 |  | 1.81 | 1.81 |  |
|  | S10: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 | 0.1 |  | 1.81 | 1.81 |  |
|  | S11: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 | 0.1 |  | 1.81 | 1.81 |  |
|  | S12: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 | 0.1 |  | 1.81 | 1.81 |  |
|  | S13: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 | 0.1 |  | 1.81 | 1.81 |  |
|  | S15: 4,5x5m |  | 1 | 4.2 | 4.8 | 0.1 |  | 2.02 | 2.02 |  |
|  | S14: 4,5x5m |  | 1 | 4.2 | 4.8 | 0.1 |  | 2.02 | 2.02 |  |
|  | S16: 2,9x4,5m |  | 1 | 2.7 | 4.2 | 0.1 |  | 1.13 | 1.13 |  |
|  | S17: 2,1x2,4m |  | 1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 |  | 0.40 | 0.40 |  |
|  | S18: 1,5x4,5m |  | 4 | 1.3 | 4.2 | 0.07 |  | 0.38 | 1.52 |  |
|  | CẦU THANG |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
|  | Bản thang: 1,8x3,32m |  | 2 | 1.8 | 3.32 | 0.08 |  | 0.48 | 0.96 |  |
|  | Bản chiếu nghỉ: 1,78x4,5m |  | 1 | 1.78 | 4.5 | 0.08 |  | 0.64 | 0.64 |  |
| 7 | CỐT THÉP DẦM | Tấn | - |  |  |  | - | - |  |  |
|  | d<=10 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 1.28 |
|  | d<=18 |  |  |  |  |  | 85 |  |  | 3.63 |
|  | d >18 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 2.14 |
| 8 | CỐT THÉP SÀN + CẦU THANG | Tấn | - |  |  |  | - | - |  |  |
|  | SÀN |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 5.54 |
|  | CẦU THANG |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
|  | d<=10 |  |  |  |  |  | 75 |  |  | 0.12 |
| 9 | VÁN KHUÔN DẦM | 100m2 | - |  |  |  | - |  |  | 3.50 |
|  | Ván thành |  | - |  |  |  | - |  | 2.48 |  |
|  | Dầm dọc 200x350 mặt ngoài trục A và F |  | 2 | 29 |  | 0.35 | 0.01 | 0.10 | 0.20 |  |
|  | Dầm dọc 200x350 mặt trong trục A - F |  | 10 | 25.2 |  | 0.25 | 0.01 | 0.06 | 0.63 |  |
|  | Dầm khung 300x500 mặt ngoài trục 1 và 7 |  | 2 | 28.5 |  | 0.5 | 0.01 | 0.14 | 0.29 |  |
|  | Dầm khung 300x500 mặt trong trục 1 - 7 |  | 12 | 23.7 |  | 0.4 | 0.01 | 0.09 | 1.14 |  |
|  | Dầm khung D200x300 mặt ngoài |  | 8 | 1.4 |  | 0.3 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |  |
|  | Dầm khung D200x300 mặt trong |  | 8 | 1.2 |  | 0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |  |
|  | Dầm bo D200x300 mặt ngoài |  | 4 | 4.6 |  | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |  |
|  | Dầm bo D200x300 mặt trong |  | 4 | 4.2 |  | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |  |
|  | Dầm chiếu nghỉ D200x350 mặt ngoài |  | 1 | 4.5 |  | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  |
|  | Dầm chiếu nghỉ D200x350 mặt trong |  | 2 | 4.2 |  | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |
|  | Cốn thang D100x300 mặt ngoài |  | 2 | 3.9 |  | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |
|  | Cốn thang D100x300 mặt trong |  | 2 | 3.9 |  | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |
|  | Ván đáy |  | - |  |  |  | - |  | 1.01 |  |
|  | Dầm dọc D200x350 |  | 6 | 29 | 0.2 |  | 0.01 | 0.06 | 0.35 |  |
|  | Dầm khung D300x500 |  | 7 | 28.5 | 0.3 |  | 0.01 | 0.09 | 0.60 |  |
|  | Dầm khung D200x300 |  | 8 | 1.4 | 0.2 |  | 0.01 | 0.00 | 0.02 |  |
|  | Dầm bo D200x300 |  | 4 | 4.6 | 0.2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.04 |  |
|  | Dầm chiếu nghỉ D200x350 |  | 1 | 4.2 | 0.2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
|  | LẮP VÁN KHUÔN DẦM |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.45 |
| 10 | THÁO VÁN KHUÔN DẦM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 11 | VÁN KHUÔN SÀN + CẦU THANG | 100m2 | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  | SÀN |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.21 |
|  | S1: 4,5x5m |  | 4 | 4.2 | 4.8 |  | 0.01 | 0.202 | 0.81 |  |
|  | S2: 4,5x5m |  | 1 | 4.2 | 4.8 |  | 0.01 | 0.202 | 0.20 |  |
|  | S3: 4,5x5m |  | 3 | 4.2 | 4.8 |  | 0.01 | 0.202 | 0.60 |  |
|  | S4: 4,5x6m |  | 4 | 4.2 | 5.8 |  | 0.01 | 0.244 | 0.97 |  |
|  | S5: 4,5x6m |  | 2 | 4.2 | 5.8 |  | 0.01 | 0.244 | 0.49 |  |
|  | S6: 4,5x6m |  | 1 | 4.2 | 5.8 |  | 0.01 | 0.244 | 0.24 |  |
|  | S7: 4,5x6m |  | 3 | 4.2 | 5.8 |  | 0.01 | 0.244 | 0.73 |  |
|  | S8: 4,5x6m |  | 2 | 4.2 | 5.8 |  | 0.01 | 0.244 | 0.49 |  |
|  | S9: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 |  | 0.01 | 0.181 | 0.18 |  |
|  | S10: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 |  | 0.01 | 0.181 | 0.18 |  |
|  | S11: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 |  | 0.01 | 0.181 | 0.18 |  |
|  | S12: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 |  | 0.01 | 0.181 | 0.18 |  |
|  | S13: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 |  | 0.01 | 0.181 | 0.18 |  |
|  | S15: 4,5x5m |  | 1 | 4.2 | 4.8 |  | 0.01 | 0.202 | 0.20 |  |
|  | S14: 4,5x5m |  | 1 | 4.2 | 4.8 |  | 0.01 | 0.202 | 0.20 |  |
|  | S16: 2,9x4,5m |  | 1 | 2.7 | 4.2 |  | 0.01 | 0.113 | 0.11 |  |
|  | S17: 2,1x2,4m |  | 1 | 1.9 | 2.1 |  | 0.01 | 0.040 | 0.04 |  |
|  | S18: 1,5x4,5m |  | 4 | 1.3 | 4.2 |  | 0.01 | 0.055 | 0.22 |  |
|  | CẦU THANG |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
|  | Bản thang: 1,8x3,32m |  | 2 | 1.8 | 3.32 |  | 0.01 | 0.060 | 0.12 |  |
|  | Bản chiếu nghỉ: 1,78x4,5m |  | 1 | 1.78 | 4.5 |  | 0.01 | 0.080 | 0.08 |  |
|  | LẮP VÁN KHUÔN SÀN |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.35 |
| 12 | THÁO VÁN KHUÔN SÀN |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.86 |
| 13 | LẮP VK CẦU THANG |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 14 | THÁO VK CẦU THANG |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 15 | XÂY TƯỜNG | m3 | - |  |  |  | - |  |  | 139.86 |
|  | Tường 200 |  | - |  |  |  |  |  | 106.31 |  |
|  | Trục A (27-5*0.3-2*0.2=25.1) |  | 1 | 25.1 | 0.2 | 3.55 |  | 17.821 | 17.821 |  |
|  | trừ cửa D7 |  | 2 | -0.8 | 0.2 | 2.1 |  | -0.336 | -0.672 |  |
|  | S5 |  | 4 | -1.2 | 0.2 | 1.5 |  | -0.36 | -1.44 |  |
|  | Trục C,D (4.5-0.3=4.2) |  | 2 | 4.2 | 0.2 | 3.55 |  | 2.982 | 5.964 |  |
|  | trừ cửa S5 |  | 2 | -1.2 | 0.2 | 1.5 |  | -0.36 | -0.72 |  |
|  | Trục F (27-5*0.3-2*0.2=25.1) |  | 1 | 25.1 | 0.2 | 3.55 |  | 17.821 | 17.821 |  |
|  | trừ cửa D7 |  | 2 | -0.8 | 0.2 | 2.1 |  | -0.336 | -0.672 |  |
|  | S5 |  | 6 | -1.2 | 0.2 | 1.5 |  | -0.36 | -2.16 |  |
|  | Trục 1 (26.5-4*0.5-2*0.4=23.7) |  | 1 | 23.7 | 0.2 | 3.4 |  | 16.116 | 16.116 |  |
|  | trừ cửa S5 |  | 4 | -1.2 | 0.2 | 1.5 |  | -0.36 | -1.44 |  |
|  | S2 |  | 2 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.072 | -0.144 |  |
|  | Trục 3 (26.5-4*0.5-2*0.4=23.7) |  | 1 | 23.7 | 0.2 | 3.4 |  | 16.116 | 16.116 |  |
|  | trừ cửa D5 |  | 2 | -1.2 | 0.2 | 2.1 |  | -0.504 | -1.008 |  |
|  | Trục 4 |  | 1 | 2.7 | 0.2 | 3.4 |  | 1.836 | 1.836 |  |
|  | Trục 5 (26.5-4*0.5-2*0.4=23.7) |  | 1 | 23.7 | 0.2 | 3.4 |  | 16.116 | 16.116 |  |
|  | trừ cửa D5 |  | 2 | -1.2 | 0.2 | 2.1 |  | -0.504 | -1.008 |  |
|  | S4 |  | 1 | -1.8 | 0.2 | 2.3 |  | -0.828 | -0.828 |  |
|  | Trục 6 (2*4.35+4=12.7) |  | 1 | 12.7 | 0.2 | 3.4 |  | 8.636 | 8.636 |  |
|  | trừ cửa S2 |  | 2 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.072 | -0.144 |  |
|  | Trục 7 (26,5-4*0.5-2*0.4=23,7) |  | 1 | 23.7 | 0.2 | 3.4 |  | 16.116 | 16.116 |  |
|  | Tường 100 |  |  |  |  |  |  |  | 33.558 |  |
|  | Trục A',F' |  | 4 | 4.5 | 0.1 | 0.8 |  | 0.36 | 1.44 |  |
|  | Trục B (27-4.5*2-2*0.2-2*0.3-0.15-0.2=16.65) |  | 1 | 15.55 | 0.1 | 3.55 |  | 5.52 | 5.52 |  |
|  | trừ cửa D6 |  | 4 | -1 | 0.1 | 2.1 |  | -0.21 | -0.84 |  |
|  | Trục C-D (4.15+2+2.075*4=14.45) |  | 2 | 10.30 | 0.1 | 3.55 |  | 3.657 | 7.314 |  |
|  | trừ cửa D7 |  | 4 | -0.80 | 0.1 | 2.10 |  | -0.168 | -0.672 |  |
|  | S5 |  | 1 | -1.2 | 0.2 | 1.5 |  | -0.36 | -0.36 |  |
|  | Trục E (27-5*0.3-2*0.2=25.1) |  | 1 | 25.10 | 0.1 | 3.55 |  | 8.911 | 8.911 |  |
|  | trừ cửa D5 |  | 1 | -1.20 | 0.1 | 2.10 |  | -0.252 | -0.252 |  |
|  | D6 |  | 4 | -1.00 | 0.1 | 2.10 |  | -0.21 | -0.84 |  |
|  | Giữa trục E-F (Phòng vệ sinh) |  | 1 | 4.20 | 0.1 | 3.80 |  | 1.596 | 1.596 |  |
|  | Trục 2 ( trục A-F) (2*4.65+4=13.3) |  | 1 | 13.30 | 0.1 | 3.40 |  | 4.522 | 4.522 |  |
|  | Ban công |  | 8 | 1.30 | 0.1 | 0.80 |  | 0.104 | 0.832 |  |
|  | Trục 4 ( 5-0.2-0.25=4.35) |  | 1 | 4.35 | 0.1 | 3.80 |  | 1.653 | 1.653 |  |
|  | trừ cửa D7 |  | 1 | -0.80 | 0.1 | 2.10 |  | -0.168 | -0.168 |  |
|  | Giữa trục C-D ( Phòng vệ sinh) (3*4.3=12.9) |  | 1 | 12.90 | 0.1 | 3.80 |  | 4.902 | 4.902 |  |
| 16 | TRÁT TƯỜNG | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trát ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  | 355.67 |
|  | Trục A (27-5*0.3-2*0.2=25.1) |  | 1 | 25.1 | 3.55 |  |  | 89.105 | 89.105 |  |
|  | trừ cửa D7 |  | 2 | -0.8 | 2.1 |  |  | -1.68 | -3.36 |  |
|  | S5 |  | 4 | -1.2 | 1.5 |  |  | -1.8 | -7.2 |  |
|  | Trục F (27-5*0.3-2*0.2=25.1) |  | 1 | 25.1 | 3.55 |  |  | 89.105 | 89.105 |  |
|  | trừ cửa D7 |  | 2 | -0.8 | 2.1 |  |  | -1.68 | -3.36 |  |
|  | S5 |  | 6 | -1.2 | 1.5 |  |  | -1.8 | -10.8 |  |
|  | Trục A',F' |  | 4 | 4.5 | 0.8 |  |  | 3.6 | 14.4 |  |
|  | Trục C,D (4.5-0.3=4.2) |  | 2 | 4.2 | 3.55 |  |  | 14.91 | 29.82 |  |
|  | trừ cửa S5 |  | 2 | -1.2 | 1.5 |  |  | -1.8 | -3.6 |  |
|  | Trục 1 (26.5-4*0.5-2*0.4=23.7) |  | 1 | 23.7 | 3.4 |  |  | 80.58 | 80.58 |  |
|  | trừ cửa S5 |  | 4 | -1.2 | 1.5 |  |  | -1.8 | -7.2 |  |
|  | S2 |  | 2 | -0.6 | 0.6 |  |  | -0.36 | -0.72 |  |
|  | Trục 7 (26,5-4*0.5-2*0.4=23,7) |  | 1 | 23.7 | 3.4 |  |  | 80.58 | 80.58 |  |
|  | Ban công |  | 8 | 1.30 | 0.8 |  |  | 1.04 | 8.32 |  |
|  | Trát trong |  |  |  |  |  |  |  |  | 1382.13 |
|  | Trát trong của tường ngoài |  |  |  |  |  |  |  | 355.67 |  |
|  | Trục A (27-5*0.3-2*0.2=25.1) |  | 1 | 25.1 | 3.55 |  |  | 89.105 | 89.105 |  |
|  | trừ cửa D7 |  | 2 | -0.8 | 2.1 |  |  | -1.68 | -3.36 |  |
|  | S5 |  | 4 | -1.2 | 1.5 |  |  | -1.8 | -7.2 |  |
|  | Trục F (27-5*0.3-2*0.2=25.1) |  | 1 | 25.1 | 3.55 |  |  | 89.105 | 89.105 |  |
|  | trừ cửa D7 |  | 2 | -0.8 | 2.1 |  |  | -1.68 | -3.36 |  |
|  | S5 |  | 6 | -1.2 | 1.5 |  |  | -1.8 | -10.8 |  |
|  | Trục A',F' |  | 4 | 4.5 | 0.8 |  |  | 3.6 | 14.4 |  |
|  | Trục C,D (4.5-0.3=4.2) |  | 2 | 4.2 | 3.55 |  |  | 14.91 | 29.82 |  |
|  | trừ cửa S5 |  | 2 | -1.2 | 1.5 |  |  | -1.8 | -3.6 |  |
|  | Trục 1 (26.5-4*0.5-2*0.4=23.7) |  | 1 | 23.7 | 3.4 |  |  | 80.58 | 80.58 |  |
|  | trừ cửa S5 |  | 4 | -1.2 | 1.5 |  |  | -1.8 | -7.2 |  |
|  | S2 |  | 2 | -0.6 | 0.6 |  |  | -0.36 | -0.72 |  |
|  | Trục 7 (26,5-4*0.5-2*0.4=23,7) |  | 1 | 23.7 | 3.4 |  |  | 80.58 | 80.58 |  |
|  | Ban công |  | 8 | 1.30 | 0.8 |  |  | 1.04 | 8.32 |  |
|  | Trát trong của tường trong |  |  |  |  |  |  |  | 1026.5 |  |
|  | Trục 3 (26.5-4*0.5-2*0.4=23.7) |  | 1 | 23.7 | 3.4 |  | 2 | 161.160 | 161.16 |  |
|  | trừ cửa D5 |  | 2 | -1.2 | 2.1 |  | 2 | -5.040 | -10.08 |  |
|  | Trục 4 |  | 1 | 2.7 | 3.4 |  | 2 | 18.360 | 18.36 |  |
|  | Trục 5 (26.5-4*0.5-2*0.4=23.7) |  | 1 | 23.7 | 3.4 |  | 2 | 161.160 | 161.16 |  |
|  | trừ cửa D5 |  | 2 | -1.2 | 2.1 |  | 2 | -5.040 | -10.08 |  |
|  | S4 |  | 1 | -1.8 | 2.3 |  | 2 | -8.280 | -8.28 |  |
|  | Trục 6 (2*4.35+4=12.7) |  | 1 | 12.7 | 3.4 |  | 2 | 86.360 | 86.36 |  |
|  | trừ cửa S2 |  | 2 | -0.6 | 0.6 |  | 2 | -0.720 | -1.44 |  |
|  | Trục B (27-4.5*2-2*0.2-2*0.3-0.15-0.2=16.65) |  | 1 | 15.55 | 3.55 |  | 2 | 110.405 | 110.41 |  |
|  | trừ cửa D6 |  | 4 | -1 | 2.10 |  | 2 | -4.200 | -16.8 |  |
|  | Trục C-D (4.15+2+2.075*4=14.45) |  | 2 | 10.30 | 3.55 |  | 2 | 73.130 | 146.26 |  |
|  | trừ cửa D7 |  | 4 | -0.80 | 2.10 |  | 2 | -3.360 | -13.44 |  |
|  | S5 |  | 1 | -1.2 | 1.50 |  | 2 | -3.600 | -3.6 |  |
|  | Trục E (27-5*0.3-2*0.2=25.1) |  | 1 | 25.10 | 3.55 |  | 2 | 178.210 | 178.21 |  |
|  | trừ cửa D5 |  | 1 | -1.20 | 2.10 |  | 2 | -5.040 | -5.04 |  |
|  | D6 |  | 4 | -1.00 | 2.10 |  | 2 | -4.200 | -16.8 |  |
|  | Giữa trục E-F (Phòng vệ sinh) |  | 1 | 4.20 | 3.80 |  | 2 | 31.920 | 31.92 |  |
|  | Trục 2 ( trục A-F) (2*4.65+4=13.3) |  | 1 | 13.30 | 3.40 |  | 2 | 90.440 | 90.44 |  |
|  | Trục 4 ( 5-0.2-0.25=4.35) |  | 1 | 4.35 | 3.80 |  | 2 | 33.060 | 33.06 |  |
|  | trừ cửa D7 |  | 1 | -0.8 | 2.1 |  | 2 | -3.360 | -3.36 |  |
|  | Giữa trục C-D ( Phòng vệ sinh) (3*4.3=12.9) |  | 1 | 12.9 | 3.8 |  | 2 | 98.040 | 98.04 |  |
| 17 | TRÁT TRẦN + CẦU THANG | m2 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | TRẦN |  |  |  |  |  |  |  |  | 621.39 |
|  | S1: 4,5x5m |  | 4 | 4.2 | 4.8 |  |  | 20.16 | 80.64 |  |
|  | S2: 4,5x5m |  | 1 | 4.2 | 4.8 |  |  | 20.16 | 20.16 |  |
|  | S3: 4,5x5m |  | 3 | 4.2 | 4.8 |  |  | 20.16 | 60.48 |  |
|  | S4: 4,5x6m |  | 4 | 4.2 | 5.8 |  |  | 24.36 | 97.44 |  |
|  | S5: 4,5x6m |  | 2 | 4.2 | 5.8 |  |  | 24.36 | 48.72 |  |
|  | S6: 4,5x6m |  | 1 | 4.2 | 5.8 |  |  | 24.36 | 24.36 |  |
|  | S7: 4,5x6m |  | 3 | 4.2 | 5.8 |  |  | 24.36 | 73.08 |  |
|  | S8: 4,5x6m |  | 2 | 4.2 | 5.8 |  |  | 24.36 | 48.72 |  |
|  | S9: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 |  |  | 18.06 | 18.06 |  |
|  | S10: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 |  |  | 18.06 | 18.06 |  |
|  | S11: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 |  |  | 18.06 | 18.06 |  |
|  | S12: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 |  |  | 18.06 | 18.06 |  |
|  | S13: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 |  |  | 18.06 | 18.06 |  |
|  | S15: 4,5x5m |  | 1 | 4.2 | 4.8 |  |  | 20.16 | 20.16 |  |
|  | S14: 4,5x5m |  | 1 | 4.2 | 4.8 |  |  | 20.16 | 20.16 |  |
|  | S16: 2,9x4,5m |  | 1 | 2.7 | 4.2 |  |  | 11.34 | 11.34 |  |
|  | S17: 2,1x2,4m |  | 1 | 1.9 | 2.1 |  |  | 3.99 | 3.99 |  |
|  | S18: 1,5x4,5m |  | 4 | 1.3 | 4.2 |  |  | 5.46 | 21.84 |  |
|  | CẦU THANG |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.96 |
|  | Bản thang: 1,8x3,32m |  | 2 | 1.8 | 3.32 |  |  | 5.976 | 11.95 |  |
|  | Bản chiếu nghỉ: 1,78x4,5m |  | 1 | 1.78 | 4.5 |  |  | 8.01 | 8.01 |  |
| 18 | TRÁT DÀM | m2 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | TRÁT DẦM MẶT NGOÀI |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.26 |
|  | TRÁT DẦM TRONG |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.57 |
|  | Ván thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầm dọc 200x350 mặt ngoài trục A và F |  | 2 | 29 |  | 0.35 |  | 10.15 | 20.30 |  |
|  | Dầm dọc 200x350 mặt trong trục A - F |  | 10 | 25.2 |  | 0.25 |  | 6.30 | 63.00 |  |
|  | Dầm khung 300x500 mặt ngoài trục 1 và 7 |  | 2 | 28.5 |  | 0.5 |  | 14.25 | 28.50 |  |
|  | Dầm khung 300x500 mặt trong trục 1 - 7 |  | 12 | 23.7 |  | 0.4 |  | 9.48 | 113.76 |  |
|  | Dầm khung D200x300 mặt ngoài |  | 8 | 1.4 |  | 0.3 |  | 0.42 | 3.36 |  |
|  | Dầm khung D200x300 mặt trong |  | 8 | 1.2 |  | 0.23 |  | 0.28 | 2.21 |  |
|  | Dầm bo D200x300 mặt ngoài |  | 4 | 4.6 |  | 0.3 |  | 1.38 | 5.52 |  |
|  | Dầm bo D200x300 mặt trong |  | 4 | 4.2 |  | 0.23 |  | 0.97 | 3.86 |  |
|  | Dầm chiếu nghỉ D200x350 mặt ngoài |  | 1 | 4.5 |  | 0.35 |  | 1.58 | 1.58 |  |
|  | Dầm chiếu nghỉ D200x350 mặt trong |  | 2 | 4.2 |  | 0.27 |  | 1.13 | 2.27 |  |
|  | Cốn thang D100x300 mặt ngoài |  | 2 | 3.9 |  | 0.3 |  | 1.17 | 2.34 |  |
|  | Cốn thang D100x300 mặt trong |  | 2 | 3.9 |  | 0.22 |  | 0.86 | 1.72 |  |
|  | Ván đáy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầm dọc D200x350 |  | 6 | 29 | 0.2 |  |  | 5.80 | 34.80 |  |
|  | Dầm khung D300x500 |  | 7 | 28.5 | 0.3 |  |  | 8.55 | 59.85 |  |
|  | Dầm khung D200x300 |  | 8 | 1.4 | 0.2 |  |  | 0.28 | 2.24 |  |
|  | Dầm bo D200x300 |  | 4 | 4.6 | 0.2 |  |  | 0.92 | 3.68 |  |
|  | Dầm chiếu nghỉ D200x350 |  | 1 | 4.2 | 0.2 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |
| 19 | TRÁT CỘT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRÁT CỘT(TRÁT NGOÀI) | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 43.29 |
|  | Cột 300x500 |  | 17 | 0.3 | 3.9 |  |  | 1.17 | 19.89 |  |
|  |  |  | 12 | 0.5 | 3.9 |  |  | 1.95 | 23.40 |  |
|  | TRÁT CỘT + TM (TRÁT TRONG) |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.90 |
|  | Trát trong của cột ngoài |  | 17 | 0.3 | 3.55 |  | 1 | 1.07 | 18.11 |  |
|  |  |  | 12 | 0.5 | 3.4 |  | 1 | 1.70 | 20.40 |  |
|  | Trát trong của cột trong |  | 19 | 0.3 | 3.55 |  | 2 | 2.13 | 40.47 |  |
|  |  |  | 19 | 0.5 | 3.4 |  | 2 | 3.40 | 64.60 |  |
|  | Vách TM |  | 1 | 19.6 | 3.9 |  | 2 | 152.88 | 152.88 |  |
|  |  |  | 2 | 1.1 | 2.6 |  | 2 | 5.72 | 11.44 |  |
| 20 | BẢ MATIT | m2 | - |  |  |  | 95% | - |  | 2621.94 |
|  | Bằng diện tích trát trong (Tường trong,trần,dầm, cột) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SƠN TƯỜNG TRONG | m2 | - |  |  |  | - | - |  | 2621.94 |
|  | Bằng diện tích matit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SƠN TƯỜNG NGOÀI | m2 | - |  |  |  | - | - |  | 458.22 |
|  | Bằng diện tích trát ngoài(tường ngoài cộng cột,dầm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | LÁT NỀN | m2 |  |  |  |  | - |  |  | 621.39 |
|  | S1: 4,5x5m |  | 4 | 4.2 | 4.8 |  |  | 20.16 | 80.64 |  |
|  | S2: 4,5x5m |  | 1 | 4.2 | 4.8 |  |  | 20.16 | 20.16 |  |
|  | S3: 4,5x5m |  | 3 | 4.2 | 4.8 |  |  | 20.16 | 60.48 |  |
|  | S4: 4,5x6m |  | 4 | 4.2 | 5.8 |  |  | 24.36 | 97.44 |  |
|  | S5: 4,5x6m |  | 2 | 4.2 | 5.8 |  |  | 24.36 | 48.72 |  |
|  | S6: 4,5x6m |  | 1 | 4.2 | 5.8 |  |  | 24.36 | 24.36 |  |
|  | S7: 4,5x6m |  | 3 | 4.2 | 5.8 |  |  | 24.36 | 73.08 |  |
|  | S8: 4,5x6m |  | 2 | 4.2 | 5.8 |  |  | 24.36 | 48.72 |  |
|  | S9: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 |  |  | 18.06 | 18.06 |  |
|  | S10: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 |  |  | 18.06 | 18.06 |  |
|  | S11: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 |  |  | 18.06 | 18.06 |  |
|  | S12: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 |  |  | 18.06 | 18.06 |  |
|  | S13: 4,5x4,5m |  | 1 | 4.2 | 4.3 |  |  | 18.06 | 18.06 |  |
|  | S15: 4,5x5m |  | 1 | 4.2 | 4.8 |  |  | 20.16 | 20.16 |  |
|  | S14: 4,5x5m |  | 1 | 4.2 | 4.8 |  |  | 20.16 | 20.16 |  |
|  | S16: 2,9x4,5m |  | 1 | 2.7 | 4.2 |  |  | 11.34 | 11.34 |  |
|  | S17: 2,1x2,4m |  | 1 | 1.9 | 2.1 |  |  | 3.99 | 3.99 |  |
|  | S18: 1,5x4,5m |  | 4 | 1.3 | 4.2 |  |  | 5.46 | 21.84 |  |
| 24 | LÁT CẦU THANG |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.96 |
|  | Bậc bản thang ( 0.15+0.26=0.41) |  | 24 | 1.6 | 0.41 |  |  | 0.656 | 15.74 |  |
|  | Bản chiếu nghỉ |  | 1 | 4.2 | 1.48 |  |  | 6.216 | 6.22 |  |
| 25 | Ốp | m2 |  |  |  |  | 5% |  |  | 84.50 |
|  | Chiếm 5% diện tích trát tường trong |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.  Xác định thời gian hao phí các công việc

Để tính toán hao phí cho các công tác ta căn cứ vào định mức TT11-2021/TT-BXD lập bảng tính trên Excel để tính toán cho tất cả các danh mục công việc.

1.3.1. Tổ chức thi công phần ngầm.

Toàn bộ phần khối lượng cũng như hao phí nhân công cho công tác phần ngầm đã được tính toán và thể hiện trong bảng tính excel. Nên ta chỉ việc ghép nối các dây chuyền này vào trong biểu đồ tổng tiến độ.

1.3.2. Tổ chức thi công phần thân

Phần thân được thi công theo từng đợt, mỗi đợt là 1 tầng. Trong mỗi đợt được chia thành nhiều phân đoạn khác nhau. Sơ đồ phân chia phân đoạn đổ bê tông trong mỗi đợt, khối lượng thi công trong mỗi phân đoạn, nhân công thực hiện công việc trong mỗi phân đoạn thể hiện qua biểu đồ tổng tiến độ.

Số phân đoạn thi công chọn sao cho các dây chuyền bộ phận là liên tục, không có dán đoạn khi chuyển đợt: , số dây chuyền thi công.

Bê tông cột, được đổ trước tiếp theo đổ bê tông dầm, sàn, cầu thang được đổ sau cùng đổ bằng máy. Như vậy quá trình đổ bê tông phần thân bao gồm đổ bê tông cột, đổ bê tông dầm, sàn, cầu thang.

1.3.3. Tổ chức thi công phần hoàn thiện

Sau khi xây tường xong tùy theo thời tiết để tiến hành công tác trát tường, bả mattic và sơn tường.

Bảng 6.2: Tính hao phí lao động, thời gian thực hiện các công tác tầng 3,4

| BẢNG THỜI GIAN THI CÔNG CÁC CÔNG TÁC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Nhu cầu nhân công | Số ngày thi công (ngày) | Tổng số nhân công Thi công trong n ngày |
| 1 | Lắp dựng cốt thép cột, vách thang máy tầng 3 | tấn | 2.76 | 26.801 | 1 | 27 |
| 2 | Lắp dựng ván khuôn cột, vách thang máy tầng 3 | 100m2 | 2.34 | 74.646 | 4 | 20 |
| 3 | Đổ bê tông cột, vách thang máy tầng 3 | m3 | 26.29 | 70.194 | 1 | 16 |
| 4 | Tháo ván khuôn cột, vách thang máy tầng 3 | 100m2 | 1 | 31.900 | 2 | 20 |
| 5 | Lắp ván khuôn dầm, sàn, cầu thang tầng 3 | 100m2 | 6.94 | 208.074 | 9 | 23 |
| 6 | Lắp dựng cốt thép dầm, sàn, cầu thang tầng 3 | tấn | 12.71 | 151.308 | 8 | 20 |
| 7 | Đổ bê tông dầm, sàn, cầu thang tầng 3 | m3 | 105.9 | 219.213 | 1 | 16 |
| 8 | Tháo ván khuôn dầm, sàn, cầu thang tầng 3 | 100m2 | 2.97 | 89.027 | 4 | 23 |
| 9 | Lắp dựng cốt thép cột, vách thang máy tầng 4 | tấn | 2.76 | 26.801 | 1 | 27 |
| 10 | Lắp dựng ván khuôn cột, vách thang máy tầng 4 | 100m2 | 2.34 | 74.646 | 4 | 20 |
| 11 | Đổ bê tông cột, vách thang máy tầng 4 | m3 | 26.29 | 70.194 | 1 | 16 |
| 12 | Tháo ván khuôn cột, vách thang máy tầng 4 | 100m2 | 1 | 31.900 | 2 | 20 |
| 13 | Lắp ván khuôn dầm, sàn, cầu thang tầng 4 | 100m2 | 6.94 | 208.074 | 9 | 23 |
| 14 | Lắp dựng cốt thép dầm, sàn, cầu thang tầng 4 | tấn | 12.71 | 151.308 | 8 | 20 |
| 15 | Đổ bê tông dầm, sàn, cầu thang tầng 4 | m3 | 105.9 | 219.213 | 1 | 16 |
| 16 | Tháo ván khuôn dầm, sàn, cầu thang tầng 4 | 100m2 | 2.97 | 89.027 | 4 | 23 |
| 17 | Xây tường xây, cầu thang tầng 3 | m3 | 139.868 | 138.858 | 4 | 35 |
| 18 | Xây tường xây, cầu thang tầng 4 | m3 | 139.868 | 138.858 | 4 | 35 |
| 19 | Trát tường ngoài tầng 4 | m2 | 458.22 | 108.808 | 3 | 35 |
| 20 | Trát tường ngoài tầng 3 | m2 | 458.22 | 108.808 | 3 | 35 |
| 21 | Trát tường trong, cột, dầm, trần, cầu thang tầng 4 | m2 | 2621.95 | 783.644 | 23 | 35 |
| 22 | Trát tường trong, cột, dầm, trần, cầu thang tầng 3 | m2 | 2621.95 | 783.644 | 23 | 35 |
| 23 | Bả tường ngoài từ tầng 4 | m2 | 458.22 | 41.240 | 1 | 38 |
| 24 | Bả tường ngoài từ tầng 3 | m2 | 458.22 | 41.240 | 1 | 38 |
| 25 | Bả tường trong cột, dầm, trần, cầu thang tầng 4 | m2 | 2621.95 | 260.772 | 7 | 38 |
| 26 | Bả tường trong cột, dầm, trần, cầu thang tầng 3 | m2 | 2621.95 | 260.772 | 7 | 38 |
| 27 | Sơn tường ngoài từ tầng 4 | m2 | 458.22 | 30.243 | 1 | 33 |
| 28 | Sơn tường ngoài từ tầng 3 | m2 | 458.22 | 30.243 | 1 | 33 |
| 29 | Sơn tường trong cột, dầm, trần, cầu thang tầng 4 | m2 | 2621.95 | 157.317 | 5 | 33 |
| 30 | Sơn tường trong cột, dầm, trần, cầu thang tầng 3 | m2 | 2621.95 | 157.317 | 5 | 33 |
| 31 | Lát nền, lát cầu thang, ốp tường tầng 4, 3 | m2 | 1455.7 | 419.615 | 10 | 42 |

1.4. Lập tiến độ thi công công trình

1.4.1. Lựa chọn mô hình tiến độ

Tùy theo yêu cầu, nội dung và cách thể hiện có 4 loại mô hình kế hoạch tiến độ sau:

+ Mô hình kế hoạch tiến độ bằng số.

+ Mô hình kế hoạch tiến độ ngang.

+ Mô hình kế hoạch tiến độ xiên.

+ Mô hình kế hoạch tiến độ mạng lưới.

Trong đó, mô hình kế hoạch tiến độ (KHTĐ) bằng số dùng để lập kế hoạch đầu tư và thi công dài hạn trong các dự án, cấu trúc đơn giản. Do đó ta không phân tích ở đây.

1.4.1.1. Mô hình KHTĐ ngang

+ Ưu điểm: diễn tả một phương pháp tổ chức sản xuất, một kế hoạch tương đối rõ ràng, đơn giản.

+ Nhược điểm: không thể hiện rõ mối liên hệ logic phức tạp giữa các công việc mà nó thể hiện. Mô hình điều hành tĩnh không thích hợp tính chất động của sản xuất, cấu tạo cứng nhắc khó điều chỉnh khi có sửa đổi. Sự phụ thuộc giữa các công việc chỉ thực hiện một lần duy nhất trước khi thực hiện kế hoạch do đó các giải pháp về công nghệ, tổ chức mất đi giá trị thực tiễn là vai trò điều hành khi kế hoạch công được thực hiện. Khó nghiên cứu sâu về khả năng dự kiến diễn biến công việc, không áp dụng được các tính toán sơ đồ một cách nhanh chóng khoa học. Mô hình chỉ sử dụng hiệu quả đối với các công việc ít phức tạp.

1.4.1.2. Mô hình KHTĐ xiên

+ Ưu điểm: Mô hình KHTĐ xiên thể hiện được diễn biến các công việc cả trong không gian lẫn thời gian nên có tính trực quan cao.

+ Nhược điểm: là loại mô hình điều hành tĩnh, nếu số lượng công việc nhiều và tốc độ thi công không đều thì mô hình trở nên rối và mất đi tính trực quan, không thích hợp với công trình phức tạp.

+ Mô hình tiến độ này thích hợp với các công trình có nhiều hạn mục giống nhau, mức độ lặp lại của các công việc cao. Đặc biệt thích hợp với các công tác có thể tổ chức thi công dưới dạng dây chuyền.

Kết luận: Từ những phân tích kể trên, ta chọn mô hình KHTĐ ngang để lập tiến độ thi công công trình.

1.5. Lập khung tiến độ

Khung tiến độ được lập dựa trên các công công tác chính của các quá trình thi công và các giai đoạn thi công chính.

1.5.1.  Công tác chính của quá trình thi công

Quá trình trong đó tạo được độ bền, ổn địng của kết cấu công trình, tạo mặt bằng công tác cho các quá trình tiếp theo. Nó quyết định đến biện pháp thi công, hao phí lao động, vật tư, thời gian thi công công trình.

Đối với nhà cao tầng công tác chủ yếu ở đây là công tác thi công bê tông.

Xác định cơ cấu của quá trình thi công bê tông gồm:

+ Công tác ván khuôn

+ Công tác cốt thép

+ Công tác bê tông

+ Công tác tháo dỡ, bảo dưỡng.

Tiến hành tổ chức các dây chuyền bộ phận:

+ Phân chia phân đoạn công tác và tính khối lượng công việc tương ứng trên tất cả các phân đoạn.

+ Chọn biện pháp thi công quá trình mà nội dung chủ yếu là chọn cơ cấu thành phần tổ thợ, tổ máy để thực hiện quá trình đó.

+ Tính nhịp công tác của quá trình:

Xử lí kết quả:

+ Đưa vào hệ số α để Kij chẵn ca,  kíp và không đổi :

+ Yêu cầu :

+ Nếu  hoặc  thì có thể do những nguyên nhân sau:

+ Khối lượng của từng phân đoạn quá lớn

+ Nhân lực quá ít hoặc quá nhiều

+ Năng suất làm việc quá bé

Xử lí :

+ Tăng hoặc giảm N, chú ý vấn đề mặt bằng

+ Thay đổi bậc thợ, năng suất máy

+ Chia lại phân đoạn.

1.5.2. Các giai đoạn thi công chính

Giai đoạn thi công là một tổ hợp các công tác xây lắp tương đối hoàn chỉnh về mặt công nghệ. Việc phân chia phân đoạn thi công phải đảm bảo hoàn thành dứt điểm từng đầu mối công việc và tạo mặt bằng công tác thực hiện công việc tiếp theo. Ở đây chia làm 3 giai đoạn thi công chính: phần ngầm, phần thân, phần hoàn thiện.

1.5.3. Lập khung tiến độ

Tiến hành ghép nối sơ bộ các công tác chính của các giai đoạn thi công theo trình tự để  hình thành khung tiến độ.

So sánh thời gian khung tiến độ với thời gian yêu cầu. Trong trường hợp có sự khác biệt về mặt thời gian hoặc để tận dụng mặt bằng công tác, vốn, tài nguyên thì tiến hành điều chỉnh khung tiến độ. Việc tối ưu khung tiến độ có nhiều phương pháp như:

Về mặt kinh tế: có thể tăng ca, tăng kíp… tuy nhiên tốn kém về tài chính, kinh tế, ảnh hưởng mặt bằng công tác, mất an toàn lao động.

Về mặt kỹ thuật: có thể thay đổi công nghệ mới, vật liệu mới khi thi công để đẩy nhanh tiến độ như sử dụng ván khuôn định hình, dùng phụ gia thi công, sử dụng máy móc thi công hiện đại… tuy nhiên tốn kém cho đầu tư ban đầu, đào tạo công nhân lành nghề.

1.6. Ghép sát các công việc

Sau khi lập khung tiến độ thì các công tác khác sẽ được tính toán và phối hợp dựa trên nguyên tắc:

+ Phù hợp giai đoạn thi công mà nó thực hiện.

+ Cố gắng tạo sự làm việc liên tục của các tổ thợ, tổ máy chuyên môn…

Đối với công trình xây dựng dân dụng, để tận dụng  mặt bằng thi công và đẩy nhanh thời gian thi công lưu ý đến việc thi công công tác hoàn thiện ở 1 số tầng dưới đã tháo ván khuôn xong.

Thay vì dùng một tổ thợ, vì số tầng cao do đó để tận dụng mặt bằng thi công, ta bố trí nhiều tổ thợ làm cùng lúc song song xen kẽ trên mặt bằng khác nhau. Đối với các công tác có thể tuỳ chọn thời điểm bắt đầu thì để rút ngắn thời gian thi công những công tác hoàn thiện nào ảnh hưởng đến việc thi công các công trình khác thí sẽ được làm trước.

1.7. Phối hợp công việc theo thời gian

Là một nội dung phức tạp của lập tiến độ thi công vì nó đòi hỏi phải phù hợp với trình tự công nghệ, đảm bảo hợp lý về kinh tế, tài nguyên, nhân lực.

Tách riêng các quá trình chủ yếu trong số các công việc cần thi công, sơ bộ sắp xếp theo trình tự đã xác định để hình thành khung cốt của tiến độ. Các quá trình chủ yếu: Thi công ép cọc – Thi công đào móng – Thi công bê tông móng – Thi công bê tông nền – Thi bê tông phần khung nhà – Xây tường – Trát tường – Thi công các công tác hoàn thiện khác.

Ấn định thời điểm thực hiện các công việc còn lại phù hợp với trình tự công việc đã lựa chọn . Phải đảm bảo gián đoạn công nghệ giữa các công việc: Đổ bê tông – Tháo ván khuôn; Xây tường – Trát tường – Bả – Sơn.

Công tác tháo ván khuôn :

+ Móng, cột : 3 ngày

+ Dầm, sàn, cầu thang : > 10 ngày ( có sử dụng phụ gia đông kết nhanh )

Công tác xây tường – trát tường : 3-7 ngày tùy mác vữa và điều kiện thời tiết

Công tác trát tường – bả mattit :Thời tiết khô nắng có thể 5 ngày

Công tác bả – sơn : 1-3 ngày

1.8. Kiểm tra và điều chỉnh tiến độ

Để đánh giá mức độ sử dụng nhân lực hợp lý cần kiểm tra 2 hệ số :

- Hệ số không điều hòa nhân lực:

Với: Rtb =

+ A : Tổng chi phí lao động thi công toàn công trình (ngày công)

+ T : Thời gian thi công công trình theo tiến độ (ngày)

- Hệ số phân phối lao động K2 =

+ Ad : Lượng lao động sử dụng vượt trên mức trung bình

+ A : Tổng chi phí lao động để thi công công trình.

CHƯƠNG 2. DỰ TOÁN CHI CHI PHÍ XÂY DỰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH

2.1. Cơ sở lập dự toán chi phí xây dựng

- Định mức dự toán xây dựng công trình (ban hành kèm Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng);

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

- Thông báo giá VLXD quý I năm 2022 - Nam Từ Liêm – Hà Nội.

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP về thuế GTGT, thuế TNDN.

- Căn cứ vào khối lượng xác định từ hồ sơ bản vẽ thiết kế.

- Một số tài liệu khác có liên quan.

2.2. Các bảng biểu tính toán

Bảng 7.1. Bảng tính chi phí trực tiếp

| STT | Mã hiệu công tác | Danh mục công tác | Đơn vị | Khối lượng toàn bộ | Đơn giá |  |  | Thành tiền |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy thi công | Vật liệu | Nhân công | Máy thi công |
| 1 | AF.61412 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | tấn | 0.7900 | 18,316,940 | 3,528,111 | 166,161 | 14,470,383 | 2,787,208 | 131,267 |
| 2 | AF.61432 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m | tấn | 1.9700 | 18,230,030 | 1,895,447 | 681,501 | 35,913,159 | 3,734,031 | 1,342,557 |
| 3 | AF.81132 | Lắp ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 2.3400 | 3,194,630 | 7,761,844 |  | 7,475,434 | 18,162,715 |  |
| 4 | AF.22223 | Bê tông cột TD ≤0,1m2, chiều cao ≤28m, SX qua dây chuyền trạm trộn, đổ bằng cẩu, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 26.2900 | 758,502 | 649,659 | 156,389 | 19,941,018 | 17,079,535 | 4,111,467 |
| 5 | AF.81132 | Tháo ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 1.0000 | 3,194,630 | 7,761,844 |  | 3,194,630 | 7,761,844 |  |
| 6 | AF.89131 | Ván khuôn xà dầm, giằng, ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng giáo ống, chiều cao ≤28m | 100m2 | 2.4500 | 673,350 | 5,665,546 | 465,566 | 1,649,708 | 13,880,588 | 1,140,637 |
| 7 | AF.61512 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | tấn | 1.2800 | 18,210,410 | 3,829,825 | 166,161 | 23,309,325 | 4,902,176 | 212,686 |
| 8 | AF.61522 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | tấn | 3.6300 | 18,227,500 | 2,330,986 | 585,853 | 66,165,825 | 8,461,479 | 2,126,646 |
| 9 | AF.61532 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m | tấn | 2.1400 | 18,226,862 | 1,963,576 | 667,909 | 39,005,485 | 4,202,053 | 1,429,325 |
| 10 | AF.22323 | Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao ≤28m, SX qua dây chuyền trạm trộn, đổ bằng cẩu, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 42.7200 | 736,622 | 503,668 | 129,232 | 31,468,492 | 21,516,697 | 5,520,791 |
| 11 | AF.89131 | Ván khuôn xà dầm, giằng, ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng giáo ống, chiều cao ≤28m | 100m2 | 1.0500 | 673,350 | 5,665,546 | 465,566 | 707,018 | 5,948,823 | 488,844 |
| 12 | AF.89411 | Ván khuôn sàn mái, ván ép phủ phim, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp chột chống bằng hệ giáo ống, chiều cao ≤28m | 100m2 | 4.3500 | 112,842 | 9,112,416 | 465,566 | 490,863 | 39,639,010 | 2,025,212 |
| 13 | AF.61711 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | tấn | 5.5400 | 18,210,410 | 3,382,120 | 173,920 | 100,885,671 | 18,736,945 | 963,517 |
| 14 | AF.22323 | Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao ≤28m, SX qua dây chuyền trạm trộn, đổ bằng cẩu, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 61.5800 | 736,622 | 503,668 | 129,232 | 45,361,183 | 31,015,875 | 7,958,107 |
| 15 | AF.89411 | Tháo ván khuôn sàn mái, ván ép phủ phim, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp chột chống bằng hệ giáo ống, chiều cao ≤28m | 100m2 | 1.8600 | 112,842 | 9,112,416 | 465,566 | 209,886 | 16,949,094 | 865,953 |
| 16 | AF.81161 | Ván khuôn gỗ cầu thang thường | 100m2 | 0.1400 | 3,893,096 | 9,465,070 |  | 545,033 | 1,325,110 |  |
| 17 | AF.61812 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | tấn | 0.1200 | 18,210,410 | 4,277,530 | 166,161 | 2,185,249 | 513,304 | 19,939 |
| 18 | AF.22323 | Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao ≤28m, SX qua dây chuyền trạm trộn, đổ bằng cẩu, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.6000 | 736,622 | 503,668 | 129,232 | 1,178,595 | 805,869 | 206,771 |
| 19 | AF.81161 | Tháo ván khuôn gỗ cầu thang thường | 100m2 | 0.0600 | 3,893,096 | 9,465,070 |  | 233,586 | 567,904 |  |
| 20 | AE.71233 | Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm - Chiều dày >10cm, chiều cao ≤100m, vữa XM M75, XM PCB40 | m3 | 106.3100 | 578,670 | 311,447 | 102,046 | 61,518,408 | 33,109,931 | 10,848,510 |
| 21 | AE.71123 | Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, XM PCB40 | m3 | 33.5580 | 594,671 | 340,645 | 52,320 | 19,955,969 | 11,431,365 | 1,755,755 |
| 22 | AK.21213 | Trát tường trong dày 1cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 1,382.1000 | 5,526 | 36,498 | 556 | 7,637,485 | 50,443,886 | 768,448 |
| 23 | AK.23113 | Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 290.5700 | 8,295 | 92,445 | 835 | 2,410,278 | 26,861,744 | 242,626 |
| 24 | AK.23213 | Trát trần, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 621.3900 | 8,295 | 132,064 | 835 | 5,154,430 | 82,063,249 | 518,861 |
| 25 | AK.22113 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 327.8600 | 5,991 | 132,064 | 556 | 1,964,209 | 43,298,503 | 182,290 |
| 26 | AK.21113 | Trát tường ngoài dày 1cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 458.2200 | 5,526 | 53,530 | 556 | 2,532,124 | 24,528,517 | 254,770 |
| 27 | AK.82510 | Bả bằng bột bả vào tường trong | m2 | 1,382.1300 | 4,086 | 21,899 |  | 5,647,383 | 30,267,265 |  |
| 28 | AK.82520 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | m2 | 1,239.8200 | 4,086 | 26,765 |  | 5,065,905 | 33,183,782 |  |
| 29 | AK.82510 | Bả bằng bột bả vào tường ngoài | m2 | 458.2200 | 4,086 | 21,899 |  | 1,872,287 | 10,034,560 |  |
| 30 | AK.84112 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 2,621.9400 | 16,362 | 14,599 |  | 42,900,182 | 38,277,702 |  |
| 31 | AK.84114 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 458.2200 | 15,554 | 16,059 |  | 7,127,154 | 7,358,555 |  |
| 32 | AK.56163 | Lát nền, sàn đá hoa cương tiết diện đá >0,25m2, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 621.3900 | 249,750 | 68,673 | 4,173 | 155,192,153 | 42,672,715 | 2,593,060 |
| 33 | AK.56223 | Lát đá bậc cầu thang, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 21.9600 | 316,805 | 92,445 | 5,563 | 6,957,038 | 2,030,092 | 122,163 |
| 34 | AK.31111 | Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch ≤0,05m2, vữa XM M25, PCB40 | m2 | 84.5000 | 73,774 | 126,781 | 5,563 | 6,233,903 | 10,712,995 | 470,074 |
|  | THM | TỔNG HẠNG MỤC |  |  |  |  |  | 726,559,451 | 664,265,121 | 46,300,276 |

Bảng 7.2: Bảng tổng hợp vật liệu

| STT | Mã hiệu | Tên vật tư | Đơn vị | Nguồn mua | Khối lượng | Giá hiện tại | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V00084 | Bột bả | kg | Giá vật liệu quý 1/2022 - Nam Từ Liêm: Bột bả nội thất cao cấp (Cty CP Cường Phát Group) | 2,026.7519 | 5,966 | 12,091,602 |
| 2 | V85970 | Cát mịn ML=0,7÷1,4 | m3 | Giá vật liệu quý 1/2022 - Nam Từ Liêm: Cát mịn ML=0,7÷1,4 | 50.9770 | 82,735 | 4,217,582 |
| 3 | V85971 | Cát mịn ML=1,5÷2,0 | m3 | Giá vật liệu quý 1/2022 - Nam Từ Liêm: Cát mịn ML=1,5÷2,0 | 48.8598 | 82,735 | 4,042,416 |
| 4 | V00112 | Cát vàng | m3 | Giá vật liệu quý 1/2022 - Nam Từ Liêm: Cát vàng | 69.2411 | 255,528 | 17,693,040 |
| 5 | V00199 | Cột chống thép ống | kg |  | 138.6350 | 16,190 | 2,244,501 |
| 6 | V05207 | Đá 1x2 | m3 | Giá vật liệu quý 1/2022 - Nam Từ Liêm: Đá 1x2 | 114.0932 | 242,865 | 27,709,245 |
| 7 | V00819 | Đá granít tự nhiên | m2 | Giá vật liệu quý 1/2022 - Nam Từ Liêm: Đá granite kích thước 400x400x30mm | 23.0580 | 290,000 | 6,686,820 |
| 8 | V00822 | Đá hoa cương >0,25m2 | m2 |  | 627.6039 | 234,000 | 146,859,313 |
| 9 | V00226 | Dây thép | kg |  | 190.1710 | 19,000 | 3,613,249 |
| 10 | V00772 | Đinh | kg |  | 52.3900 | 19,000 | 995,410 |
| 11 | V00784 | Đinh đỉa | cái |  | 5.8000 | 3,000 | 17,400 |
| 12 | V82980 | Gạch ốp tường ≤0,05m2 | m2 |  | 85.3450 | 68,000 | 5,803,460 |
| 13 | V05593 | Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm | viên |  | 37,294.2900 | 1,802 | 67,204,311 |
| 14 | V00267 | Giáo công cụ | bộ |  | 2.1114 |  |  |
| 15 | V00270 | Giấy ráp | m2 |  | 61.6034 | 6,000 | 369,620 |
| 16 | V00390 | Gỗ chống | m3 |  | 1.6566 | 2,000,000 | 3,313,200 |
| 17 | V05605 | Gỗ đà nẹp | m3 |  | 0.4977 | 2,000,000 | 995,400 |
| 18 | V84921 | Gỗ nẹp, chống | m3 |  | 0.1962 | 2,000,000 | 392,400 |
| 19 | V00402 | Gỗ ván | m3 | Giá vật liệu quý 1/2022 - Nam Từ Liêm: Gỗ ván | 2.8108 | 2,000,000 | 5,621,600 |
| 20 | V05606 | Khung xương nhôm | kg |  | 52.6750 |  |  |
| 21 | V00494 | Nước | lít |  | 49,228.1645 | 5 | 221,527 |
| 22 | V00515 | Que hàn | kg | Giá vật liệu quý 1/2022 - Nam Từ Liêm: Que hàn | 42.2006 | 19,800 | 835,572 |
| 23 | V82927 | Sơn lót ngoại thất | lít |  | 54.5282 | 50,000 | 2,726,410 |
| 24 | V82928 | Sơn lót nội thất | lít |  | 319.8767 | 50,000 | 15,993,835 |
| 25 | V82929 | Sơn phủ ngoại thất | lít |  | 86.6036 | 50,000 | 4,330,180 |
| 26 | V82930 | Sơn phủ nội thất | lít |  | 529.6319 | 50,000 | 26,481,595 |
| 27 | V82999 | Thép hộp 50x50x3mm | m |  | 10.7620 | 44,667 | 480,706 |
| 28 | V83000 | Thép hộp 60x120x3mm | m |  | 4.1794 | 44,667 | 186,681 |
| 29 | V00656 | Thép tròn | kg | Giá vật liệu quý 1/2022 - Nam Từ Liêm: Thép cuộn trơn CB240 D6-D8 ( Thép Việt Đức) | 793.9500 | 17,922 | 14,229,172 |
| 30 | V42250 | Thép tròn Fi >18mm | kg | Giá vật liệu quý 1/2022 - Nam Từ Liêm: Thép D12 - CB300V Việt Nhật | 4,192.2000 | 17,606 | 73,807,873 |
| 31 | V85992 | Thép tròn Fi ≤10mm | kg | Giá vật liệu quý 1/2022 - Nam Từ Liêm: Thép D10- CB300V Việt Nhật | 6,974.7000 | 17,816 | 124,261,255 |
| 32 | V85993 | Thép tròn Fi ≤18mm | kg | Giá vật liệu quý 1/2022 - Nam Từ Liêm: Thép D12 - CB300V Việt Nhật | 3,702.6000 | 17,606 | 65,187,976 |
| 33 | V03243 | Ván ép phủ phim | m2 |  | 145.6500 |  |  |
| 34 | V08770 | Xi măng PCB40 | kg | Giá vật liệu quý 1/2022 - Nam Từ Liêm: Xi măng bao PCB40 Bút Sơn | 66,298.7646 | 1,200 | 79,558,518 |
| 35 | V00762 | Xi măng trắng | kg |  | 173.0065 | 2,081 | 360,027 |
| 36 | V00750 | Vật liệu khác | % |  |  |  | 8,028,829 |
|  |  | Cộng vật liệu: |  |  |  |  | 726,560,725 |

Bảng 7.3: Bảng tổng hợp nhân công

| STT | Mã hiệu | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá hiện tại | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N0015 | Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 1,562.5946 | 243,318 | 380,207,393 |
| 2 | N0020 | Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 1,011.2819 | 264,128 | 267,107,866 |
| 3 | N0020 | Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 64.1700 | 264,128 | 16,949,094 |
|  |  | Cộng nhân công: |  |  |  | 664,264,353 |

Bảng 7.4: Bảng tổng hợp máy thi công

| STT | Mã hiệu | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá hiện tại | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M112.4002_TT11 | Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23 kW | ca | 10.1639 | 391,919 | 3,983,426 |
| 2 | M102.0406 | Cần trục tháp - sức nâng: 25 T | ca | 7.1784 | 2,993,853 | 21,491,074 |
| 3 | M102.0406 | Cần trục tháp - sức nâng: 25 T | ca | 0.2232 | 2,993,853 | 668,228 |
| 4 | M112.2101 | Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW | ca | 114.5005 | 27,817 | 3,185,060 |
| 5 | M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất: 5 kW | ca | 4.9112 | 264,621 | 1,299,607 |
| 6 | M112.1301_TT11 | Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: 1,5 kW | ca | 23.7942 | 260,117 | 6,189,276 |
| 7 | M104.0202 | Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít | ca | 10.5354 | 278,204 | 2,930,990 |
| 8 | M102.1001 | Máy vận thăng lồng - sức nâng: 3 T | ca | 7.1784 | 809,789 | 5,812,989 |
| 9 | M102.1001 | Máy vận thăng lồng - sức nâng: 3 T | ca | 0.2232 | 809,789 | 180,745 |
| 10 | M0111 | Máy khác | % |  |  | 559,686 |
|  |  | Cộng Máy: |  |  |  | 46,301,081 |

Bảng 7.5: Bảng tổng hợp dự toán của công trình

| STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | CÁCH TÍNH | GIÁ TRỊ | KÝ HIỆU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP |  |  |  |
| 1 | Chi phí vật liệu | (VLG + CLVL) | 784,693,181 | VL |
|  | - Đơn giá vật liệu gốc | Theo bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình | 726,559,451 | VLG |
|  | - Chênh lệch giá vật liệu | Theo bảng tổng hợp vật liệu và chênh lệch giá | 58,133,730 | CLVL |
| 2 | Chi phí nhân công | BNC | 681,214,215 | NC |
|  | - Đơn giá nhân công gốc | Theo bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình | 664,265,121 | NCG |
|  | - Chênh lệch giá nhân công | Theo bảng tổng hợp nhân công và chênh lệch giá | 16,949,094 | CLNC |
|  | - Hệ số điều chỉnh nhân công | (NCG + CLNC) x 1 | 681,214,215 | BNC |
| 3 | Chi phí máy thi công | BM | 47,166,228 | M |
|  | - Đơn giá máy thi công gốc | Theo bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình | 46,300,276 | MG |
|  | - Chênh lệch giá máy thi công | Theo bảng tổng hợp máy thi công và chênh lệch giá | 865,952 | CLM |
|  | - Hệ số điều chỉnh máy thi công | (MG + CLM) x 1 | 47,166,228 | BM |
|  | Chi phí trực tiếp | VL + NC + M | 1,513,073,624 | T |
| II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP |  |  |  |
| 1 | Chi phí chung | T x 7,3% | 110,454,375 | C |
| 2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | T x 1,1% | 16,643,810 | LT |
| 3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | T x 2,5% | 37,826,841 | TT |
|  | Chi phí gián tiếp | C + LT + TT | 164,925,026 | GT |
| III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | (T + GT) x 5,5% | 92,289,926 | TL |
|  | Chi phí xây dựng trước thuế | T + GT + TL | 1,770,288,576 | G |
| IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | G x 8% | 141,623,086 | GTGT |
|  | Chi phí xây dựng sau thuế | G + GTGT | 1,911,911,662 | Gxd |
|  | Tổng cộng | Gxd | 1,911,911,662 |  |
|  | Làm tròn |  | 1,911,912,000 |  |
| Bằng chữ: Một tỷ chín trăm mười một triệu chín trăm mười hai nghìn đồng./ |  |  |  |  |

KẾT LUẬN

Sau thời gian làm đồ án tốt nghiệp được sự giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình của các Thầy, Cô giáo trong Khoa Kỹ thuật Xây dựng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng cùng sự nổ lực của bản thân, em đã hoàn thành đề tài tốt nghiệp “ Công Trình Chung cư Nam Từ Liêm – Hà Nội”.

Thông qua việc hoàn thành đề tài tốt nghiệp, em đã được củng cố bổ sung rất nhiều kiến thức bổ ích về tổ chức thi công và một số kinh nghiệm thực tế. Điều này sẽ giúp ích cho em rất nhiều trong quá trình học tập và làm việc sau này

Tuy nhiên, do thời gian thực hiện đồ án và nguồn kiến thức bản thân còn hạn chế nên đồ án tốt nghiệp của em không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót. Vì vậy, em kính mong được sự góp ý, chỉ bảo của các Thầy, Cô giáo để em có thể áp dụng được mọi kiến thức Thầy, Cô hướng dẫn vào công việc của em sau này một cách tốt nhất.

Em xin chân thành cảm ơn !

Đà Nẵng, ngày … tháng 06 năm 2022

SINH VIÊN THỰC HIỆN

HUỲNH THỊ TRÚC LY

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- TCVN 198-1997: Nhà cao tầng- thiết kế bê tông cốt thép toàn khối.

- Giáo trình bê tông cốt thép 1 Võ Bá Tầm.

- Giáo trình bê tông cốt thép 2 Võ Bá Tầm.

- TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác độngtiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5574-2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế.

- VN 205-1998: Móng cọc – tiêu chuẩn thiết kế .

- Hướng dẫn đồ án môn học Tổ chức thi công xây dựng, Trường Đại Học SPKT - Đại học Đà Nẵng.

- Ứng dụng Sap 2000 trong tính toán kết cấu công trình.

- Định mức dự toán xây dựng công trình (ban hành kèm Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng).

- Thông báo giá VLXD quý I năm 2022 - Nam Từ Liêm – Hà Nội.

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Định mức 12/2021/TT – BXD.

- Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP về thuế GTGT, thuế TNDN.

- Căn cứ vào khối lượng xác định từ hồ sơ bản vẽ thiết kế.

- Một số tài liệu khác có liên quan